Aprobat:

Director IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”

__________________ Valeriu Cernețchi

Documentație de atribuire la

anunțul de participare nr. 12-05/25 din 12.05.2025

(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea ușilor interioare și exterioare pentru secția Geriatria nr. 2.

Tip procedură: Oferta prețurilor

- Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri: ușile interioare, pentru activitatea de bază a instituției medicale ce prestează servicii pentru cetățenii Republicii Moldova:

| * | LOT 1 | Uși interioare (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U-te de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ușă interioară (1) cu montare | buc | 27 | Dimensiuni: 1250mm x 2300mm Grosime profil – 75mm Lungime profil – 80mm Grosime metal – 2 mm Profil din aluminiu de culoare albă Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba, cu grosimea de 20-24 mm Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate Cu încuietoare Balamale la uși – cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatere intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Termen de garanție – minim 36 luni |
| 2. | Ușă interioară (1) cu montare | buc | 11 | Dimensiuni: 900mm x 2300mm Grosime profil – 75mm Lungime profil – 80mm Grosime metal – 2 mm Profil din aluminiu de culoare albă Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba , cu grosimea de 20-24 mm Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate Cu încuietoare Balamale la uși – cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatere intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Termen de garanție – minim 36 luni |
| Valoarea totală (fără TVA): 550 000,00 |  |  |  |  |
| Condiție obligatorie!!! Pînă la deschiderea ofertelor, Organizațiile ofertante, prezintă monstrele de material din care vor fi confecționate ușile, concomitent cu efectuarea vizitei la obiectul unde vor fi instalate ușile: IMSP Spitaslul Clinic Municipal nr. 4, mun. Chișinău, str. Columna 150, anticamera. Vizita v-a fi efectuată în zilele de lucru luni-vineri între orele 09.00 – 16.00. |  |  |  |  |
| * | LOT 2 |  |  |  |

- Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2)

| - Nr. d/o | - Denumirea bunurilor solicitate | - U-te de măsură | - Cantitate | - Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Ușă exterioară cu - fereastră în partea de sus, cu montare (2) | - buc | - 1 | - Dimensiuni: - 1400 mm x 3450 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastra în partea de sus a ușii cu înălțimea de 950 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatere intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grodimea de 20-24 mm Termen de garanție – - minim 36 luni |
| - 2 | - Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2) | - buc | - 1 | - Dimensiuni: - 1400 mm x 3300 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastra în partea de sus a ușii cu înălțimea de 800 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatere intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grodimea de 20-24 mm Termen de garanție – - minim 36 luni |
| - 3 | - Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2) | - buc | - 1 | - Dimensiuni: - 1300 mm x 3350 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastra în partea de sus a ușii cu înălțimea de 850 mm Ușa din două părți cu lățimea de 450 mm și de 850 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatere intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grodimea de 20-24 mm Termen de garanție – - minim 36 luni |
| - Valoarea totală (fără TVA): 100 000,00 |  |  |  |  |
| Condiție obligatorie!!! Pînă la deschiderea ofertelor, Organizațiile ofertante, prezintă monstrele de material din care vor fi confecționate ușile, concomitent cu efectuarea vizitei la obiectul unde vor fi instalate ușile: IMSP Spitaslul Clinic Municipal nr. 4, mun. Chișinău, str. Columna 150, anticamera. Vizita v-a fi efectuată în zilele de lucru luni-vineri între orele 09.00 – 16.00. |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 5 (cinci) zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: raza mun. Chișinău.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- Uși noi (fără exploatare) cu termen de garanție nu mai mic de 36 luni, confecționate în anul producerii 2025 cu respectarea tuturor cerințelor în vigoare la produsul dat.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 7 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini). | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini). | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: Beneficiarul plăţii:IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 Denumirea Băncii:MF Treoreia de Stat Chisinau Bugetul Municipal Codul fiscal: 1003600152628 Contul de decontare: MD65TRPCBW518430A00155AA Contul trezorerial: 518430A00155AA Contul bancar: TREZMD2X Cu nota „Garanția pentru ofertă” | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) | Obligatoriu |
|  |  | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate : | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic) sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse pe fiecare lot separate - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
|  |  | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea neîncadrării în situații de incompatibilitate | Declarați privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Obligatoriu |
| 8 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmta prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Disponibilitatea unui centru de serviciu oficial pentru repararea bunurilor propuse; | Obligatoriu |
|  |  | Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri; | Obligatoriu |
| 9 | Asigurarea standardelor calității: | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 36 de luni; | Obligatoriu |
|  |  | Achitarea va fi efectuată: 100% după recepționarea în baza actului de primire predare | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: Beneficiarul plăţii:IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 Denumirea Băncii:MF Treoreia de Stat Chisinau Bugetul Municipal Codul fiscal: 1003600152628 Contul de decontare: MD65TRPCBW518430A00155AA Contul trezorerial: 518430A00155AA Contul bancar: TREZMD2X Cu nota „Garanția de bună execuție Contractul de achiziți nr. și data” | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: Beneficiarul plăţii:IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 Denumirea Băncii:MF Treoreia de Stat Chisinau Bugetul Municipal Codul fiscal: 1003600152628 Contul de decontare: MD65TRPCBW518430A00155AA Contul trezorerial: 518430A00155AA Contul bancar: TREZMD2X Cu nota „Garanția de bună execuție Contractul de achiziți nr. și data” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta,documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba romănă; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

Condiții referitoare la contract:

Termenul de semnare a contractului – în termen maxim de 2 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; - Bunurile vor fi achiziționate în baza de finanțare – surse proprii acumulate din economiile efectuate în cadrul acordării de servicii medicale.

Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”

„____”__________________

Președintele Grupului de lucru	____________________	Pompilia Razlovan Secretarul Grupului		____________________	Tatiana Tomacu

Membrii Grupului			____________________	Irina Rusanovschi

____________________	Andrei Strătilă

____________________ Elena Roznerița