| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici pentru laboratoarele întreprinderii, anul 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Acetat de zinc dihidrat Zn(CH3COO)2*2H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5823-78 |  |  |  |
| Acid ascorbic C6H8O6 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4478-78 |  |  |  |
| Acid sulfuric H2SO4 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4204-77 |  |  |  |
| Acid tartric C4H6O6 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5817-77 |  |  |  |
| Amidon solubil (C6H10O5)n |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 10163-76 |  |  |  |
| Acid sulfamic (Synonym: Amidosulfuric acid) H3NSO3 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ТУ 6-09-2437-79 |  |  |  |
| Clorură de amoniu NH4Cl |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3773-72 |  |  |  |
| Clorură de bariu dihidrat BaCl2*2Н2О |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4108-72 |  |  |  |
| Clorură de calciu anhidră СаСl2 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-4711-81 |  |  |  |
| Clorură de fier (III) hexahidrat FeCl3 · 6Н2О |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4147-74 |  |  |  |
| Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 612-75 |  |  |  |
| Clorura de N,N-Dimethyl-1,4-fenildiamoniu C8H14Cl2N2 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-1903-77 |  |  |  |
| Clorură de potasiu KCl |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4234-77 |  |  |  |
| Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4459-75 |  |  |  |
| Dicromat de potasiu K2Сr2O7 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4220-75 |  |  |  |
| Dihidrogenofosfat de potasiu КН2РО4 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4198-75 |  |  |  |
| Fosfat disodic dodecahidrat Na2HPО4• 12H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4172-76 |  |  |  |
| Glicerol C3H8O3 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 6259-75 |  |  |  |
| Hidrogenofosfat de dipotasiu trihidrat К2НРО4*3H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 2493-75 |  |  |  |
| Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4328 -77 |  |  |  |
| Iodură de potasiu KI |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4232-74 |  |  |  |
| Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3765-78 |  |  |  |
| Nitrat de argint AgNO3 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 1277-75 |  |  |  |
| Nitroprusiat de sodiu dihidrat Fe(CN)5NO]Na2*2H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-4224-76 |  |  |  |
| Peroxid de hidrogen Н2О2 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 10929-76 |  |  |  |
| Persulfat de potasiu K2S2O8 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4146-74 |  |  |  |
| Potasiu antimoniltartrat semihidrat K(SbO)C4H4O6·0,5H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-08-1958-88 |  |  |  |
| Reactiv lui Nessler K2[HgI4] •2H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-092089-77 |  |  |  |
| Salicilat de sodiu C7H5O3Na |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 17628-72 |  |  |  |
| Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4208-72 |  |  |  |
| Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4523-77 |  |  |  |
| Sulfat de mangan pentahidrat MnSO4 · 5H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 435-77 |  |  |  |
| Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-5359-87 |  |  |  |
| Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat KNaC4H4O6 • 4Н2О |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5845-79 |  |  |  |
| Lotul 2 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetic СН3СООН |  |  |  | puritatea analitică «ч» conform ГОСТ 61-75 |  |  |  |
| Lotul 3 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tetraclorură de carbon CCl4 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 20288-74 |  |  |  |
| Tetraclorură de carbon CCl4 p/u extracție din medii apoase, gr. A |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform ТУ 2631-027-4449317-98 |  |  |  |
| Lotul 4 | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Cloroform CHCl3 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |  |  |
| Lotul 5 | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Hidroxid de amoniu, 25% NH4OH |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3760-79 |  |  |  |
| Lotul 6 | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| Nefras S2 80/120 (solvent gasoline BR-2) |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ТУ 38.401-67-108-92 |  |  |  |
| Lotul 7 | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 4,01 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 4,01±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 6,86 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 6,86 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 7,00 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 7,00 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, incoloră, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 9,21 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 9,21±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| Lotul 8 | Titrofixuri |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric 0,1 N |  |  |  | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| Clorura de bariu 0,1 N |  |  |  | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-002-62931140-2014 |  |  |  |
| Clorura de sodiu 0,1 N |  |  |  | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| Dicromat de potasiu 0,1 N |  |  |  | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| Lotul 9 | MATERIALE DE REFERINȚĂ CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de sulfură 1 g/dm3 |  |  |  | soluție apoasă de sulfură de sodiu nonahidrat, ambalată în fiole de sticlă ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Azot amoniacal 1 mg/cm3 |  |  |  | soluție apoasă de clorură de amoniu. ambalată în fiole de sticlă ГСО 7864-2000 (МСО 4484-90) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Fosfor total 0,5 mg/cm3 |  |  |  | soluție apoasă de eter trimetil al acidului fosforic ambalată în fiole de sticlă ГСО 7241-96 (МСО 0092:1999) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili 1 mg/cm3 |  |  |  | soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă ГСО 8748-2006 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de fier 1 mg/сm3 |  |  |  | soluție de azotat de fier într-o soluție apoasă de acid azotic C(HNO3)=1 mol/dm3, ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de cupru 0,1 mg/сm3 |  |  |  | soluție lichidă de cupru cu fond de acid sulfuric ambalată în fiole de sticlă МСО 0141:2000 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de amoniu 1 mg/сm3 |  |  |  | soluție de clorură de amoniu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0157:2000 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 |  |  |  | soluție de dihidrogenofosfat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0153:2000 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Sulfat ionii 10 mg/сm3 |  |  |  | soluție apoasă de sulfat de potasiu, ambalată în fiole de sticlă ГСО 7684-99 (МСО 0199:2001) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de siliciu 1 mg/сm3 |  |  |  | silicat de sodiu într-o soluție de hidroxid de sodiu ambalat în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0130:2000 (ГСОРМ-5 2298-89П) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de siliciu1 g/dm3 |  |  |  | soluție apoasă de silicat de sodiu în soluție de hidroxid de sodiu 0,1 M, ambalată în flacoane de polimer cu o capacitate de 40 cm3 ГСО 8934-2008 (НК-ЭК) |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de nitrit 1 mg/сm3 |  |  |  | soluție de nitrit de sodiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0151:2000 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Nitrat ionii 1 mg/сm3 |  |  |  | soluție de azotat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0517:2003 |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Duritatea totală a apei 100 mmol/dm3 |  |  |  | soluție apoasă de amestec de clorură de calciu 6-apoasă și clorură de magneziu 6-apoasă în raport de masă de ioni de calciu și magneziu 5: 1, ambalată în fiole de sticlă МСО 0194:2000 |  |  |  |
| Lotul 10 | Tuburi indicatoare |  |  |  |  |  |  |
| ГХ-Е SO2-0,007 |  |  |  | intervalul de măsurare: 5,3 – 190 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |
| ТИ O2-25 |  |  |  | intervalul de măsurare: 1 – 25%; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |  |  |
| ГХ-Е NO+NO2-0,005 |  |  |  | intervalul de măsurare:1,9 – 96,0 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |
| ГХ-Е СO-0,25 |  |  |  | intervalul de măsurare:5,8 – 2,9*103 мг/м3 (0,0005 – 0,25% об) ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________