| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: „Achiziționarea sistemelor de iluminat și semnalizare” (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unit de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | LOT 1 - Becuri LED |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2020) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31531000-7 | 1.1 Bec LED E27 (185-260 V 1550 Lm 6500K 13W) | buc. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 1.2 Bec LED E27 ( E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W) | buc. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 1.3 Bec LED E27 (E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W) | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 1.4 Bec LED E27 (E27 36V 6500K) | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 - Becuri economice |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2020) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31531000-7 | 2.1 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 105W) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 2.2 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 80W) | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 - Lămpi de semnalizare |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2020) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31518000-0 | 3.1 Lămpi de semnalizare (operative) tipul Ц235–245-10 | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.2 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 110 – 8 | buc. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.3 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 220 – 10 | buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.4 Lampă de semnalizare КМ-60-50 | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.5 Lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.6 Lampă de semnalizare verde 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.7 Lampă de semnalizare alb 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532000-4 | 3.8 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532000-4 | 3.9 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.10 Lampă de semnalizare albastră 3SU1152-6AA50-3AA0 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.11 Lampă de semnalizare albă 3SU1152-6AA60-3AA0 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 3.12 Lampă de semnalizare galbenă 3SU1152-6AA50-3AA0 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |