CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor: Lucrări de montare a tâmplăriei  (geamuri) la Inspectoratul de Poliție s.Rîșcani al DP mun.Chișinău
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) 
	m2	131,2780	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	2,2260	
3	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 
	m2	131,2780	
4	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	2,2260	
5	CK33C	Broasca aplicată sistem Yalle	buc	1,0000	
6	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300-500mm
	m	62,0500	
7	CK26B
	Glafuri(scurgeri) montate la ferestre din aluminiu 150-300mm
	m	82,9400	
8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi 
	m2	57,6504	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	57,6504	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	57,6504	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	57,6504