| Nr. | Bunuri (Piese, Consumabile) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtru aspiratie LN-2/G4 425*325 | 72 | Filtru aspiratie LN-2/G4 425*325 | buc |  |  |
|  | Filtru aspiratie LN-2/G4 525*325 | 16 | Filtru aspiratie LN-2/G4 525*325 | buc |  |  |
|  | Filtru aspiratie LN-2/G4 625*325 | 56 | Filtru aspiratie LN-2/G4 625*325 | buc |  |  |
|  | Filtru aspiratie P 425*400/G4 | 8 | Filtru aspiratie P 425*400/G4 | buc |  |  |