# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Renovarea capitală a secției chirurgie IMSP  Spitalul Raional

Cimișlia (dotarea cu utilaje,  dispozitive medicale )

prin procedura de achiziție   Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

- IDNO: 1007601008915

- Adresa:MD-4101, bd. Ștefan cel Mare,12, or. Cimișlia

- Numărul de telefon/fax: 0241 22058/024123399,024121177

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crcim@mail.ru,  www.raioncimislia.md,achizitiiraioncimislia@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante-autoritate publică și obiectul principal de activitate –administrarea treburilor și soluționarea problemelor populației raionului Cimișlia(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Dispozitive medicale |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pat multifuncționale pentru adulți | buc. | 30 | conform anexei nr.1 | 666670 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pat multifuncționale pentru adulți ( cu obțiune la salltele antidecubit) | buc. | 5 | conform anexei nr.1 | 112500 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  |  | Dulap pentru medicamente | buc. | 4 | conform anexei nr.1 | 20833 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  |  | Masă de operații | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 158333 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  |  | Lampă portativă operații | buc. | 2 | conform anexei nr.1 | 166666 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  |  | Mese pentru instrumente | buc. | 4 | conform anexei nr.1 | 12500 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  |  | Dulap pentru instrumente | buc. | 3 | conform anexei nr.1 | 12500 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  |  | Diatermocoagulator | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 70833 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  |  | Cardiomonitor | buc. | 3 | conform anexei nr.1 | 75000 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  |  | Otoscop | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 4166 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
|  |  | Oftalmoscop | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 4167 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
|  |  | Lampă cu fantă | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 70833 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
|  |  | Sterilizator 801 | buc. | 2 | conform anexei nr.1 | 33333 |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |
|  |  | Ventilator pulmonar | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 283333 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |
|  |  | Defibrilator | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 70833 |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |
|  |  | Lampă chirurgicală cu 1 satelit | buc. | 1 | conform anexei nr.1 | 95833 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1858333 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 luni

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Formularul Ofertă | Formularul F3.1,semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Garanție pentru ofertă-formularul garanției bancare | Formularul F3.2,semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Garanție de bună execuție | Formularul F3.3,semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte conform  specificațiilor tehnice depline solicitate și /sau standartelor de referință.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP,  adresa deschiderii or. Cimișlia,bd. Ștefan cel Mare,12

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  SIA RSAP, 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:23.04.2019

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.04.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa nr.1

INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL CIMIŞLIA

Tel.:(241)2-24-48; 2-23-91; fax.(241)2-23-91;e-mail: srcimislia@ms.md

Specificațiile tehnice ale dispozitivelor medicale necesare pentru IMSP SR Cimișlia

Lotul NR.1  Pat multifuncțional pentru adulți -30buc

| Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții |
| Tip pacient |  | adult |
| Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice |
|  | Funcționalități | poziționare sedentară |
|  |  | poziționare Trendelenburg |
|  |  | poziționare anti-Trendelenburg |
| Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | da |
| Greutatea maximă a pacientului | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥220 kg |
| Înălțime | Ajustabilă | ≥ 74 cm |
| Rotile | Diametru | ≥12.5 cm |
|  | Sistem de blocare | la minim 2 rotile |
| Parapete de protecție laterale |  | da |
| Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | da |
| Alimentare |  | 220 V, 50 Hz |
| Saltele lavabile | ortopedică | inclusă |

Lotul NR.2  Pat multifuncțional pentru adulți (cu obțiune la saltele antidecubit)-5buc.

| Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții |
| Tip pacient |  | adult |
| Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice |
|  | Funcționalități | poziționare sedentară |
|  |  | poziționare Trendelenburg |
|  |  | poziționare anti-Trendelenburg |
| Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | da |
| Greutatea maximă a pacientului | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥220 kg |
| Înălțime | Ajustabilă | ≥ 74 cm |
| Rotile | Diametru | ≥12.5 cm |
|  | Sistem de blocare | la minim 2 rotile |
| Parapete de protecție laterale |  | da |
| Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | da |
| Alimentare |  | 220 V, 50 Hz |
| Saltele lavabile | ortopedică | inclusă |
|  | antidecubit + accesorii | da |

Lotul NR.3   Dulap pentru medicamente  -4buc

Dulap medical de metal jumătate de închidere,cu 4 uși închise cu cheie,vopsit cu vopsea alba,rezistentă pentru toate soluțiile de dizenfectare.

Partea de sus a dulapului 3 rafturi din oțel inoxidabil.

Partea de jos a dulapului 2 rafturi din oțel inoxidabil.

Picioarele în cauciuc.

Dimensiuni orientative: 1680 mm (h)*800 mm*320mm

Lotul NR.4   Masă pentru operații  -1 buc

| Masă pentru operații cu 5 secții |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametrul |  | Specificația |
| Descriere | Masa de operaţii oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. |  |
| Poziţionarea mesei | Reglarea înălţimii | Minim pe intervalul 75 - 95 cm |
|  | Trendelemburg | ≥ 25 grade |
|  | Inversarea trendelemburgului | ≥ 25 grade |
|  | Secţiile mesei | ≥ 5 secții |
| Înclinarea: | Laterală | ≥ 20 grade |
|  | Secţia din spate | de la +80 la -40 grade (minim) |
|  | Secţia de la talpa/picior | de la +20 la - 90 grade (minim) |
|  |  | detaşabilă |
|  |  | divizată |
|  | Secţia cap | de la +45 la - 45 grade (minim) |
| Greutatea pacientului |  | ≥ 200 kg |
| Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie | Tunel pentru casete X-ray- | pe toată lungimea mesei |
|  | Radiotransparenţă | da |
|  | Accesibilitatea braţului C | da |
|  | Mărimea casetelor | minim 35x43 cm |
| Ataşarea de bază |  | mobilă |
| Rotile |  | da |
| Sistem de frinare a bazei |  | cu pedala, tip electrohidraulica |
| Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda |  | da |
| Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |
| Telecomndă |  | da |
| Şine laterale pentru accesorii |  | pe toată lungimea mesei |
| Pupitru de comandă |  | da |
| Accesorii | suport cot | 2 unit. |
|  | suport umăr | 2 unit. |
|  | suport picioare | 2 unit. |
|  | suport torace | 2 unit. |
|  | suport mînă (decubit lateral) | 1 unit. |
|  | stand pentru perfuzie | 1 unit. |
|  | curea pentru fixarea corpului | 1 unit. |
|  | suport pentru ecran de anestezie | 1 unit. |

Lotul NR.5   Lampă portativă operații  -2buc

| Lampă de operații pe suport mobil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Lampă utilizată ca sursa principală de lumină în sălile de examinare,în sălile de diagnosticare și tratament |  |
| Date tehnice: |  | Specificație |
| Tip |  | Portabil |
| Sistem de iluminare bazat pe tennologia LED |  | da |
| Rotația |  | minim 270⁰ |
| Tensiunea de alimentare |  | 24V DC |
| Intensitatea luminii la o distanță de 1 m ( Ec) |  | Minim 60 000 Ix |
| Intensitate luminoasă reglabilă |  | 50± 100 % (fără contact) |
| Indicele de redare a culorilor ( Ra) |  | 96 |
| Temperatura de culoare |  | 4400 K |
| Diametrul cămpului de lucru ( d 10) |  | Cel putin220 mm |
| Diamensiunea spotului de lumină ( d 50) |  | Cel putin 110 mm |
| Diametrul reglabil al cămpului operator |  | nu |
| Creșterea temperaturii la nivelul capului chirurgului |  | < 1⁰ C |
| Adîncimea de iluminare ( L1+L2) |  | Minim 130 cm |
| Mînere |  | Detașabile sterilizate |
| Consum de energie |  | Maximum 19 W |
| Clasa de izolație |  | I |
| Gradul de protecție furnizat de incinta luminoasă |  | IP 43 |
| Durata funcționare bateriei de rezervă |  | Cel putin 7 ore |
| Alimentarea / Baterie reîncarcabilă |  | da |
| Încărcător de la rețea 220 V 50 Hz |  | da |

Lotul NR.6   Mese pentru instrumente  -4 buc

Mese pentru instrumente  -2buc

Structura  din oțel inoxidabil.

Raft superior din oțel inoxidabil,cu margini pe trei părți.

Picioarele din inox în cauciuc.

Dimensiuni orientative: 800 mm (h)*1800 mm*900 mm

Mese pentru instrumente  - 2buc

Structura  din oțel inoxidabil.

Raft superior din oțel inoxidabil,cu margini pe trei părți.

Raft inferior neted, din otel inoxidabil la înălțimea orientativa de 400 mm

Roti diametru minim 80 mm

Dimensiuni orientative:

Lungime: 1200 mm;

Latime: 500 mm;

Inaltime: 800 mm;

Lotul NR.7   Dulap pentru  instrumente  -3buc

Dulap medical de metal jumătate de închidere,cu 4 uși închise cu cheie,vopsit cu vopsea alba,rezistentă pentru toate soluțiile de dizenfectare.

Partea de sus a dulapului 3 rafturi din oțel inoxidabil.

Partea de jos a dulapului 2 rafturi din oțel inoxidabil.

Picioarele în cauciuc.

Dimensiuni orientative: 1680 mm (h)*800 mm*320mm

Lotul NR.8   Diatermocoagulator  -1 buc

| Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrul | Specificația |  |  |
| Descriere | dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă |  |  |
| Frecvența |  |  | cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz |
| Canale de ieșire | Monopolar |  | izolat |
|  | Comutator de mînă |  | da |
|  | Comutator de picior |  | tip pedală |
|  | Bipolar |  | da |
| Moduri de lucru | Monopolar | Tăiere | Putere maximă- minim 300 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 2000V |
|  |  | Coagulare | Putere maximă- minim 120 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 4000V |
|  | Bipolar | Tăiere | Putere maximă- minim 80 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 480V |
|  |  | Coagulare | Putere maximă- minim 50 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 300V |
| Funcţie de autotestare |  |  | da |
| Canal de ieșire independentă |  |  | da |
| Indicatoare |  |  | acustic |
|  |  |  | vizual |
| Control volum sunet |  |  | da |
| Set accesorii pentru aplicatii |  |  | Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc |
|  |  |  | Cablu pentru conectarea electrodului neutru autoclavabil – 1 buc |
|  |  |  | Electrod neutru auroclavabil adulti- 1 buc |
|  |  |  | Ginecologice: Electrod tip ansa adulti autoclavabile – 1buc |
|  |  |  | Chirurgicale: Electrod p/u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc Electrod pentru cuagulare (tip pensa)-1 buc |
|  |  |  | Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc |

Lotul NR.9   Cardiomonitor -3 buc

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale(cardiomonitor)

| Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip pacient | Adult,pediatric, nou-născut | da |
| Display, tip | Diagonala | ≥ 12 inch |
|  | LCD TFT sau LED | da |
|  | Numărul de curbe afișate concomitent | între 3 și 12 minim |
|  | Parametri afișați | Semnal ECG |
|  |  | Pulsul |
|  |  | SpO2 |
|  |  | Fotopletismograma |
|  |  | Presiunea sanguină neinvaziv |
|  |  | Temperatura |
| Analiza automată a undei ST | Trendingul ST | da |
|  | Media în analiza segmetului ST | da |
| Modul ECG | Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi | da |
|  | I, II, III | da |
|  | Sensivitatea | 2.5 - 40 mm/mV |
|  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | ≥ 100 dB |
|  | Rata cardiacă | Interval minim 15 - 300 bpm |
|  | Detectarea aritmiei | da |
|  | Detectarea pacemaker | da |
|  | Monitorizarea respiratiei Adult | minim 0 - 120 rpm |
|  | Monitorizarea respiratiei Pediatric | minim 0 - 150 rpm |
|  | Protecție în potriva șocurilor de defibrilare | da |
| Modul SpO2 | Diapazonul | 1 - 100% |
|  | Acuratețea la 70 - 100% | ≤ 2 % |
|  | Monitorizarea rata pulsului | Minim 30 - 300 bpm |
|  | Monitorizarea pletismogramei | da |
|  | Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat | (exemplu: masimo, nellcor, etc) |
| Modul NIBP | Diapazonul Adult | 10 - 270 mmHg |
|  | Diapazonul Pediatric | 10 - 200 mmHg |
|  | Regim de măsurare | manual, automat, butonul Start |
|  | Regim automat | Nu mai rar de 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. |
|  | Buton de activare/dezactivare manual a NIBP | da |
|  | Metoda de măsurare | oscilometrică |
|  | Regim pacient | Adult,pediatric,nou-născut |
|  | Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult | 300 mmHg |
|  | Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric | 240 mmHg |
| Modul Temperatura | Diapazonul | Minim 0 - 50.0 °C |
|  | Rezoluția | Minim 0.1 °C, |
|  | Număr de senzori | 1 unit. |
| Protocoale de lucru preprogamate |  | da |
| Protocoale de lucru setate de utilizator |  | da |
| Memorie internă |  | da |
| Trendingul evenimentelor |  | da |
| Arhivarea datelor |  | da |
| Imprimantă | Încorporată | da |
| Forme de raportare | Viteza de înscriere | Minim 25, 50 mm/s |
|  | Înscriere continuă | da |
|  | Preprogramate | da |
|  | Personalizate | da |
| Alimentarea | rețea electrică 220 V, 50 Hz | da |
|  | Baterie internă | da |
|  | Timp de lucru autonom a bateriei | minim 2 h |
| Interfata de conectare la monitorul central | Ethernet / wireless / RS-232 / etc. | da |
| Alarma | Vizuala, sonora |  |
|  | Manjetă deconectată | da |
|  | Manjetă defect | da |
|  | Senzor SpO2 deconectat | da |
|  | Senzor SpO2 defect | da |
|  | Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită | da |
|  | Nivelul baterie scăzut | da |
|  | Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită | da |
|  | Lipsă sursă externă de alimentare | da |
|  | Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore | da |
|  | Ajustarea nivelului de alarmă | da |
| Accesorii |  |  |
| Cablu ECG | cu 3 electrozi | 2 buc. |
| Electrozi ECG | adult, unică utilizare pediatric,unică utilizare | 300 buc. 300 buc. |
| Senzor SpO2 | adult, reutilizabil tip cleste pediatric,reutizabil | 2 buc. 2 buc. |
| Senzor Temperatură | reutilizabil | 1 buc. |
|  | Adult mediu,adult,adult mare reutilizabile (1 set/3 buc) | 2 set. |
| Manjete NIBP | Pediatric,pediatric mediu,pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) | 2 set. |
| Hîrtie termică |  | 5 buc. |
| Suport pe rotile (să se indice modelul suportului) | 4 rotile | da |
|  | min. 2 rotile cu frînă | da |
|  | coș pentru accesorii | da |
|  | mîner pentru transportare | da |
|  | sistem de fixare a dispozitivului de suport | da |

Lotul NR.10   Otoscop  -1 buc

| Otoscop |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Otoscop – dispozitiv care permite examinarea conductului auditiv al timpului într-un mod rapid și precis.Dispune de lupa pentru amplificarea de pînă la 3 ori a distanței focale.Are o fereastă largă de vizionări. |  |
| Parametru |  | Specificație |
| Tip |  | Portabil |
| Sistem iluminare |  | LED |
| Accesorii |  | Specule multiple de diferite dimensiuni |
| Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da |
| Încărcator de la retea 220V 50Hz |  | da |

Lotul NR.11   Oftalmoscop -1buc

| Oftalmoscop direct |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi |  |
| Parametru |  | Specificație |
| Tip |  | Portabil |
| Diapazon minim de focusare |  | -20 - +20 D |
| pasii de Dioptrii |  | 1-10 cu pasul de 1 D; 15; 20 |
| Sistem iluminare |  | LED |
|  | spot mare | da |
|  | spot mic | da |
|  | jumatate de spot | da |
|  | filtru rosu | da |
|  | filtru verde | da |
| Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da |
| Încărcator de la retea 220V 50Hz |  | da |

Lotul NR.12   Lampă cu fantă -1buc

| Lampă cu fantă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Sistemul de iluminare | Lățimea fantei,mm | Minimum 0-10 , adjustabilă |
|  | Lungimea fantei, mm | Minimum 0-10 , adjustabilă |
|  | Rotirea, grade | 0-90 |
|  | Filtre | Minim: albastru, verde, absorbție de căldură |
| Microscopul | Tipul | Binocular |
|  | Mărire totală | 10x minimum |
|  | Metoda de schimbare a măririi | Să se indice |
|  | Gama de reglare a dioptriei, dioptrii | de la -7 la +7 minim |
| Gama de mișcare | Deplasare laterală, mm | ≥100 |
|  | Deplasare în adîncime, mm | ≥100 |
|  | Deplasare în înălțime, mm | ≥30 |
|  | Reglare fină de la joystick, mm | ≥±10 |
|  | Reglarea înălțimii bărbiei, mm | ≥ 70 |
| Alimentarea, 220 V, 50 Hz |  | da |
| Accesorii |  | Setul standard |
|  | Bec | - buc. |

Lotul NR.13   Sterilizator  -2buc

| Sterilizator 80 L |  |
| --- | --- |
| Descriere | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox |
| Parametrul | Specificația |
| Ventilaţie | forţată, controlată electronic |
| Construcție interioară | oțel inox |
| Construcție exterioară | cu acoperire anticorozivă |
| Regimuri de sterilizare | programabile |
| Protecție la supraîncălzire | analogical digitală |
| Alarme | acustică |
|  | vizuală |
| Diagnostic automat | cu afișarea codului erorii |
| Volumul | 80 l, ± 10 l |
| Camera sterilizatorului | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |
| Temperatura | 50 - 200℃ |
| Abaterea temperatură | nu mai mare de 3℃ |
| Abatere timp | ≤ 1 min |
| Timp de încălzire pînă la 180℃ | ≤ 35 min |
| Regim de sterilizare prestabilite | 180℃, 60 min |
|  | 160℃, 150 min |
|  | 120℃, 45 min |
| Timpul de răcire | ≤ 35 min, pînă la 75℃ |
| Deconectare de avariere | la temperatura 205 - 235℃ |
| Tipul de funcționare fără întrerupere | ≥ 8 ore |
| Rafturi | ≥ 3 |
| Alimentare | 200-240V, 50 Hz |

Lotul NR.14  Ventilator pulmonar  -1 buc

| Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | da |
| Tip pacient | adult, pediatric |  | da |
| Gama de control/setări | Volum total |  | ≥20-2,000 mL |
|  | Flux inspir |  | ≥ 3-180 L/min |
|  | Presiune inspir |  | ≥ 0-80 cm H2O |
|  | Rata respiratorie |  | ≥ 0-120 rpm |
|  | Timp inspir |  | ≥ 0-3 s |
|  | Timp expir |  | ≥1 la 8 s |
|  | Rata I:E |  | Minim 1:4 to 4:1 |
|  | Pauză la inspir |  | ≥0-3 sec |
|  | Pauză la expir |  | ≥0-3 sec |
|  | FiO2, % |  | 21-100 |
|  | Buton pentru respirație manuală |  | da |
|  | PEEP/CPAP |  | 0-45 cm H2O |
|  | Suport presiune |  | 0-45 cm H2O |
|  | Inhalator |  | da |
|  | Mecanism triger |  | Presiune, flux |
|  | Bias/base flow range, L/min |  | 0 la 20 L/min minimum |
|  | Ajustarea presiunii pantă/rampă |  | da |
|  | Funcția suspin |  |  |
|  | Buton 100 % O2 |  | da |
|  | Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 |  | 2 min |
|  | Blocarea panoului de control |  | da |
| Moduri de operare | Modul A/C | A/C Volum respirator | da |
|  |  | A/C presiune respiratorie | da |
|  | Modul SIMV | SIMV volum respirator | da |
|  |  | SIMV presiune respiratorie | da |
|  | Modul SIPAP/Spontan | SIPAP suport presiune | da |
|  | Modul Apnea-backup |  | da |
|  | Moduri combinate |  | da |
|  | Ventilație neinvazivă |  | da |
|  | Modul Bilevel/APRV |  | da |
| Parametri monitorizați/afișați | Presiunea inspiratorie maximă |  | da |
|  | Presiunea medie în căile respiratorii |  | da |
|  | Presiunea PEEP |  | da |
|  | Volumul total |  | da |
|  | Monitorizarea FiO2 |  | da |
|  | Rata respiratorie |  | da |
|  | Timp inspir |  | da |
|  | Timp expir |  | da |
|  | Rata I:E |  | da |
|  | Volumul minutar spontan |  | da |
| Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | da |
|  | Volum minutar mare/mic |  | da |
|  | Presiune inspir mare/mică |  | da |
|  | PIP mare |  | da |
|  | PEEP mare |  | da |
|  | Lipsă PEEP |  | da |
|  | Apnea |  | da |
|  | Presiune/ocluzie continuă ridicată |  | da |
|  | Inversare IE |  | da |
|  | Circuit respirator deconectat |  | da |
| Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | da |
|  | Lipsă alimentare electrică |  | da |
|  | Baterie descărcată |  | da |
|  | Eroare de sistem |  | Sensor decalibrat, scurgere prin valve |
|  | Autodiagnostic |  | da |
| Interfața | Interfața cu dispozitivele exterioare |  | da |
|  | Porturi pentru ieșirea datelor |  | da |
|  | Port pentru alarmă la distanță |  | da |
|  | Ieșire analogică |  | da |
|  | Raportarea alarmelor și starea pacientului | afișare pe display | da |
|  |  | Transmiterea rapoartelor la imprimată | da |
|  |  | Posibilitatea conectării în rețea centralizată | da |
| Display | LCD TFT |  | da |
|  | Mărimea |  | ≥ 10 inch |
|  | Touchscreen |  | da |
| Compresor de aer | Integrat în dispozitivului, tip turbină |  | da |
| Alimentare | Pneumatică | Compresor intern | da |
|  |  | Gazele comprimate | aer, O2 |
|  |  | Presiunea în rețea | 3-6 atm |
|  | Electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | da |
|  |  | Baterie internă reîncărcabilă | da |
|  |  | Timp operare baterie | ≥ 1 h |
| Accesorii |  |  |  |
| Circuite respiratorii | pediatrice | tip reutilizabil | ≥ 2 set. |
|  | adult | tip reutilizabil | ≥ 2 set. |
| Mască respiratorie | pediatrice | tip reutilizabil | ≥ 1 set. |
|  | adult | tip reutilizabil | ≥ 1 set. |
| Umidificator | Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automat, Compatibil cu ventilatorul |  | da |
|  | Două regimuri de funcționare, mască respiratorie, sondă endotrahială |  | da |
| Cameră de umidificare | pediatrice | tip reutilizabil | ≥ 1 buc. |
| Filtre antibacteriale | pediatrice | unică utilizare | ≥ 100 buc. |
|  | adult | unică utilizare | ≥ 100 buc. |
| Senzor de debit | pediatrice | tip reutilizabil | ≥ 2 buc. |
|  | adult | tip reutilizabil | ≥ 2 buc. |
| Plamăn de test | pediatrice | tip reutilizabil | ≥ 1 buc. |
|  | adult | tip reutilizabil | ≥ 1 buc. |
| Suport pe rotile | Min. 4 rotile |  | da |
|  | Min. 2 roți cu frînă |  | da |
|  | Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | da |
|  | Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor |  | da |
|  | Mîner pentru transportare |  | da |
|  | Coș pentru accesorii |  | da |

Lotul NR.15  Defibrilator  -1buc

| Defibrilator extern, automat, manual (caracteristici avansate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Defibrilator | Selectarea energiei | Internă | minim 5 -50 J |
|  |  | Externă | adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut |
|  | Controlul padelelor | Încărcare | da |
|  |  | descărcare | da |
|  |  | descărcarea energiei | da |
|  | Forma de undă la ieșire |  | bifazică |
|  | Sincronizator |  | da |
| Regim de operare | Manual |  | da |
|  | Automat AED |  | da |
| Display | Mărimea display |  | ≥ 6 inch |
|  | TFT LCD color, LED |  | da |
|  | Rezoluția |  | Minim 640 x 480 pix. |
|  | Afișarea derivațiilor bipolare |  | I, II, III |
|  | Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor |  | da |
|  | Afișarea ritmului cardiac |  | da |
|  | Alarme ale ritmului cardiac |  | da |
|  | Diapazon |  | Minim 30 - 300 BPM |
|  | Acuratețea |  | ± 1 BPM sau mai inalta |
|  | Frecvența de lucru |  | 0.05-100 Hz |
| Modul ECG | Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi |  | da |
|  | Diapazon |  | Minim 30 - 300 BPM |
|  | Acuratețea |  | ± 1 BPM sau mai inalta |
|  | Depistare pacemaker |  | da |
|  | Protecție în potriva șocurilor de defibrilare |  | ≥ 400 J |
|  | Mesaje de alarmă |  | HR, Asistola, VF, VT |
| Pacemaker | Pacemaker |  | da |
|  | Modul de stimulare cu rată fixă |  | da |
|  | Modul de stimulare deamand |  | da |
|  | Rata de stimulare |  | Minim 30-200 bpm, ± 1bpm |
|  | Curentul de ieșire |  | 0 - 200 mA |
|  | Lățimea pulsului |  | 5 - 40 msec. |
|  | Rezoluția, curent de ieșire |  | 1 mA |
|  | Durată puls |  | >20 ms |
| Imprimantă pentru ECG | Viteza hîrtiei |  | Minim 25, 50 mm/sec |
|  | Imprimantă termică încorporată |  | da |
|  | Printare |  | auto sau manuală |
|  | Adnotări | ora | da |
|  |  | data | da |
|  |  | derivația | da |
|  |  | ritmul cardiac | da |
|  |  | modul de operare | da |
|  |  | forma undei descărcate | da |
|  | Funcția sumară |  | da |
| Memorie | Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie |  | da |
|  | Informația stocată |  | ECG, șoc, vocele din anturaj |
|  | Capacitatatea de stocare |  | ≥ 3 ore |
| Soft specializat pentru PC | Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC |  | Da, obtional |
| Modul SpO2 | Modul SpO2 |  | da |
|  | Rata SpO2 |  | 1 - 100% |
|  | Precizia |  | 70 - 100%, ± 2% |
|  | Rata pulsului |  | 30-300 bpm |
|  | Mesaje de alarmă |  | da |
| Modul NIBP | Modul NIBP |  | da |
|  | Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut |  | da |
|  | Acurateția NIBP |  | Minim ± 3 mmHg |
|  | Limita maximă a tensiunei arteriale |  | 300 mmHg |
|  | Regim automat de măsurare |  | 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. |
|  | Mesaje de alarmă |  | da |
| Alimentarea | Rețea electrică 220 V, 50 Hz |  | da |
|  | Baterie internă reîncărcabilă |  | da |
|  | timp de lucru baterie |  | 2 ore ECG continuu sau 100 descărcări |
| Greutatea |  |  | <9 kg |
| Accesorii |  |  |  |
| Padele | Adult, reutilizabile |  | 1 set. |
|  | Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) |  | 1 set. |
| Electrozi AED de unică utilizare | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 3 buc. |
|  | Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 3 buc. |
| Electrozi pacemaker | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 5 buc. |
|  | Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 5 buc. |
| Cablu ECG | reutilizabil 3 fire |  | 1 buc. |
| Electrozi ECG | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 100 buc. |
|  | Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 100 buc. |
| Senzor SpO2 | Adult, reutilizabil |  | 1 buc. |
|  | Pediatric, reutilizabil |  | 1 buc. |
| Manjete NIBP | Adult, reutilizabil |  | 2 buc. |
|  | Pediatric, reutilizabil |  | 2 buc. |
| Hîrtie termică |  |  | 10 buc. |
| Gel de contat |  |  | 1 L. |
| Stand pe rotile | stand pe rotile |  | da, (indicati modelul) |
|  | 4 roți |  | da |
|  | ≥ 2 roți cu frînă |  | da |
|  | mîner pentru transportarea standului |  | da |
|  | coș pentru accesorii |  | da |
|  | suport pentru gel de contact |  | da |
|  | sistem de fixare dispozitivului de suport |  | da |

Lotul NR.16  Lampă chirurgicală cu 1 satelit  -1buc

| Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | da |
|  | Numărul de sateliți | 1 |
|  | Temperatura culorii | 3500- 5000 K |
|  |  | reglabilă |
|  | Indexul de culoare | > 95 |
| Dimensiunea cîmpului, cm | Diametrul | Minim 14-28 cm |
|  | Adîncimea | ≥ 80 cm |
|  | Distanța de lucru | Minim 0.7-1.5 m |
|  | Nivelul de iluminare la 1 m distanță | Minimum 120000 lux |
| Rotația |  | Minimum 270 grade |
| Ajustare pe verticală, cm |  | ≥80 |
| Cresterea temperaturii în campul operator |  | <1º C |
| Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz |
| Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50000 h |
| Mişcarea capului luminos |  | ≥ 4 grade de libertate |
| Mînere |  | 3 buc ,detașabile sterilizabile |
| Panou de control |  | integrat în lampa principal |
| Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video |  | da |
| Înălţimea podului |  | 3-4 m |