Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea  consumabilelor medicale din lista suplimentară pentru anul 2023, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani", prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2. IDNO1003600153212.

3. Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11.

4. Numărul de telefon/fax: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot |  | Denumire Lot | Descrierea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descrierea bunurilor/serviciilor | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei fără TVA | Notă: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 1 |  | Lotul 1. Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat Tochibo de tip HG | Hîrtie p/u USG Video Printer, pentru aparat Tochibo de tip HG termosensibilă ,dimensiuni 110 mm - 20 m | Bucăți | 5 | Hîrtie p/u USG Video Printer, pentru aparat Tochibo de tip HG termosensibilă ,dimensiuni 110 mm - 20 m | 1250,00 |  |
| 2 |  | Lotul 2. Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat SONY - UPP de tip HG | Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat SONY - UPP de tip HG termosensibilă , dimensiuni 110 mm 18 m | Bucăți | 175 | Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat SONY - UPP de tip HG termosensibilă , dimensiuni 110mm 18 m | 43750,00 |  |
| 3 |  | Lotul 3. Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat VINNOG 65 de tip HG | Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat VINNOG 65 de tip HG termosensibilă , dimensiuni 110mm 20 m | Bucăți | 110 | Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat VINNOG 65 de tip HG termosensibilă , dimensiuni 110mm 20 m | 27500,00 |  |
| 4 |  | Lotul 4. Hîrtie printer p/u aparat refractometru | Hîrtie printer p/u aparat refractometru, termosensibilă ,dimensiuni 57 mm x 20 m | Bucăți | 10 | Hîrtie printer p/u aparat refractometru, termosensibilă ,dimensiuni 57 mm x 20 m | 132,00 |  |
| 5 |  | Lotul 5. Azopiram p/u 100 ml sol. gata ,(praf în flacon+ solvent, instrucţiune de utilizare în limba romană). | Azopiram p/u 100 ml sol. gata ,(praf în flacon+ solvent, instrucţiune de utilizare în limba romană). | set | 28 | Azopiram p/u 100 ml sol. gata ,(praf în flacon+ solvent, instrucţiune de utilizare în limba romană). | 6440,00 |  |
| 6 |  | Lotul 6. Pipetă medicala,oftalmologică, ambalaj individual în penal, pipetă de sticlă completat cu capac de cauciuc | Pipetă medicala,oftalmologică, ambalaj individual în penal, pipetă de sticlă completat cu capac de cauciuc Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 110 | Pipetă medicala,oftalmologică, ambalaj individual în penal, pipetă de sticlă completat cu capac de cauciuc Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 1078,00 |  |
| 7 |  | Lotul 7. Hîrtie printer p/u aparat de sterilizare Cronos S 23 | Hîrtie printer p/u aparat de sterilizare Cronos S 23, termosensibilă ,dimensiuni 50 mm x 55gr.m2 | Bucăți | 17 | Hîrtie printer p/u aparat de sterilizare Cronos S 23, termosensibilă ,dimensiuni 50 mm x 55gr.m2 | 185,30 |  |
|  |  | Lotul 8. Indicator p/u controlul calităţii sterilizării |  |  |  |  | 13340 |  |
| 8 |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal,nr. 1000 teste, instrucțiune de utilizare în limba romană, cu registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal,nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, trmen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru | set | 38 | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal,nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, trmen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru |  |  |
| 8 |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. 1000 teste, instrucțiune de utilizare în limba romană, cu registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru | set | 8 | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru |  |  |
| 9 |  | Lotul 9. Hîrtie standard EN 868 2 dimensiuni 100 x 200, termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | Rolă-Hîrtie standard EN 868 2 dimensiuni 100 x 200, termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | rulou | 29 | Rolă-Hîrtie standard EN 868 2 dimensiuni 100 x 200, termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | 9570,00 |  |
| 10 |  | Lotul 10. Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 150 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 150 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | rulou | 22 | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 150 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | 12100,00 |  |
| 11 |  | Lotul 11. Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 200 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | Rolă- Hîrtie standard EN 868-2, dimensiuni 200 x 200 , termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale,articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test de control, certificat de calitate și igienic, instrucțiune de utilizare cu recomandările producătorului( în limba romană), indicarea termanului de valabilitate pe fiecare rulou. | rulou | 19 | Rolă- Hîrtie standard EN 868-2, dimensiuni 200 x 200 , termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale,articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test de control, certificat de calitate și igienic, instrucțiune de utilizare cu recomandările producătorului( în limba romană), indicarea termanului de valabilitate pe fiecare rulou. | 13300,00 |  |
| 12 |  | Lotul 12. Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 250 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 250 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | rulou | 13 | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 250 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | 11440,00 |  |
| 13 |  | Lotul 13. Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 300 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 300 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | rulou | 5 | Rolă-Hîrtie standard EN 868- 2 dimensiuni 300 x 200 termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă,( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) Indicarea termenului de valabilitate pe fiecare rulou. | 4540,00 |  |
| 14 |  | Lotul 14. Set steril pentru aşezarea meselor sterile din material nețesut SMS 29/35 compus: Halat L - 120 cm; bonetă cu elastic - 1 buc; mască chirurgicală în 3 straturi, cu elastic - 1 buc | Set steril pentru aşezarea meselor sterile din material nețesut SMS 29/35 compus: Halat L - 120 cm; bonetă cu elastic - 1 buc; mască chirurgicală în 3 straturi, cu elastic - 1 buc. Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | set | 1420 | Set steril pentru aşezarea meselor sterile din material nețesut SMS 29/35 compus: Halat L - 120 cm; bonetă cu elastic - 1 buc; mască chirurgicală în 3 straturi, cu elastic - 1 buc. Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 31595,00 |  |
| 15 |  | Lotul 15. Şerveţele antibacteriene umede, îmbibate cu alcool cel puțin 70% ambalaj.nr.100-110 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm | Şerveţele antibacteriene umede, îmbibate cu alcool cel puțin 70% ambalaj.nr.100-110 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | ambalaj | 840 | Şerveţele antibacteriene umede, îmbibate cu alcool cel puțin 70% ambalaj.nr.100-110 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 40320,00 |  |
| 16 |  | Lotul 16. Bisturiu chir. steril, nr.21, ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate | Bisturiu chir. steril, nr.21, ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 420 | Bisturiu chir. steril, nr.21, ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 6056 |  |
| 16 |  | Bisturiu chir. steril, nr.22,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate | Bisturiu chir. steril, nr.22,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 420 | Bisturiu chir. steril, nr.22,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 16 |  | Bisturiu chir. steril, nr.23,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate | Bisturiu chir. steril, nr.23,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 420 | Bisturiu chir. steril, nr.23,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 16 |  | Bisturiu chir. steril, nr.20,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate | Bisturiu chir. steril, nr.20,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 140 | Bisturiu chir. steril, nr.20,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 16 |  | Bisturiu chir. steril, nr.11,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate | Bisturiu chir. steril, nr.11,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 120 | Bisturiu chir. steril, nr.11,ambalaj individual cu indicarea termanului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 17 |  | Lotul 17. Condoame transparente p/u investigații USG cu lubrifiere, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate | Condoame invizibile p/u investigații USG cu lubrifiere, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 4000 | Condoame invizibile p/u investigații USG cu lubrifiere, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 7800,00 |  |
|  |  | Lotul 18. Piese bucale pentru copii și maturi, filter antibacteriene |  |  |  |  | 7042 |  |
| 18 |  | Piese bucale p/u maturi la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic | Piese bucale p/u maturi la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 100 | Piese bucale p/u maturi la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 18 |  | Piese bucale p/u copiii la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic | Piese bucale p/u copiii la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 50 | Piese bucale p/u copiii la spirograf Pony - FX Cosmed.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 18 |  | Piese bucale p/u maturi la spirograf NEBUALIZER 402 A.ambalaj individual, uz unic | Piese bucale p/u maturi la spirograf Nebualizer 402 A.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 800 | Piese bucale p/u maturi la spirograf Nebualizer 402 A.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 18 |  | Piese bucale p/u copii la NEBUALIIZER 402 ,ambalaj individual, uz unic | Piese bucale p/u copii la spirograf Nebualizer 402 A.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 300 | Piese bucale p/u copii la spirograf Nebualizer 402 A.ambalaj individual, uz unic.Certificat de conformitate, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 18 |  | Filtru antibacterian la spirograf Pony-EX Cosmed .ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pony EX | Filtru antibacterian la spirograf Pony EX Cosmed .ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pony EX.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 60 | Filtru antibacterian la spirograf Pony EX Cosmed .ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pony EX.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 18 |  | Filtru antibacterian la spirograf Pneumos 500 .ambalaj individual, compatibil cu Pneumos 500 | Filtru antibacterian la spirograf Pneumos 500 .ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pneumos 500.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 10 | Filtru antibacterian la spirograf Pneumos 500 .ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pneumos 500.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 19 |  | Lotul 19. Containere ( Recipient) pentru colectarea deşeurilor medicale înţepătoare. PVC, volum 0,7-1,0 litri,dimensiuni 120-160 x105x25 mm. cu capac, orificiu, culoare galbenăpictograma „Pericol biologic” | Containere ( Recipient) pentru colectarea deşeurilor medicale înţepătoare. PVC, volum 0,7-1,0 litri,dimensiuni 120-160 x105x25 mm. cu capac, orificiu, culoare galbenăpictograma „Pericol biologic”.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 1760 | Containere ( Recipient) pentru colectarea deşeurilor medicale înţepătoare. PVC, volum 0,7-1,0 litri,dimensiuni 120-160 x105x25 mm. cu capac, orificiu, culoare galbenăpictograma „Pericol biologic”.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | 28160,00 |  |
| 20 |  | Lotul 20. Centimetru -bandă 150 cm( metru - bandă 150 cm ) | Centimetru -bandă 150 cm , cauciuc,imprimat pe ambele laturi foarte rezistent si practic. | bucăți | 143 | Centimetru -bandă 150 cm , cauciuc,imprimat pe ambele laturi foarte rezistent si practic. | 979,55 |  |
|  |  | Lotul 21. Lame chirurgicale sterile |  |  |  |  | 2520 |  |
| 21 |  | Lame chirurgicale sterile nr. 21, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate | Lame chirurgicale sterile nr. 21, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucati | 600 | Lame chirurgicale sterile nr. 21, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 21 |  | Lame chirurgicale sterile nr. 22, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate | Lame chirurgicale sterile nr. 22, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 750 | Lame chirurgicale sterile nr. 22, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
| 21 |  | Lame chirurgicale sterile nr. 23, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate | Lame chirurgicale sterile nr. 23, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. | bucăți | 750 | Lame chirurgicale sterile nr. 23, uz unic, în ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.Certificat de conformitate, aviz sanitar, termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  | 269097,85 f/tva |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate la solicitare: Timp de 7-10 zile calendaristice de la solicitare.

11. Termenul de valabilitate a contractului_ de la momentul semnării pînă la 31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea, calitate produselor sau Avizul sanitar. | copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului. * | (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)_da.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu.

15. Ofertele se prezintă în valută nu.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe întreg lot și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare___________________________________________________________________

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor_ SIA ,,RSAP”.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.