# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor  accesoriilor, articolelor de uz medical,

conform necesitatilor IMSP AMT Riscani"
  prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

1.Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2.  IDNO 1003600153212.

3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11

4. Tel: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe SIA “RSAP”. 
7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  bunuri

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

| Denumirea | CPV | Cantitatea |  | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1- valoarea estimativă- 63104.40 lei |  |  |  |  |
| Hîrtie ECG p/u aparat „Cardiete” | 33140000-1 | 930 | buc. | dimensiuni 60 mm x 15 m. |
| Hîrtie ECG p/u aparat MAC 600 | 33140000-1 | 800 | buc. | dimensiuni 80 mm x 90 mm x 250 mm |
| Hîrtie ECG p/u aparat „Carewel” Digital | 33140000-1 | 160 | buc. | dimensiuni 80 mm x 20 m. |
| Hîrtie ECG p/u aparat „Carewel” Digital | 33140000-1 | 70 | buc. | dimensiuni 210 mm x 20 m. |
| Hîrtie p/u USG Video Printer pentru aparat SONY - UPP de tip HG | 33140000-1 | 305 | buc. | dimensiuni 110 mm x 20 cm. |
| Lotul 2 – valoarea estimativă – 357.96 lei |  |  |  |  |
| Hîrtie Printer p/u aparat refractrometru | 33140000-1 | 10 | buc. | dimensiuni 6 cm x 20 m. |
| Hîrtie printer p/u aparat de sterilizare Cronos S 23 | 33140000-1 | 61 | buc. | dimensiuni hîrtie 50 mm 55gr/m2 |
| Lotul 3 valoarea estimativă-54269.31 lei |  |  |  |  |
| Azopiram p/u 100 ml sol. gata,( instrucţiune de utilizare în limba romană) | 33140000-1 | 47 | set | praf în flacon + solvent pentru 100 ml sol gata, instrucție de utilizare în limba romană |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min (uz intern ) | 33140000-1 | 12 | set | nr.1000 teste cu registru şi instrucţiune de utilizare în limba romană (uz intern ) |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min (uz extern) | 33140000-1 | 8 | set | nr. 1000 teste, cu registru şi instrucţiune de utilizare în limba romană (uz extern) |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min, universal | 33140000-1 | 51 | set | nr.1000 teste cu registru şi instricţiune de utilizare în limba romană 9(niversal) |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min, universal | 33140000-1 | 14 | set | nr.1000 teste cu registru şi instricţiune de utilizare în limba romană (universal) |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 18 min, universal | 33140000-1 | 15 | set | nr.1000 teste cu registru şi instricţiune de utilizare în limba romană (universal) |
| Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade 60 min | 33140000-1 | 20 | set | nr.1000 teste cu registru şi instricţiune de utilizare în limba romană |
| Hîrtie standard EN -868- 2, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | 33140000-1 | 27 | buc. | dimensiuni 100 mm x 200 m, termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă, ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) |
| Hîrtie standard EN -868- 2, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană | 33140000-1 | 19 | buc. | dimensiuni : 150 mm x 200 m termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă, ( împachetate) cu test ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) ) |
| Hîrtie standard EN -868- 2, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | 33140000-1 | 18 | buc. | dimensiuni: 200 mm x 200 m termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) ) |
| Hîrtie standard EN -868- 2, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | 33140000-1 | 16 | buc. | dimensiuni: 250 mm x 200 m ermorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) ) |
| Hîrtie standard EN -868- 2, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test (indicator ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) | 33140000-1 | 4 | buc. | dimensiuni: 300 mm x 200 mtermorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune, a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă ( împachetate) cu test ) de control, certificat de callitate şi igienic, instrucţiune de utilizare cu recomandările producătorului (în limba romană) ) |
| Lotul 4 valoarea estimativă- 78701 lei |  |  |  |  |
| Set steril pentru mesele sterile | 33140000-1 | 2650 | set | material neţesut SMS 29/35, compus din : cerşaf 200 cm x 140 cm – 2 buc; cearşaf 80 cm x 70 cm - 1 buc |
| Set steril pentru aşezarea meselor sterile | 33140000-1 | 1720 | set | material neţesut SMS 29/3,5 compus din :Halat L -120 cm – 1 buc; bonetă cu elastic – 1 buc , mască chirurgicală în 3 straturi cu elastic – 1 buc. |
| Lotul 5 valoarea estimativă- 96460 lei |  |  |  |  |
| Şerveţele antibacteriene igienice | 33140000-1 | 53000 | buc | îmbibate cu alcool cel puțin 70%, ambalaj. Nr. 100 – 110 buc, lungime - de la 20 cm pînă la 23 cm, lățime de la 10 cm pînă la 12 cm. |
| Lotul 6 valoarea estimativă- 6000 lei |  |  |  |  |
| Şerveţele sterile | 33140000-1 | 8000 | buc. | material nețesut SMS 29/3,5, set din 10 - 12 bucăți |
| Lotul 7 valoarea estimativă- 5946.20 lei |  |  |  |  |
| Bisturiu chir. steril, nr.21 | 33140000-1 | 550 | buc. | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Bisturiu chir. steril, nr.22 | 33140000-1 | 500 | buc. | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Bisturiu chir. steril, nr.23 | 33140000-1 | 600 | buc. | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Bisturiu chir. steril, nr.20 | 33140000-1 | 130 | buc. | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Bisturiu chir. steril, nr.11 | 33140000-1 | 10 | buc | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Lotul 8 valoarea estimativă- 8910 lei |  |  |  |  |
| Condoame p/u investigații USG | 33140000-1 | 5500 | buc | invizibile, cu lubrefiere,ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. |
| Lotul 9 valoarea estimativă- 146.50 |  |  |  |  |
| Teste p/u determinarea sarcinei | 33140000-1 | 50 | buc | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, de uz unic. |
| Lotul 10 valoarea estimativă- 1960 lei |  |  |  |  |
| Teste cromatice Ischiara | 33140000-1 | 1 | buc | set ,planșele în varianta cu 38 teste indispensabile pentru aprecierea deficiențelor de percerție a culorilor Ichihara |
| Teste p/u proba Şirmer (pentru examinarea secreţiei lacrimale ) | 33140000-1 | 250 | buc | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, de uz unic. |
| Benzi oftalmologice sterile, diagnostice, cu fluoresceină | 33140000-1 | 100 | buc | ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, de uz unic. |
| Lotul 11 valoarea estimativă- 96180 lei |  |  |  |  |
| set accesorii p/u determinarea glicemiei în sînge, compatibile cu glucometru Bionime din dotare | 33140000-1 | 420 | set | Set compus din: teste -50 bucăți + lanțete - 50 bucăți isterile cu indicarea termenului de valabilitate |
| Lotul 12 valoarea estimativă- 16250 lei |  |  |  |  |
| set accesorii p/u determinarea glicemiei în sînge | 33140000-1 | 130 | set | Set compus din: glucometru - 1 buc. + teste -50 bucăți + lanțete - 50 bucăți isterile cu indicarea termenului de valabilitate |
| Lotul 13 valoarea estimativă- 22213 lei |  |  |  |  |
| set accesorii p/u determinarea glicemiei în sînge | 33140000-1 | 97 | set | Set compus din: glucometru - 1 buc. + teste -50 bucăți + lanțete - 50 bucăți isterile cu indicarea termenului de valabilitate |
| Lotul 14 valoarea estimativă- 10150 lei |  |  |  |  |
| Piese bucale p/u maturi la spirograf Pony - FX Cosmed | 33140000-1 | 600 | buc | ambalaj individual, de uz unic. |
| Piese bucale p/u copii la spirograf Pony - FX Cosmed | 33140000-1 | 100 | buc | ambalaj individual, de uz unic. |
| Filtru antibacterian pentru Spirograf Pony - FX | 33140000-1 | 70 | buc | ambalaj individual, compatibil cu Spirograf Pony - EX |
| Lotul 15 valoarea estimativă- 2592lei |  |  |  |  |
| Containere cu capac p/u colectarea sputei la BK | 33140000-1 | 2700 | buc | plastic,cu capac, volum 60 - 100 ml |
| Lotul 16 valoarea estimativă- 38198.6lei |  |  |  |  |
| Recipient (Container) pentru colectarea deşeurilor medicale înţepătoare. | 33140000-1 | 1175 | buc | PVC,volum 0,7 -1,0 litru/ kg, cu capac,orificiu, dimensiuni: 120 -160x105x25 mm,culoare galbenă, pictograma „pericol biologic” |
| Recipient (Container) pentru colectarea deşeurilor medicale înţepătoare. | 33140000-1 | 1000 | buc | PVC,volum 4,5 -5 litri/kg, cu capac,orificiu, dimensiuni: 200 -210x210x60 mm,culoare galbenă, pictograma „pericol biologic” |
| Sac pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase | 33140000-1 | 1288 | buc | plastic de înaltă densitate, grosime 50-70 microni , rezistență mecanică înaltă,cu termosuturile continue, rezistente, nu permit scurgerea lichidului, volu120-125 litri, dimensiuni 700x1100x50 mm, culoare galbenă, pictograma „Pericol biologic”, certificat CE |
| Lotul 17 valoarea estimativă- 12656.50 lei |  |  |  |  |
| Emplastru bactericid | 33140000-1 | 1950 | buc | dimensiuni 3,8 x 3,8 cm, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate |
| Garou hemostatic | 33140000-1 | 117 | buc | cordon elastic, care este folosit pentru realizarea hemostazei |
| Centimetru - bandă | 33140000-1 | 123 | buc | metru - bandă 150 cm |
| Pipetă medicală | 33140000-1 | 105 | buc | ambalaj individual în penal, pipetă de sticlă de grad HS -3,NA -3 completat cu capac de cauciuc |
| Lotul 18 valoarea estimativă- 2250 lei |  |  |  |  |
| Sac pentru autoclavarea deșeurilor medicale infecțioase | 33140000-1 | 300 | buc | material rezistent la temperatura 132 -134 grade, volum 50 - 60 litri |
| Lotul 19 valoarea estimativă- 2893 lei |  |  |  |  |
| Sutură Mătase atraumatic,firul USP 4/0 -4, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc | 33140000-1 | 90 | buc | Lungime 75 cm, neresorbabil, polifilament filmat ( silicon/ceară), ac- oțel inoxidabil,ghirurgical, cromat, ascițit,steril, hipoalergic,ambalaj individual, temen de valabilitate -24 luni,certificat CE,ISO |
| Sutură Polyproyilen, atraumatic: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc | 33140000-1 | 160 | buc | Lungime 75 cm, neresorbabil, monofilament, ac- oțel inoxidabil ,chirurgical, cromat, ascițit,steril, hipoalergic,ambalaj individual, temen de valabilitate -24 luni,certificat CE,ISO |
| Sutură PGA Rapid atraumatic: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc | 33140000-1 | 110 | buc | Rapid, atraumatic,lungime- 75 cm, resorbabil,rezistență maximală -7 zile, absorbție totală -42 zile, ac- oțel inoxidabil,chirurgical, cromat, ascițit,steril, hipoalergic,ambalaj individual, temen de valabilitate -24 luni,certificat CE,ISO |
| PGA , atraumatic: firul USP 4/0 - 1, acrotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc | 33140000-1 | 50 | buc | Atraumatic,lungime- 75 cm, resorbabil,rezistență maximală -14 zile, absorbție totală -60-90 zile, ac- oțel inoxidabil,chirurgical, cromat, ascițit,steril, hipoalergic,ambalaj individual, temen de valabilitate -24 luni,certificat CE,ISO 13485 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lor;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 10.05.2019-30.12.2019 la solicitare în termen de 10 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții Eoropean | Original – potrivit modelului din documente, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 3.2 | Specificaţii tehnice (F4.1) | Original Formularul 4.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.3 | Specificaţii de preț (F4.2) | Original Formularul 4.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.4 | Garanţia pentru ofertă 2% | original, Scrisoare de garanție bancară conform formularului (F3.2),sau transfer pe contul de decontare al Beneficiarului,indicat în FDA din Documentația Standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului | DA |
|  | Următoarele documente obligatorii vor fi solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor max: 5 zile. |  |  |
| 3.1 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F.3.4); confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.2 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.3 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea și calitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Certificat de calitate ISO 9001:2008, CE sau echivalentul copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; în limba de stat sau traduse | DA |
| 3.4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.5) confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.5 | Oferta | Original conform modelului de Formularul ofertei (F3.1) confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.7 | Raportul financiar pe anul 2018 | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.8 | Garantia de buna execuție- 5% | Oferta va fi însoțită de o declarție prin care se obligă să prezinte garanția bancară, în cazul încheierii contractului, pînă la semnarea acestuia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.9 | Aviz sanitar | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului , | DA |
| 3.10 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.11 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.12 | Mostre la solicitare | Timp de 3 zile | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitatie electronic, 3 runde.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  Informația o găsiți în SIA “RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA “RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul ): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: 

PÎSLARU VALENTINA ________________________________