____

| Lucrari de constructie a Sectiei Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincesti (modificat CASM) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3  06/17-1-2023

Canalizare interioara K1 Rest Actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm сифон для моек Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 2875114202905М | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata для моек | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | лей |  |
| 2 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm сифон для душа Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 2875114202905Д | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata для душа | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | лей |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | лей |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |

L.S.                                                                                                 L.S.