# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Sistem video de supraveghere

- Cod CPV: 32300000-6

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării sistemului video de supraveghere, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid |  |  |  |  |  |
| 1 | 32323500-8 | Înregistrator video tribrid | buc. | 1 | Înregistrator video tribrid 32 canale Suport camere: - Analogice (32 canale, intrări BNC) - HDCVI - IP camere 32 canale rezoluția pînă la 12 MP inclusiv Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/Mjpeg Rata de biți 16Kbps ~ 12Mbps pe canal Stocare HDD – 8x porturi SATA III, 10TB pentru fiecare hard; RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Porturi de ieșiri: -HDMI; -RJ45-2buc (10M/100M/1000M); -USB 2.0 -USB 3.0 Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare) |  |  |  |  |  |
| 1 | 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc. | 1 | Video: Intrări camere IP 32 canale; Display: Interfață 2 x HDMI (până la 3840x2160 pixeli); Rezoluție 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 pixeli; Înregistrare: Compresie H.265+/ H.265/ H.264 / MJPEG; Rezolutie 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P 1.3Mp; Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canal; Detecție Video: Detecție mișcare Redare & Backup: Modalități Căutare Timp/ Dată, Detecție mișcare și Căutare exactă (la secundă); Funcții redare: Redare, Pauza, Stop, Redare inversa, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera urmatoare/anterioara, Full screen, Repetare, Backup selectie, Zoom digital Rețea: Ethernet 2 porturi RJ-45 (10/ 100/ 1000Mbps); Compatibilități ONVIF Stocare: HDD intern 8 porturi SATA III, până la 8TB/10TB per port; Mod HDD RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10 USB: minim 2 porturi USB Alimentare AC 220V, 50Hz Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 2 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc. | 7 | Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 " Rezoluția senzor 4 Mp; Сomprimare video H.265+, H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 2688x1520 pixeli; Rata maximă a cadrelor 20 fps; Unghi de vizionare (vertical) minim 53°; Unghi de vizionare (orizontal) minim 93°; Distanță focală 2.8 mm; Alimentare PoE da; Culoare albă. Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 3 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc. | 3 | Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 "; Rezoluția sensor 8 Mp; Сomprimare video H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 3840 × 2160 pixeli; Rata maximă a cadrelor (3840 × 2160) 15 fps; Unghi vizionare (vertical) minim 56 °; Unghi vizionare (orizontal) minim 105 °; Distanță focală 2.8 mm; Audio Built-in MIC; Compresie audio G.711A; G.711Mu; G.726; Protocol ONVIF; Alimentare 12V DC/PoE (802.3af); Culoare albă Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 4 | 30233132-5 | Hard disk (HDD) | buc. | 4 | Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer : 256 MB; Capacitate memorie : 8 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s; Tip: HDD 3.5 Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 5 | 31214000-9 | Switch PoE | buc. | 1 | Numărul total de porturi -26; Ieșiri PoE -24; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire PoE ≤ 30 W putere total de ieșire PoE ≤ 240 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Lățime de bandă internă – minim 5.6 Gb/sec Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 6 | 31214000-9 | Switch PoE | buc. | 2 | Numărul total de porturi – 10; Ieșiri PoE – 8; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire PoE ≤30 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Lățime de bandă internă – minim 5.6 Gb/sec Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 7 | 32323100-4 | Televizor | buc. | 1 | Tehnologie LED; Diagonala ecran, inch 50''; Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 Ultra HD 4K; Intrare HDMI min 2 buc. Culoare Neagră Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 8 | 32442200-5 | Dulap de tip server | buc. | 1 | Dulap de tip server mărimi orientative; Dimensiuni: 350-600 (lățime) x 500-600 (înăltime) x 330-450 (adâncime) mm |
| 9 | 31154000-0 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) | buc. | 3 | Cu (AVR) Regulator Automat de Tensiune; Capacitate: (1000-2000)VA/(600-1200)W Tensiune de ieșire nominală: 230 VAC Frecventă: 50 Hz; Baterii: 2x 12V/9Ah sau 2x 12V/12Ah Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 10 | 31431000-6 | Acumulator | buc. | 6 | Acumulator UPS: 12V/9Ah sau 12V/12Ah în dependență de sursa neîntreruptibilă (UPS) Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |
| 11 | 32421000-0 | Cablu de rețea | m. | 305 | FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
| 12 | 31224400-6 | Cablu HDMI | buc. | 1 | Tip conectori Tata A - Tata A Viteza 18 Gbit/s Rezolutie suportată UltraHD 4K@ 60fps Lungime cablu - 3 m |
| 13 | 44322000-3 | Conector cablu rețea | buc. | 50 | Conector RJ45 ECRANAT |
| 14 | 44165210-9 | Tub flexibil | m. | 100 | Material PVC Diametrul 16 mm |
| 15 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc. | 20 | Dimensiuni 85x85x40 mm |
| 16 | 44530000-4 | Clipsă pentru țeavă/tub gofrat | buc. | 200 | Diametrul 16 mm |
| 17 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc. | 100 | Dimensiuni 8x50 / 5x60 mm |
| 18 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc. | 100 | Dimensiuni 6x30 / 3.5x35 mm |
| 19 | 51314000-6 | Lucrări de instalare/montare | serv. | 1 | - Montarea Camerelor video-7buc; - Montarea switch Poe-2buc.; - Trasarea cablului FTP-305m; - Trasarea tub flexibil -100m; - Conectarea și programarea echipamentului la NVR. Pentru lucrări de instalare Ofertantul va prezenta documentația de deviz (formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decît cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii. Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. |

6. Termenul de livrare solicitat: Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului de ambele părți.

7. Metoda și condițiile de plată: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Furnizor și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de predare-primire, semnat de către reprezentanții ambelor Părți, a facturii fiscale electronice prezentate de către Furnizor și Certificatul de garanție, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acestora de către Cumpărător.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include Specificații tehnice și Specificații de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4 | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5 | Termenul de garanție a bunurilor oferite | Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător | DA |
| 6 | Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul | Copia Fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat Notă: În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat. | DA |
| 7 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 | DA |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 178, 022 822 261 sau 022 822 263, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile:  Mariana Bolboșenco, Pavel Sandu, Sergiu Verhovețchi.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

până la:  ora 13:00

pe data de: 28.02.2022

Ofertele întârziate vor fi respinse. Vor fi acceptate oferte alternative.

- Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

16. Alte informații:

*Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.

**În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

***Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice sunt obligaţi să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ţinută de Agenţia de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018. La solicitarea autorității contractante, operatorul economic va face dovada înregistrării în Lista producătorilor ţinută de Agenţia de Mediu.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului | Producătorul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înregistrator video tribrid |  |  |  | Înregistrator video tribrid 32 canale Suport camere: - Analogice (32 canale, ieșiri BNC) - HDCVI - IP camere 32 canale rezoluția pînă la 12 MP inclusiv Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/Mjpeg Rata de biți 16Kbps ~ 12Mbps pe canal Stocare HDD – 8x porturi SATA III, 10TB pentru fiecare hard; RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Porturi de ieșiri: -HDMI; -RJ45-2buc (10M/100M/1000M); -USB 2.0 -USB 3.0 Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni |  |  |  |
| Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înregistrator video NVR |  |  |  | Video: Intrări camere IP 32 canale; Display: Interfață 2 x HDMI (până la 3840x2160 pixeli); Rezoluție 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 pixeli; Înregistrare: Compresie H.265+/ H.265/ H.264 / MJPEG; Rezolutie 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P 1.3Mp; Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canal; Detecție Video: Detecție mișcare Redare & Backup: Modalități Căutare Timp/ Dată, Detecție mișcare și Căutare exactă (la secundă); Funcții redare: Redare, Pauza, Stop, Redare inversa, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera urmatoare/anterioara, Full screen, Repetare, Backup selectie, Zoom digital Rețea: Ethernet 2 porturi RJ-45 (10/ 100/ 1000Mbps); Compatibilități ONVIF Stocare: HDD intern 8 porturi SATA III, până la 8TB/10TB per port; Mod HDD RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10 USB: minim 2 porturi USB Alimentare AC 220V, 50Hz |  |  |  |
| 2 | Cameră video IP |  |  |  | Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 " Rezoluția senzor 4 Mp; Сomprimare video H.265+, H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 2688x1520 pixeli; Rata maximă a cadrelor 20 fps; Unghi de vizionare (vertical) minim 53°; Unghi de vizionare (orizontal) minim 93°; Distanță focală 2.8 mm; Alimentare PoE da; Culoare albă. |  |  |  |
| 3 | Cameră video IP |  |  |  | Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 "; Rezoluția sensor 8 Mp; Сomprimare video H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 3840 × 2160 pixeli; Rata maximă a cadrelor (3840 × 2160) 15 fps; Unghi vizionare (vertical) minim 56 °; Unghi vizionare (orizontal) minim 105 °; Distanță focală 2.8 mm; Audio Built-in MIC; Compresie audio G.711A; G.711Mu; G.726; Protocol ONVIF; Alimentare 12V DC/PoE (802.3af); Culoare albă |  |  |  |
| 4 | Hard disk (HDD) |  |  |  | Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer : 256 MB; Capacitate memorie : 8 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s; Tip : HDD 3.5 |  |  |  |
| 5 | Switch PoE |  |  |  | Numărul total de porturi -26; Ieșiri PoE -24; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire PoE ≤ 30 W putere total de ieșire PoE ≤ 240 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Lățime de bandă internă - minim 5.6 Gb/sec |  |  |  |
| 6 | Switch PoE |  |  |  | Numărul total de porturi – 10; Ieșiri PoE – 8; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire PoE ≤30 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Lățime de bandă internă – minim 5.6 Gb/sec |  |  |  |
| 7 | Televizor |  |  |  | Tehnologie LED; Diagonala ecran, inch 50''; Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 Ultra HD 4K; Intrare HDMI min 2 buc. Culoare Neagră |  |  |  |
| 8 | Dulap de tip server |  |  |  | Dulap de tip server mărimi orientative; Dimensiuni: 350-600 (lățime) x 500-600 (înăltime) x 330-450 (adâncime) mm |  |  |  |
| 9 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) |  |  |  | Cu (AVR) Regulator Automat de Tensiune; Capacitate: (1000-2000)VA/(600-1200)W Tensiune de ieșire nominală: 230 VAC Frecventă: 50 Hz; Baterii: 2x 12V/9Ah sau 2x 12V/12Ah |  |  |  |
| 10 | Acumulator |  |  |  | Acumulator UPS: 12V/9Ah sau 12V/12Ah în dependență de sursa neîntreruptibilă (UPS) |  |  |  |
| 11 | Cablu de rețea |  |  |  | FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |  |  |  |
| 12 | Cablu HDMI |  |  |  | Tip conectori Tata A - Tata A Viteza 18 Gbit/s Rezolutie suportată UltraHD 4K@ 60fps Lungime cablu - 3 m |  |  |  |
| 13 | Conector cablu rețea |  |  |  | Conector RJ45 ECRANAT |  |  |  |
| 14 | Tub flexibil |  |  |  | Material PVC Diametrul 16 mm |  |  |  |
| 15 | Cutie de distribuție |  |  |  | Dimensiuni 85x85x40 mm |  |  |  |
| 16 | Clipsă pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | Diametrul 16 mm |  |  |  |
| 17 | Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni 8x50 / 5x60 mm |  |  |  |
| 18 | Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni 6x30 / 3.5x35 mm |  |  |  |
| 19 | Lucrări de instalare |  |  |  | - Montarea Camerelor video-7buc; - Montarea switch Poe-2buc.; - Trasarea cablului FTP-305m; - Trasarea tub flexibil -100m; - Conectarea și programarea echipamentului la NVR. Pentru lucrări de instalare Ofertantul va prezenta documentatia de deviz ( formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decît cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii. Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. |  |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț fără TVA MDL | Preț inclusiv TVA MDL | Suma fără TVA MDL | Suma inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32323500-8 | Înregistrator video tribrid | buc. | 1 |  |  |  |  |
| Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 30233132-5 | Hard disk (HDD) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 31214000-9 | Switch PoE | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 31214000-9 | Switch PoE | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 32323100-4 | Televizor | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 32442200-5 | Dulap de tip server | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 31154000-0 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 31431000-6 | Acumulator | buc. | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 32421000-0 | Cablu de rețea | buc. | 305 |  |  |  |  |
| 12 | 31224400-6 | Cablu HDMI | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 44322000-3 | Conector cablu rețea | buc. | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 44165210-9 | Tub flexibil | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc. | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 44530000-4 | Clipsă pentru țeavă/tub gofrat | buc. | 200 |  |  |  |  |
| 17 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 18 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 19 | 51314000-6 | Lucrări de instalare | serv. | 1 |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului