CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Reparația capitală a Blocului auxiliar lit"B" al IMSP  SDMC , mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1

Lucrari de electricitate

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	08-03-591-2
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0500
	
 2	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,1800
	
 3	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1000
	
 4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000
	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	11,0000
	
 6	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
	buc	1,0000
	
 7	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(3x1.5 VVGng)
	m	270,0000
	
 8	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(3x2.5 VVGng)
	m	250,0000
	
 9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	4,2000
	
 10	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
11	pret de piata
	Intrerupator cu 2 clape
	buc	5,0000
	
 12	pret de piata
	Corp de iluminat (600x600 armstrong)
	buc	18,0000
	
 13	pret de piata
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	buc	10,0000
	
 14	pret de piata
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
		1,0000
	
 15	pret de piata
	Intrerupator automat IEK 1P+N VA47-29N 6 A
	buc	11,0000
	
 16	
	Intrerupator de sarcina IEK BH-32 20 A
	buc	1,0000
	
 17	
	TEAVA PT CABLU PVC 116H D=16 mm 3 M (150M)
	m	520,0000
	
 18	pret de piata
	Ventilator Vents M3B 220 V 14 W
	buc	2,0000