## Лист1
Cerințe generale pentru lista reagentilor si consumabilelor de laborator necesare IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2020
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 1 . Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat „Huma Star 300”, Human, Germania ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.1.1 | Albumin | 33696200-7 | ml | 800.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.2 | Alfa-Amylase | 33696200-7 | ml | 2700.00 | Set 6 x 50 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.3 | Alkaline Phosphatase | 33696200-7 | ml | 500.00 | Set 4 x 25 ml ; 1 x 25 ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.4 | Autocalibrator universal | 33696200-7 | ml | 40.00 | Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.5 | Cholesterol | 33696200-7 | ml | 2400.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.6 | Creatinine | 33696200-7 | ml | 1600.00 | Set 1 x 100 ;1 x 100 ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.7 | Creatinkinase totale | 33696200-7 | ml | 100.00 | Set 10 x 8 ; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.8 | Creatinkinase-MB | 33696200-7 | ml | 400.00 | Set 10 x 8 ; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.9 | Direct Bilirubin | 33696200-7 | ml | 1875.00 | Set 3 x 100; 1 x 75 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.10 | GOT (AST) | 33696200-7 | ml | 1600.00 | Set 8 x 40 ; 8 x 10 ml , Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.11 | GPT (ALT) | 33696200-7 | ml | 2400.00 | Set 8 x 40 ;8 x 10 ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.12 | Gamma-GT | 33696200-7 | ml | 10000.00 | Set 10 x 8 ;2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.13 | Glucose | 33696200-7 | ml | 6000.00 | Set 1 x 1000 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.14 | HDL-Cholesterol (fără sedimentare) | 33696200-7 | ml | 800.00 | Set 1 x 60 ; 1 x 20ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.15 | Humatrol-N | 33696200-7 | ml | 210.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.16 | Humatrol-P | 33696200-7 | ml | 120.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.17 | Iron | 33696200-7 | ml | 410.00 | Set 2 x 100 ; 1 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.18 | LDH | 33696200-7 | ml | 600.00 | Set 10 x 8 ; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.19 | LDL-Cholesterol (fără sedimentare) | 33696200-7 | ml | 800.00 | Set 1 x 60 ; 1 x 20 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.20 | Lipase | 33696200-7 | ml | 600.00 | Set 6 x 20 ; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.21 | Pancreatic amilaza | 33696200-7 | ml | 990.00 | Set 6 x 50 ; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.22 | Total Bilirubin | 33696200-7 | ml | 1875.00 | Set 3 x 100 ;1 x 75 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.23 | Total Protein | 33696200-7 | ml | 200.00 | Set 4 x50 ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300”. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.24 | Triglicerides | 33696200-7 | ml | 2000.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.25 | Urea | 33696200-7 | ml | 3200.00 | Set 8 x 40 ; 8 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300”. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.26 | Serodos | 33696200-7 | ml | 30.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.27 | Uric Acid | 33696200-7 | ml | 2400.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.1.28 | Acid washing solution | 33696200-7 | ml | 3150.00 | Set 3 x 35 ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300”
.1.29 | Flow Cell Cleaner (18006) | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane 1x100ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300”
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 2 . Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.2.1 | ISE Snap Pak (BP 5186) | 33696200-7 | Bucată | 13.00 | Cartuş cu 4 componenți. Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.2.2 | ISE-trol Quality Control Kit (Tri-level (HC 0033) | 33696200-7 | Bucată | 60.00 | 30 fiole/set.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.2.3 | Condiționing Solution (BP0380) | 33696200-7 | ml | 125.00 | Flacon 125 ml . Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.2.4 | Cleaning Soluțion (BP1027) | 33696200-7 | ml | 125.00 | Flacon 125 ml . Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 3. Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.3.1 | Cellclean | 33696200-7 | ml | 15000.00 | Flacon 50 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
.3.2 | Cellpack | 33696200-7 | litru | 600.00 | Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 litri.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
.3.3 | Eightcheck-H | 33696200-7 | ml | 9.00 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
.3.4 | Eightcheck-L | 33696200-7 | ml | 9.00 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
.3.5 | Eightcheck-N | 33696200-7 | ml | 9.00 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
.3.6 | Stromatolyzer-WH | 33696200-7 | ml | 1800.00 | Cartuş cu reagenţi pentru lizarea 3 x 500 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N».
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 4 . Reagenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «START-4», Diagnostica Stago, Franța
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.4.1 | Timpul protrombinic (TP), activitatea tromboplastinei 11-15 sec., ISI 1,1-1,2 cu CaCl2 si plasmade control | 33696200-7 | Bucată | 7000.00 | Set 4 fl x 5 ml + plasma de control 1 fl, set 100 teste
.4.2 | Timpul tromboplastinic partial active (APTT) | 33696200-7 | Bucată | 1200.00 | Liofilizat (teste)
.4.3 | Timpul trombinic(TT) | 33696200-7 | Bucată | 600.00 | Liofilizat (teste)
.4.4 | Fibrinogen (fără diluție privintive a plasmei) | 33696200-7 | Bucată | 600.00 | Fără diluție privintive a plasmei (teste)
.4.5 | Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul normal la 7 parametre inclusive testul INR | 33696200-7 | ml | 150.00 | 1 flacon x 1 ml
.4.6 | Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul patologic la 7 parametri inclusiv testul INR | 33696200-7 | ml | 100.00 | 1 flacon x 1 ml
Cerinţe generale pentru Loturile 1, 2, 3, 4 .
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul
reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să
corespundă cu setul de reagenţi, ( să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau
încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de la pro-
ducător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor încluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate : sensibilitatea, linearitatea, specificacitatea, reproductibilitatea
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza ). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.
9. Materialul de control să fie livrat în ambalj securizat, marcat şi etichetat de produător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie
nu mai puţin de 12 luni.
10. În instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare.Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate şi în limba de stat.
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 5 . Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”, (sistema închisă)
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.5.1 | Combur-10 Test M | 33124131-2 | Bucată | 8200.00 | Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”.
.5.2 | Control-test M -calibrator | 33124131-2 | Bucată | 100.00 | Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”.
Anexa nr.18 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.374 din 05.05.2014
Lotul 6. Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.6.1 | Calcium Electrode (BP 0360) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.6.2 | Potasium Electrode (BP 0359) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv K.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.6.3 | Sodium Electrode (BP 0413) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche.
.6.4 | Reference Electrode (BP5026) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Electrod de Referință AgCl. Compatibil cu analizatorul AVL 9180 Roche
.6.5 | Tube set, peristaltic pump,EA 03087697001(pompa peristaltica) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Pompa peristaltica compatibilă cu analizatorul AVL 9180 Roshe .
.6.6 | Sample needle, EA 03067289001 (ac proba) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Ac proba compatibil cu analizatorul AVL, 9180
.6.7 | Harness, main tubing, 03074064001 (tuburi de baza) | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Tuburi de baza compatibil cu analizatorul AVL, 9180
.6.8 | Assy, tubing, fill port, 03067483001 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibil cu analizatorul AVL, 9180
Anexa nr.18 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.374 din 05.05.2014
Lotul 7 . Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru coagulometru semiautomat «START-4», Diagnostica Stago,Franța ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.7.1 | Bile metalice | 33140000-3 | Bucată | 7400.00 | Flacon de 1850 bile .Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4».
.7.2 | Stripuri | 33140000-3 | Bucată | 3600.00 | Stripuri 1x 4 cuve.Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4».
.7.3 | Termo Printer | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Termo Printer corporată in coagulometrru.Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4».
Anexa nr.18 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.374 din 05.05.2014
Lotul 8 . Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „Huma Star 300”, Human, Germania ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.8.1 | Cuve | 33140000-3 | Bucată | 80000.00 | Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300”
.8.2 | Eprubete | 33140000-3 | Bucată | 4800.00 | Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.Compatibile cu aparatul „Huma Star 300”.
.8.3 | Filtru | 33140000-3 | Bucată | 4.00 | Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.4 | Lampa | 33140000-3 | Bucată | 2.00 | Lampa fotometrică 20W. Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.5 | Supapa de reținere | 33140000-3 | Bucata | 2.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.6 | Seringa de dozare | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.7 | Ac de dozare a probelor | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.8 | Container pentru reagenti cu capac, 20ml | 33140000-3 | Bucată | 30.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.8.9 | Container pentru reagenti cu capac, 40ml | 33140000-3 | Bucată | 50.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
Lotul 9. Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.9.1 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u KX-21N | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.2 | Transducer №.8 în complect (WBC) p/u KX-21N | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.3 | Bellows with Metal №7 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.4 | Needle valve №2 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.5 | Sponge isolator №36 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Ambalaj - 10 buc.Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.6 | Filtru №8 | 33140000-3 | Bucată | 2.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.7 | Nipple No.73 p/u KX-21N | 33140000-3 | Ambalaj | 1.00 | Ambalaj - 10 buc.Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.9.8 | Silicon tube F739-8 p/u KX-21N | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
Cerinţe generale pentru Loturile 6, 7, 8, 9 :
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselorde schimb cu utilajul dat, de la producătorul
utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.
5. Prezenţa instrucţiunii de utilizarea a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
Lotul 10 . Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas, Biomerieux (sistem închis)
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.10.1 | PSA | 33696200-7 | Bucată | 600.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.2 | T 3 liber | 33696200-7 | Bucată | 600.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.3 | T 4 liber | 33696200-7 | Bucată | 960.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.4 | TSH | 33696200-7 | Bucată | 1560.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.5 | Anti - TPO | 33696200-7 | Bucată | 1020.00 | Set 1x 30 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.6 | Anti- HBcor sumar | 33696200-7 | Bucată | 840.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.10.7 | HBsAg | 33696200-7 | Bucată | 1200.00 | Set 1x 60 teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
Lotul 11 . Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000 (sistem închis)
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.11.1 | D-Dimer | 33696200-7 | Bucată | 1000.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
.11.2 | Troponina I | 33696200-7 | Bucată | 200.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
.11.3 | Procalcitonina | 33696200-7 | Bucată | 50.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
.11.4 | NT-proBNP | 33696200-7 | Bucată | 400.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
.11.5 | hs-CRP | 33696200-7 | Bucată | 1200.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
.11.6 | mAlb | 33696200-7 | Bucată | 25.00 | Set 1x 25 Teste. Compatibil cu analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA 8000
Cerinţe generale pentru Loturile 10,11 .
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul
reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să
corespundă cu setul de reagenţi, ( să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau
încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de la pro-
ducător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor încluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate : sensibilitatea, linearitatea, specificacitatea, reproductibilitatea
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza ). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.
9. Materialul de control să fie livrat în ambalj securizat, marcat şi etichetat de produător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie
nu mai puţin de 12 luni.
10. În instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare.Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate şi în limba de stat.
Lotul 12. Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru Stat-Fax
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.12.1 | Lampa pentru Stat-Fax imunoenzimatic 303 | 33140000-3 | Bucată | 2.00 | Volframic , xenon
Anexa 2 la ordinul MS nr. 701 din 18.10.2010
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
13 | Anti-HCV | 33696200-7 | Bucată | 2500.00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Metoda ELISA
14 | ASLO-LATEX | 33696200-7 | Bucată | 700.00 | Metoda LATEX. (teste)
15 | CRP–LATEX | 33696200-7 | Bucată | 2000.00 | Metoda LATEX. (teste)
16 | RF – LATEX | 33696200-7 | Bucată | 900.00 | Metoda LATEX. (teste)
17 | RPR –Carbon –Test pentru MRS, cu control | 33696200-7 | ml | 80.00 | Cerinţe generale.Metoda micropricipitaţia
18 | Troponina I,metoda imunocromatografică | 33696200-7 | Bucată | 1000.00 | Ambalaj -1 test ,fără bufer. Sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml
19 | CIC-Complexe imunocirculare | 33696200-7 | Bucată | 100.00 | Ambalaj 25 teste .
20 | Hîrtie termică pentru coagulo-metru mechanic START-4 | 33140000-3 | Bucată | 25.00 | pentru coagulometru mechanic START-4,”Diagnostica Stago”,lăţimea – 11cm
21 | Hîrtie termică pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” | 33140000-3 | Bucată | 150.00 | lăţimea -5,6, pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N”
22 | Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax | 33192500-7 | Bucată | 8000.00
23 | Higrometru | 33140000-3 | Bucată | 3.00 | Termometru uscat pînă la 40°C. Prezentarea certificatului metrologic la livrare
24 | Taimer electronic | 33140000-3 | Bucată | 5.00 | Taimer electronic cu secunde și minute
25 | Dozator 0,5-5,0 ml | 33140000-3 | Bucată | 4.00 | 0,5-5,0 ml. Tipul: deschis.
26 | Dozator 100-1000 mkl | 33140000-3 | Bucată | 5.00 | 100-1000 mkl. Tipul: deschis.
27 | Dozator 5-50 mkl | 33140000-3 | Bucată | 5.00 | 5-50 mkl. Tipul: deschis.
28 | Dozator 5-200 mkl | 33140000-3 | Bucată | 2.00 | 5-200 mkl. Tipul: deschis.
29 | Dozator 100 mkl | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | 100 mkl. Tipul: deschis.
30 | Pahare chimice din sticlă 50ml/100ml | 33140000-3 | Bucată | 10.00 | chimice din sticlă 100 ml
31 | Azur-Eozină Romanovski, soluţie (Flacon din plastic) | 33696200-7 | ml | 5000.00 | (Flacon din plastic)
32 | Colorant May-Grunvald, soluţie (Flacon din plastic) | 33696200-7 | ml | 10000.00 | (Flacon din plastic)
33 | Bromtimolblau (Bromtimolalbastru) | 33696200-7 | Gram | 100.00
34 | Acid clorhidric concentrat (HCL) | 33696300-8 | ml | 500.00 | CDA (curat pentru analize)
35 | Expres teste la glucoza, cetone, ph | 33696200-7 | Bucată | 700.00 | teste
36 | Reagenţi pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic | 33696300-8 | Bucată | 50.00 | Teste-benzi .
37 | Acid sulfasalicilic pentru determinarea proteinei în urina | 33696300-8 | Gram | 500.00 | CDA (curat pentru analize)
38 | Slaiduri pentru microscopia urinei | 33140000-3 | Bucată | 1000.00 | 1 buc. x 10 probe
39 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | 33140000-3 | Bucată | 15000.00
40 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 250 ml. | 33140000-3 | Bucată | 15000.00
41 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 100 ml. | 33140000-3 | Bucată | 1500.00
42 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30ml, cu lopaţică, cu etichetă, ambalaj individual. | 33140000-3 | Bucată | 100.00
43 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | 33140000-3 | Bucată | 5.00 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore, 2500 ml 3000 ml
44 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | 33140000-3 | Bucată | 600.00
45 | Eprubete din polipropilen cu K3 EDTA, volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. | 33140000-3 | Bucată | 7000.00
46 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. | 33140000-3 | Bucată | 10000.00 | Ambalaj individual
47 | Eprubete-vacuum cu activator de coagulare + gel 6-8 ml | 33140000-3 | Bucată | 12000.00
48 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% volum de sînge 2-3 ml. | 33140000-3 | Bucată | 6000.00
49 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 1-2ml. | 33140000-3 | Bucată | 10000.00
50 | Eprubete cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3 ml | 33140000-3 | Bucată | 1500.00
51 | Tampon în eprubeta, steril, cu etichetă, din polipropilen. | 33140000-3 | Bucată | 100.00
52 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. | 33140000-3 | Bucată | 200.00
53 | Cilindrii din sticla de 100ml | 33140000-3 | Bucată | 10.00
54 | Cutii Petri din polisterol, diametru 90-100mm | 33140000-3 | Bucata | 20.00
55 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică | 33140000-3 | Bucata | 500.00
56 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | 33140000-3 | Bucata | 3.00 | Pentru numărarea formulei leucocitară
57 | Proba cu timol cu standard | 33140000-3 | ml | 33.00 | Flacoane cu volumul de 11 ml concentrat
Cerinţe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat
de producător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic
de 12 luni.
2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare
a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de
folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin
de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ,calibrator pentru seturile cu
determinarea calitativă a antigenelor şi anticorpilor.
4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.
Notă **In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape.
Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate).Calibratorii şi standartele
după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător.
Soluții de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente
prin care vor dovedi că reagenţii, trusele,test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăperi dotate
cu echipament specific, etc).
Cerinţe specifice:
Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este
obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu indicarea lotului, termenului
de valabilitate, cu căpac rotator.
Prezentarea mostrelor este obligatorie de la ofertantul cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei.
Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool - să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri
de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.
Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de
cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul ( gradul de
puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile
de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.