Articole sanitare (repetat)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de mгsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Bunuri din faianță |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lavoar | buc | 50 | Semirotund, în complect pe piedestal, instalare de perete,faianță,lăţimea 55,5 cm, gaură supraplin, set suport lavoare 12*100 |  |
| 2 |  | Unitaz în complect 45 și 90 | buc | 20 | În complect (монтажный комп.крепления унитазов 10*80-белый), mecanism conectarea apei la rezervoar de desubt în complect |  |
|  |  | TOTAL | buc | 70 |  | 32 000,00 lei |