CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea materialelor de izolare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Vată minerală |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44100000-1 | Vată minerală T 700°C (2500mmX1000mmX100mm) | m³ | 100 | EN 14303:2009+ A1:2013 | - |
| 1.2 |  | Vată minerală T 400°C (4000mmX1000mmX50mm) | m³ | 150 | TY Y.B.27-26.8-35492904 Analogic EN | - |
|  |  | Valoarea totală estimată |  |  |  | 620 000 |
| Lot 2 Țesatură de sticlă |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 44100000-1 | Țesatură de sticlă (180gr/m²) | m² | 3000 | GOST19170-2001 Analogic EN | - |
| 2.2. |  | Țesatură de sticlă cu folie de aluminiu (T= - 60+150˚C) | m² | 2700 | GOST1811-064-04696843-99 Analogic EN | - |
|  |  | Valoarea totală estimată |  |  |  | 208 000 |
| Lot 3 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 4410000-1 | Sârmă arsă - Ø1,2mm | kg | 300 | GOST3282-74 Analogic EN | - |
| 3.2 |  | Plasă “Rabiţa”, - 20x20mm | m² | 500 | GOST5336-80 Analogic EN | - |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 31 000 |
| Valoarea totală estimată, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 859 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ/TU) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

1.Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de realizare a achiziției:

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

  - Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2026.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de certificat de origine,  eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2025.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

5.1. 	Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

5.2.	În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare Cumpărătorului, din data comenzii;

5.3.	În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

5.3.1.	termenul de garanție a bunurilor ofertate minim 2 ani din data livrării;

5.3.2.	producătorul bunurilor ofertate - uzina producătoare (țara de origine);

5.4.	La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

5.5.	Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.