Statie de epurare,statie de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni (7/2023-1-TH)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Statia de pomp.uzate.Utilaj. (pl.A. poz.1.)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari montarea. |  |  |
| 1 | IA30A прим. | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l(Statie de pompare Ф2000, H=3,00m, cudoua pompe Q=16,20m3/час , H=20,0 m,N=4,8 KW) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 2 | Pret de piata | Statie de pompare Ф2000, H=3,00m, cudoua pompe Q=16,20m3/час , H=20,0 m,N=4,8 KW) . (SPIRA COMB 2 x WILO Rexa FIT V05DA-228 EAD1-2-T0039-540-O , completechipata cu 2 pompe (1A+1R), automatizari, cos gunoi, alte accesorii pentrulucru in ansamblu-Punerea in functiune PIF (''AXIMA'') | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.