|  | Lucrari de reparatie la fatada blocului- Farmacia conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 90,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 54,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,575 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,027 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,027 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,011 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 0,272 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 0,543 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 90,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 10,860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,525 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,905 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 90,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 40,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 2,489 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 11,700 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 47,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 270,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 90,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 217,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 32,580 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 993,690 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 0,724 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,453 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,090 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 1,539 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 4,163 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 1,086 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 3,285 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 214,938 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 2,805 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 0,362 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,272 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m |  | 64,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 16,640 |
|  | 274312354902513 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 1,0500 | 67,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,064 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 384,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 90,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 240,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 66,970 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 4,344 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1 732,170 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 4,887 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,267 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,448 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,724 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 42,300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 13,536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 7,614 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 31,302 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,034 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,169 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,207 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,051 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,042 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,042 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 0,350 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,025 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 0,357 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 20,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 26,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 7,400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,480 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 191,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,540 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,140 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,080 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 90,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 34,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 22,625 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 316,750 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,072 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 1,086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 0,335 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,543 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,543 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,226 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,136 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 1,400 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 3,920 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 5,550 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 5,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 2,171 |