# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:                           Sistem de filtrare a apei 
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247, 022-265-244

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42912310-8 | Filtru sedimentar grosier cu sită | buc | 1 | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Set filtru Presiune: 8 bar Debit: 2 m3 oră Material: Sticlă Grad de filtrare: 90 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch | 25 000.00 |
|  |  | Filtru sedimentar cu cartuș filtrant | buc | 1 | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Set filtru Presiune: 8 bar Debit: 2 m3 oră Material: plastic alimentar Grad de filtrare: 20 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch |  |
|  |  | Filtru sedimentar cu cartuș cărbune activ BB20 inch | buc | 1 | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Filtru cu cărbune activ pe bază de extras de nucă de cocos Presiune: 8 bar Grad de filtrare: 5 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch |  |
|  |  | Sistem cu lampă ultraviolet | buc | 1 | Debit (mc/h): 1.0-2.0 mc/h Putere (W): Max 55 W Tip Apa: Apa rece Tip Produs: Sterilizator UV Material: Inox Conexiune Apa: ¾ - 1 inch |  |
|  |  | Consumabile | buc | 4 | Cartuș ață 10 inch, 20 microni Compatibil cu poziția 2 |  |
|  |  |  | buc | 2 | Cartuș cărbune activ BB20 5 microni Compatibil cu poziția 3 |  |
|  |  |  | buc | 2 | Lampă de schimb UV Compatibil cu poziția 4 |  |
|  |  | Servicii montare | lot | 1 | - Livrare și instalare: sat. Scoreni, r. Strășeni. - Lucrări de montare în sistemul de apeduct existent. - Includerea materialelor și accesoriilor necesare pentru instalarea întregului sistem de filtrare a apei. - Punerea în funcțiune, testarea și reglarea sistemului. - Instruirea personalului referitor la deservirea sistemului. - Termen de garanție pentru lucrări 6 luni |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  |  | 25 000.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

20 zile de la semnarea și înregistrarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:            31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              licență  de activitate

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Completat și semnat de către operatorul economic (model F4.2) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Completat și semnat de către operatorul economic (model F4.1) | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           Conform SIA RSAP

- pe: [data]                   Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)

- Conducătorul grupului de lucru:  Cristina BOTNARIUC /___________________/    L.Ș.