ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea:,,Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale  pentru anul bugetar 2026,,REPETAT

(se indică obiectul achiziției)                                                                         
prin procedura de achiziție: Valoare mica                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO:  1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax:  022741916, 022 75-69-60 , 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  e-mail amtbuiucani.achizitii@gmailcom  amtbuiucani.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Codul CPV | Denumire DM | Unitatea de măsură | Cantitatea D/M | Numărul de vizite pe an | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizoator imunologic model IMMULITE 2000 Xpi Producator |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Piese | Kit, Pigtail Splice Upgrade | set | 1 | Piesa de schimb, Conector Pigtail compatibila cu analizatorul automat de imunologie Immulite 2000Xpi, in ambalaj original de la producator. | 13660,00 |
| 1.2 |  | Piese | Set de mentenanta anauala pentru Immulite 2000 | set | 1 | Set de mentatenanta anuala ce are in componenta urmatoarele piese: 1. INSERT, TUBE, DILUTION WELL. 2. SEAL LOWER. 3. SEAL UPPER. 4.DETENT CASKET ASSEMBLY, LUBRIC. 5. FILTER IN-LINE FLUID. 6. TUBINF 1/8ID X 1/4OD TYGON. 7. SPRING, DRD. 8. BRUSH DOUBLE GROUNDING. 9. KIT, SOLID WASTE CHUTE, REPLAC. 10.Tubing PVC 3/8 IDx1/2 ODx1/16 THK. 11. KIT, WASTE MANIFOLD INSERT, RE. 12. TUBING PVC 1/2 IDX5/8 ODX1/16 THK.13. FITTING ELBOW BARBED 1/2 X 3/8. 14. KIT, VACUUM PUMP TRAP. 15. LUBRICANT VALVE . 16. WASTE BOTTLE FLEX TUBING ASSEMBLY17. ROLLER FOAM. In ambalaj original de la producator | 38000,00 |
| 1.3 |  | Piese | Deservire tehnica anuala | Serviciu | 4 | Deservirea tehnica la analizatorul automat de imunologie Immulite 2000 Xpi. Deservirea va include revzia tehnica (mentenanta) cu inlcuirea pieselor din setul mentenanta, toate lucrarile diagnosticare, inlocuire de alte piese defecte, caliabrare, aliniere, verificare la solicitarea pe parcursul a anului 2026. Timpul de intervenţie în caz de defect -maxim 24 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea se va face de catre un inginer calificat pentru dispozitivul dat cu prezentarea diplomei de instruire. | 43900,00 |
|  | Total : |  |  |  |  |  | 95560,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare pe parcursul anului 2026 în termen de 1 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Conform anexei nr Anexa 14. Din Documentația standard – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Act ce confirma activitatea operatorului economic in domeniul DM | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică  numarul de runde -2 durata rundelor  este stabilita de sistem. Pasul minim -1% din suma totala a lotului  fara TVA

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea tuturor  cerintilor  solicitate in anuntul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 65 zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplic

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : ________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat unastfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.05.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                             Bulgaru  Valeriu_______________  .