Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S)
(repetat)
	
	
	
	CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere

a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv modificarea, la necesitate, a stației de pompare

Denumirea obiectului: Complexul clădirilor Președinției Republicii Moldova

Adresa: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Criterii de atribuire: „cel mai mic preț fără TVA” și corespunderea cerințelor solicitate;

Descriere generală: achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova și anume:

- extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S)  pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente;

 -  efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru  verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler proiectat;

-  efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere;

- modificarea stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate.

Scopul: ajustarea documentației de proiect în conformitate cu cadrul normativ în vigoare pentru finisarea procedurii de dare în exploatarea a complexului clădirilor Președinției Republicii Moldova.

 Proiectul se execută în temeiul următoarelor acte normative: 

Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;

Codul nr. 434/2023 Urbanismului și Construcțiilor;

NCM E.03.05.2004 – Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ de proiectare; 

NCM A.07.02-2012 – Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe principale;

NCM E.03.02.2014 – Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;

NCM E.03.03:2018 – Instalații de semnalizare și avertizare de incendiu;

CP E.03.02:2018 – Metodologia elaborării compartimentului de proiect. Măsuri

de asigurare a securității la incendiu și efectuarea expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat, cât și alte acte normative în vigoare.

Executorului i se va asigura accesul la obiectiv și îi vor fi puse la dispoziție documentația de proiect din 2009, proiectul de execuție din 2018, expertiza tehnico-incendiară din 2024, precum și alte acte relevante procesului de proiectare. 
 Cerințe generale față de executor:

- să dețină certificare pentru proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor;

-experiență minimă de 5 ani în proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor, inclusiv în proiecte de complexitate și anvergură similară;

-să prezinte lista lucrărilor/proiectelor executate în ultimii 3 ani, însoțită de contactele beneficiarilor;

-să dispună de bază tehnică și organizatorică adecvată pentru efectuarea măsurărilor necesare, identificarea și configurarea echipamentelor și/sau componentelor necesare sistemului menționat;

Sarcini și responsabilități față de executant:

selectarea materialelor compatibile cu minimalizarea deteriorărilor a tavanelor sau a pereților în procesul de introducere, filetare, îmbinare și presare a rețelelor de utilități;

elaborarea devizelor de cheltuieli pentru implementarea proiectului (obiect al achiziției);

verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz de către un verificator de proiecte atestat;

obținerea avizelor necesare pentru proiectarea, coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

prezentarea proiectului în 4 exemplare;

transmiterea proiectului către beneficiar inclusiv în format digital editabil (dwg, pdf, IFC, word, excel);

termenul limită de execuție a serviciilor: 130 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

Denumirea lucrărilor
Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv modificarea, la necesitate, a stației de pompare.
- extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente;
 -  efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru  verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler;

- efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere.

- modificarea, la necesitate, a stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate.
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) (repetat)
	ser
	1
	
	
	
	
	130 zile de la semnarea și înregistrarea contractului

	TOTAL 
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
