| Denumire lot | Descriere | Cantitate | Unit.masura | Preț fără TVA unitar estimativ | Suma fără TVA estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forceps bipolar, dedicat neurochirurgical | Forceps bipolar, design Prof. Bozinov, destinat intervențiilor microneurochirurgicale, lungime totală 155mm, drept, tip bayoneta, acoperit cu strat anti-reflecție albastru, antiaderent,reutilizabil. Cablu bipolar de 5m lungimepentru fiecare forceps (6 bucăți). | 6 | bucăți | 17 000 lei | 102 000 lei |