Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: _____________________________ din ___________________

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a sistemelor de încălzire și răcire (repetat)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor / serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Preț unitar, lei (fără TVA) | Preț unitar, lei (cu TVA) | Suma, lei (fără TVA) | Suma, lei (cu TVA) | Termenul de livrare / prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (obligatorie) | Unitate | 485 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (la solicitare) | Unitate | 120 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| Servicii de reparație a aparatelor de aer condiționat cu capacitatea de 9 000 – 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Traseu frigorific | Metru liniar | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Serviciu de încărcare cu freon | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Freon | 100 ml | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Schimbul condensatorului | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Diagnostica (în caz de refuz de reparație și/sau deservire) | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Instalare | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Dezinstalare | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| Servicii de reparație a aparatelor de aer condiționat cu capacitatea de 18 000 – 24 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Traseu frigorific | Metru liniar | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Serviciu de încărcare cu freon | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Freon | 100 ml | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Schimbul condensatorului | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Diagnostica (în caz de refuz de reparație și/sau deservire) | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Instalare | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Dezinstalare | Unitate | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| Servicii adăugătoare necesare pentru buna executare a contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Autoturn | Oră | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |
| 50000000-5 | Cheltuieli de deplasare | Km | 1 |  |  |  |  | Pe perioada de valabilitate a contractului (până la data de 31.12.2026) | MD36ML000000000225183434 |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |