|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexa nr. 1**  **la caiet de sarcini** **Specificaţii tehnice** | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului**  **bunului** | | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| **Lotul 1: Materiale electrice** | | | | | | | | | |
| **Bec led 12W** |  | |  |  | Tip soclu E27, putere 12w | | |  |  |
| **Prelungitor** |  | |  |  | 5 m 5 cuiburi, grad de protecție IP20, tensiunea de alimentare 250V și întrerupător | | |  |  |
| **Prize** |  | |  |  | De alimentare 230V din plastic cu grad de protecție IP20 | | |  |  |
| **Întrerupătoare** |  | |  |  | Din plastic cu o clapă curentul nominal 10(A), tensiunea de alimentare 230V cu gradul de protecție IP20 | | |  |  |
| **Dulie E27** |  | |  |  | Soclu E27 Tensiune (V)250 V Curent (A) 4A | | |  |  |
| **Lotul 2: Materiale de uz gospodăresc** | | | | | | | | | |
| **Perii pentru var** |  | |  |  | 5 x 15cm cu mîner din plastic pentru tavan cu fibre artificiale din nylon sau poliester | | |  |  |
| **Cozi pentru tîrnăcoape** |  | |  |  | Material din lemn, lungimea 1m | | |  |  |
| **Grebla** |  | |  |  | Greblă reglabilă 53cm,15 dinti | | |  |  |
| **Sac din rafie** |  | |  |  | Sac reutilizabil din rafie 600mm x 1000mm | | |  |  |
| **Mătură** |  | |  |  | Din mălai | | |  |  |
| **Sapă** |  | |  |  | Sapă cu coadă din lemn 1,5m | | |  |  |
| **Foarfece de grădinărit** |  | |  |  | Foarfece de grădinărit manuale pentru îngrijirea tufișurilor decorativi cu mîner din lemn | | |  |  |
| **Lotul 3: Materiale auxiliare** | | | | | | | | | |
| **Mîner pentru ușă** |  | |  |  | Mîner pentru ușă de interior din metal h=220mm, lungimea mînerului 125mm din oțel inoxidabil | | |  |  |
| **Broască pentru ușă** |  | |  |  | De interior îngropată din oțel, pentru mecanizm cilindric | | |  |  |
| **Lacăt suspendabil** |  | |  |  | Lacăt suspendabil 70mm | | |  |  |
| **Mecanizm cilindric (iala)** |  | |  |  | Lungime 90mm,material alamă | | |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Anexa nr. 2**  **la caiet de sarcini** Specificații de preț | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |  | | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | **Cod CPV** | **Denumirea Bunurilor** | | **U/M** | **Cantitatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | | **Termenul de**  **livrare** | | | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 | | | **Lotul 1: Materiale electrice** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | 31000000-6 | **Bec led 12W** | | **unităţi** | **300** |  |  |  |  | | ***Termenul de livrare:***  *10 zile de la semnarea contractului.*  ***Locul livrării:***  *mun.Chișinău*  *str. Doina 102.*  ***Condițiile de livrare:*** *conform standardului**Incoterms DDP.* | | | | **MD92TRPBAA336110A14341AC** | | | **Prelungitor** | | **unităţi** | **5** |  |  |  |  | | | **Prize** | | **unităţi** | **20** |  |  |  |  | | | **Întrerupătoare** | | **unităţi** | **20** |  |  |  |  | | | **Dulie E27** | | **unităţi** | **15** |  |  |  |  | | | **Lotul 2: Materiale de uz gospodăresc** | | | | | | | | | | | 39720000-5 | **Perii pentru var** | | **unităţi** | **15** |  |  |  |  | | | **Cozi pentru tîrnăcoape** | | **unităţi** | **50** |  |  |  |  | | | **Grebla** | | **unităţi** | **5** |  |  |  |  | | | **Sac din rafie** | | **unităţi** | **190** |  |  |  |  | | | **Mătură** | | **unităţi** | **20** |  |  |  |  | | | **Sapă** | | **unităţi** | **10** |  |  |  |  | | | **Foarfece de grădinărit** | | **unităţi** | **4** |  |  |  |  | | | **Lotul 3: Materiale auxiliare** | | | | | | | | | | | 39720000-5 | **Mîner pentru ușă** | | **unităţi** | **17** |  |  |  |  | | | **Broască pentru ușă** | | **unităţi** | **15** |  |  |  |  | | | **Lacăt suspendabil** | | **unităţi** | **30** |  |  |  |  | | | **Mecanizm cilindric (iala)** | | **unităţi** | **20** |  |  |  |  | | |  | **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |

**Anexa nr. 3**

**la caiet de sarcini**

**CERERE DE PARTICIPARE**

Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

**Stimaţi domni**,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

**Anexa nr. 4**

**la caietul de sarcini**

## DECLARAŢIE

**privind valabilitatea ofertei**

Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denumirea autorităţii contractante şi adresa completă*)

**Stimaţi domni**,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)



**Anexa nr. 5**

**la caietul de sarcini**

**CONTRACT – MODEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract Nr.  privind achiziţia ­­­de bunuri  *I PARTEA GENERALĂ*  *(OBLIGATORIU, nu se modifică)*  *Obiectul achiziției: Procurarea bunurilor materiale de uz gospodăresc și casnic ale Inspectoratului General de Carabinieri*  *Cod CPV: 31000000-6*  *39720000-5*  *“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(localitatea)*   |  |  | | --- | --- | | **Furnizorul de bunuri** | **Autoritatea contractantă** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*  reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(funcţia, numele, prenumele)*  care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(statut, regulament, hotărîre etc.)*  denumit(a) în continuare ,,Furnizor”  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*  pe de o parte, |  |   ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:  1. Achiziţionarea*procurarea bunurilor materiale de uz gospodăresc și casnic ale Inspectoratului General de Carabinieri****,*** denumite în continuare Bunuri, conform ***procedurii de valoare mică*** și în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.  2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:  a) Specificaţia tehnică (Anexa nr. 1 la contract);  b) Specificația de preț (Anexa nr. 2 la contract);  3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.  4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.  5. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.  **1. Obiectul Contractului**  1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a furniza bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.  1.2. Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor.  1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.  1.4 Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie.  1.5 Termenele de garanţie a Bunurilor (nu este cazul).  **2. Termeni şi condiţii de prestare**  2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de prestare.  2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:  ***a) factura fiscală electronică (e – facture, ciclu scurt);***  2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.  **3. Preţul şi condiţii de plată**  3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei MD, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.  3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei MD şi constituie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei MD.  *(suma cu cifre şi litere)*  3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.  3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: ***achitarea va fi efectuată după livrarea bunurilor în termen de până la 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale electronice (e-facture, ciclul scurt).***  3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.  **4. Condiţii de predare-primire**  4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Beneficiar dacă:  a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificații şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;  b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;  4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor , pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.  **5. Standarde**  5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.  5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor.  **6. Obligaţiile părţilor**  6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:  a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;  b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;  c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;  d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar.  6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:  a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;  b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.  **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**  7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).  7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.  7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.  7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.  **8. Rezoluțiunea**  8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.  8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:  a) Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;  b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de prestare stabilite;  c) Furnizor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;  d) Furnizor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.  8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;  b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;  c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.  8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.  8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.  **9. Reclamaţii**  9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.  9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.  9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.  9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.  9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.  9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.  **10. Sancţiuni**  10.1. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de **0,5 %** din suma totală a contractului.  10.2. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de **0,1 %** din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5 %** din suma totală a prezentului Contract.  10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de **0,1 %** din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5 %** din suma totală a prezentului contract.  10.4. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.  10.5. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile livrate.  **11. Drepturi de proprietate intelectuală**  11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi  b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  **12. Dispoziţii finale**  12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.  12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.  12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și două exemplare pentru Beneficiar.  12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.  12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.  12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.  12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI *(LA NECESITATE, se vor negocia între părți)*   * 1. Beneficiarul nu va accepta un termen de întârziere mai mare de **10 (zece) zile calendaristice.**   2. Pentru fiecare zi de întârziere, Furnizorul achită despăgubiri în valoare de **0,1 %** din suma Bunurilor nelivrate, dar nu mai mult de **5 %** din suma totală a prezentului Contract.   3. Beneficiarul nu va accepta prelungirea termenului de livrare a Bunurilor cu excepția celui indicat în pct 1.1. din Condițiile speciale ale prezentului Contract. Prelungirea termenului de livrare nu va exonera Furnizorul de la achitarea despăgubirilor prevăzute la pct. 1.2 din Condițiile speciale ale prezentului Contract, care vor fi calculate începând cu prima zi de întârziere.   4. În cazul depășirii termenului de întârziere de 10 (zece) zile calendaristice, Beneficiarul va iniția procedura de rezoluțiune a Contractului.   5. Dacă partea înştiinţată nu va răspunde în decurs de **5 zile lucrătoare** de la primirea notificării de rezolvire, Beneficiarul va fi în drept de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia.   **RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR**   |  |  | | --- | --- | | **Furnizor de bunuri** | **Beneficiarul** | | Adresa poştală: |  | | Telefon: |  | | Cod fiscal: |  | | Banca: |  | | Cod: |  | | IBAN |  | | **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  L.Ş. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  L.Ş. | |  | SF al IGC: | |  | SJPC al IGC: | |  | Trezoreria Înregistrat la data și nr. | |