| Lucrari de reparatie a sistemului de apeduct existent , din mun. Chisinau, str.Tighina,34. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia sitemului de apeduct existent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cladirea lit J |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  | m | 62,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,56 |  |  |
| 2 | SA14G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PPR PN 25 (se exclude: cot, teu, reductie, mufa) |  | m | 62,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 29,14 |  |  |
|  | 25212167170500 |  | Teava PPR PN 25 d.63 |  | m | 63,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,55 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,9468 |  |  |
| 3 | SA38G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,15 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 45,00 |  |  |
| 4 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm PPR PN 25 d.32 (se exclude: cot, teu, reductie, mufa) |  | m | 17,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,12 |  |  |
|  | 252121671705032 |  | Teava din material plastic PN 25 PPR d.32 |  | m | 17,34 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,119 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,4063 |  |  |
| 5 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 25 (pentru conectarea conductelor existente) |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 2521216717050 d.25 |  | Teava din material plastic PN 25 PPR d.25 |  | m | 5,10 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,60 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,95 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,1095 |  |  |
| 6 | RpCU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
| 7 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (mansoane de trecerea conductelor prin ziduri) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava instalatie PPR PN 25 d.20 |  | m | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,0012 |  |  |
| 8 |  |  | Cot din PPR PN 25 63x45 гр |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 600309 |  | Cot din PPR PN 25 d.63x 45гр |  | buc | 8,00 |  |  |
| 9 |  |  | Cot din PPR PN 25 63x90 гр |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 6003010 |  | Cot din PPR PN 25 d.63x 90гр |  | buc | 4,00 |  |  |
| 10 |  |  | Mufa din PPR PN 25 d.63 |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 6003012 |  | Mufa din PPR PN 25 d.63 |  | buc | 14,00 |  |  |
| 11 |  |  | Teu din PPR PN 25 d.63x20x63 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 6003013 |  | Teu din PPR PN 25 d.63x20x63 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 12 |  |  | Teu din PPR PN 25 d.63x32x63 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 6003014 |  | Teu din PPR PN 25 d. 63x32x63 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 13 |  |  | Reductie PPR PN 25 p/m d.20x 1/2 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 6001415 |  | Reductie din PPR PN 25 p/m d.20x 1/2 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 14 |  |  | Reductie PPR PN 25 p/m 32x3/4 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 60014155 |  | Reductie din PPR PN 25 32x3/4 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea lit J |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1,1 /2" |  | m | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,52 |  |  |
| 16 | RpSE07A |  | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,65 |  |  |
| 17 | RpSD08D |  | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm ( Vana din fonta d. 80-100) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,45 |  |  |
| 18 | SA14E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,PPR PN 25 avind diametrul de 40 mm (se exclude: cot, teu, reductie, mufa) |  | m | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,78 |  |  |
|  | 2521216717050T |  | Teava PPR PN 25 d.40 |  | m | 2,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,0522 |  |  |
| 19 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 25 (pentru conectarea conductelor existente) |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic PN 25 PPR d.20 |  | m | 5,10 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,60 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,95 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,1095 |  |  |
| 20 |  |  | Teu din PPR PN 25 40x20x40 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 600255 |  | Teu din PPR PN 25 40 x20x40 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 21 |  |  | Teu din PP-R PN 25 63x40x63 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 6002320 |  | Teu din PPR PN 25 63x40x63 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 22 |  |  | Cot din PP-R PN 25 40x90 гр |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 6003020 |  | Cot din PPR PN 25 d.40x90гр |  | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | SD19D |  | Robinet bila PP-R PN 25 d.63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 2913124503150r |  | Robinet bila PPR PN 25 d.40 |  | buc | 1,01 |  |  |
| 24 | SD19C |  | Robinet bila PP-R PN 25 d.40 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,92 |  |  |
|  | 2913124503150r |  | Robinet bila PPR PN 25 d.40 |  | buc | 2,03 |  |  |
| 25 |  |  | Reductie PP-R PN 25 p/m d.40 x 1,1/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 6001411111 |  | Reductie din PPR PN 25 p/m d.40x 1,1/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | RpSE26B |  | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul d.32 mm (montarea contorului existent) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,42 |  |  |
| 27 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Groapa pentru instalatii sanitare |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 2,025 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,855 |  |  |
| 29 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,198 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 30 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 12,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,56 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 3,84 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 3,84 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,28 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0128 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0128 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0192 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,536 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,256 |  |  |
| 31 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... zid de sprilin B 15 |  | m3 | 0,13 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,4485 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,052 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton B15 |  | m3 | 0,1352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0132 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,0325 |  |  |
| 32 | CD58A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m |  | m3 | 0,54 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,5488 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4968 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 212,76 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  | kg | 20,6064 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,1631 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2776 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,216 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,0454 |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,15 |  |  |
| 34 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 |  | t | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,728 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa pentru instalatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. reparatia apeductului cladirea lit. D |  |  |  |  |  |
| 35 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  | m | 93,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 35,34 |  |  |
| 36 | SA14G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PPR PN 25 (se exclude: cot, teu, reductie, mufa) |  | m | 93,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 43,71 |  |  |
|  | 25212167170500 |  | Teava PPR PN 25 d.63 |  | m | 94,86 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,325 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,9202 |  |  |
| 37 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 25 (pentru conectarea conductelor existente) |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic PN 25 PPR d.20 |  | m | 5,10 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,60 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,95 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,1095 |  |  |
| 38 |  |  | Teu din PPR PN 25 63x63x63 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 600236 |  | Teu din PPR PN 25 63 x63 x 63 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 39 |  |  | Cot din PPR PN 25 63x90 гр |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 600305 |  | Cot din PPR PN 25 63x90гр |  | buc | 32,00 |  |  |
| 40 |  |  | Mufa din PPR PN 25 d.63 |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 600304 |  | Mua din PPR PN 25 d. 63 |  | buc | 24,00 |  |  |
| 41 |  |  | Teu din PPR PN 25 d.63x25x63 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 600302 |  | Teu din PPR PN 25 d. 63x25x63 d.63 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 42 |  |  | Teu din PPR PN 25 d.63x40x63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 6003009 |  | Teu din PPR PN 25 d.63x40x63 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  |  | Reductie PPR PN 25 p/m d.20x 1/2 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 6001413 |  | Reductie PPR PN 25 p/m d.20 x1/2 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  |  | Reductie PPR PN 25 p/m d.25 x 3/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 6001412 |  | Reductie din PPR PN 25 p/m d.25x 3/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 45 |  |  | Reductie PP-R PN 25 p/m d.40 x 1,1/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 6001411 |  | Reductie PPR PN 25 p/m d.40x 1,1/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | SD19A |  | Robinet bila PP-R PN 25, avind diametrul 1/2 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,23 |  |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet bila PPR PN 25 d.1/2 |  | buc | 1,015 |  |  |
| 47 | SD19A-1 |  | Robinet bila PPR PN 25, avind diametrul 3/4 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,46 |  |  |
|  | 291312450315022 |  | Robinet bila PPR PN 25 d.3/4 |  | buc | 2,03 |  |  |
| 48 | SD19C |  | Robinet bila PP-R PN 25, avind diametrul 1, 1/4" - 1, 1/2" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150023 |  | Robinet bila PPR PN 25 d.1,1/4-1,1/2 |  | buc | 1,015 |  |  |
| 49 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Olandez PPR FI d.63x2 ) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Olandez PPR FI d.63x2 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,022 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,06 |  |  |
| 50 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (mansoane de trecerea conductelor prin ziduri) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2722103310000m |  | mansona de trecere |  | m | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,0012 |  |  |
| 51 | RCsB29F |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,588 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0134 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0352 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total reparatia apeductului cladirea lit. D |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Reparatia subterana cladirii lit. #J, D # |  |  |  |  |  |
| 52 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  | m | 45,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,20 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,1575 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,80 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 7,20 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 7,20 |  |  |
| 53 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 | 12,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 16,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,84 |  |  |
| 54 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,205 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,5975 |  |  |
| 55 | DB19B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 18,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 2,52 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 2,124 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,054 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,288 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 56 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,60 |  |  |
| 57 | SA14G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PP-R PN 25 (se exclude: cot, teu, reductie, mufa) |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,64 |  |  |
|  | 25212167170500 |  | Teava PPR PN 25 d.63 |  | m | 12,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,3768 |  |  |
| 58 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tuburi termoizolante Armoflex d=76 mm, gr=9mm). |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,56 |  |  |
|  | 332051735223-102Ф |  | Termoizolatie conducte Armoflex d=76mm, gr=9mm |  | m | 12,978 |  |  |
| 59 |  |  | Cot din PP-R PN 25 63x45 гр |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 600309 |  | Cot din PPR PN 25 d.63x 45гр |  | buc | 32,00 |  |  |
| 60 |  |  | Reductie PP-R PN 25 p/m 32x3/4 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 60014155 |  | Reductie din PPR PN 25 32x3/4 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia subterana cladirii lit. #J, D # |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Inlocuirea conductelor existente exterioare in caminul de vizitare existent |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSA03C |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,24 |  |  |
| 62 | RpSD08D |  | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm ( Vana din fonta d. 80-100) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,45 |  |  |
| 63 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (trecere otel polopropilena 57x 63) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2875274110102T |  | trecere otel prolipropilen 57 x63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 64 | SA14G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PE PN 10 (se exclude: cot, teu, reducеie, mufa) |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,64 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic PN 25 PPR d.20 |  | m | 12,24 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,44 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 2,28 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,48 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,48 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,3768 |  |  |
| 65 | 3000 |  | Cot din PE/ PN 10 d. 110x75 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 600307 |  | Cot redus din PE /PN 10 d. 110x75 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | SA14H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm ( PE/PN 10 se exclude : cot, mufe, reductie,mufa) |  | m | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,53 |  |  |
|  | 2521216717050E |  | Teava din PE /PN 16 d.75 |  | m | 3,06 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,36 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,57 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,12 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,12 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,033 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,1017 |  |  |
| 67 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tuburi termoizolante Armoflex d=76 mm, gr=9mm). |  | m | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,89 |  |  |
|  | 332051735223-102Ф |  | Termoizolatie conducte Armoflex d=76mm, gr=9mm |  | m | 3,2445 |  |  |
| 68 | 3001 |  | Cot din PE/ PN 10 d. 75x63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 60038 |  | Cot redus din PE/PN 10 ,d. 75x63 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | SA14J |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (PE/ PN 10) |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,48 |  |  |
|  | 25212167170506 |  | Teava din PE /PN 16 d.110 |  | m | 6,12 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,72 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 1,14 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,24 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,2334 |  |  |
| 70 | SA14G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm (PE/PN 10) |  | m | 1,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,705 |  |  |
|  | 25212167170507 |  | Teava din PE/PN 16 d.63 |  | m | 1,53 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,18 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,285 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,06 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,06 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0375 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,0471 |  |  |
| 71 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tuburi termoizolante Armoflex d=76 mm, gr=9mm). |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,30 |  |  |
|  | 332051735223-102Ф |  | Termoizolatie conducte Armoflex d=76mm, gr=9mm |  | m | 10,815 |  |  |
| 72 | SD11E |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm ( Vana fonta d.100) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 291312450320V |  | Vana din fonta d.100 |  | buc | 1,03 |  |  |
| 73 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Adaptor alama d. 63 x2 FE) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2875274110102A |  | Adaptor alama d.63x 2 FE |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 74 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Adaptor cu flansa d.110 x4 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2875274110102F |  | Adaptor cu flansa d.110 x4 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea conductelor existente exterioare in caminul de vizitare existent |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Diverse |  |  |  |  |  |
| 75 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) |  | t | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,25 |  |  |
| 76 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 15,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,73 |  |  |