| Modernizarea Statiei de Epurare prin constructia statiei de deshidratare a namolului in municipiul Chisinau, or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor 2/1 Cod cadastral 31531091184 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire, ventilare, conditionare (202503/07-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Воздухозаборная решетка ф200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,9800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 28741157657001 |  |  |  |  | Воздухозаборная решетка ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Обратный клапан ф200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  |  | Обратный клапан ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 3 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 5,8765 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,5350 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 4,2420 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,0250 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,0250 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 53,0250 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,1210 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,1890 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Металлическая решетка N.2.0x1.6 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 60089 |  |  |  |  | Металлическая решетка N.2.0x1.6 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | CO22A |  |  |  | Металлические уголки для опорной конструкции (крепление) вентилятора PRF160D2 IE3 / se exclud structuri individuale / consum Металлические уголки = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 13,8600 |  |  |
|  |  |  | 2412126100009 |  |  |  |  | Miniu de fier MA-15, PF-14 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 2320186108946 |  |  |  |  | Ulei sicativat natural |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Металлические уголки для опорной конструкции (крепление) вентилятора PRF160D2 IE3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 6 |  |  | VB27A |  |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se modifica tabla neagra in tabla zincata / se exclude tabla 0.5 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,580 |  |  |  | 1,5800 |  |  |
|  |  |  | 2710403701978 |  |  |  |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,417 |  |  |  | 0,4378 |  |  |
|  |  |  | 2710403701253 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,3675 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,9450 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2710403600409* |  |  |  |  | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,250 |  |  |  | 6,5625 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
| 7 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla din inox AISI 315, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,140 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 5,2721 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5ic |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla din inox AISI 315, 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,1714 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 3,8057 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 47,5710 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 47,5710 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 47,5710 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 1,9980 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,1696 |  |  |
| 8 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla din inox AISI 315 de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 9,0666 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.6ir |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla din inox AISI 315 de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,4540 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 6,5448 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 81,8100 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 81,8100 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 81,8100 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,2724 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,2916 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Металлическая решетка N.2.0x1.6 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 60089 |  |  |  |  | Металлическая решетка N.2.0x1.6 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | VB28A1 |  |  |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate / Tabla zincata |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  | 5,8000 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,1407 |  |  |
|  |  |  | 2710403700089 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  | 0,5728 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,1708 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,410 |  |  |  | 2,4220 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  | 0,1075 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0402 |  |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2710603416811 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,3116 |  |  |
|  |  |  | 2710603417113 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,1608 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  | 0,0744 |  |  |
|  |  |  | 2710603404453 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,2412 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0452 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3015 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0201 |  |  |
|  |  |  | 2710403602470* |  |  |  |  | Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,470 |  |  |  | 15,5474 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2874115810187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,0600 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
| 11 |  |  | RCsB31S |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2.98 pentru adincimea 220 mm si diametrul 210 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,879 |  |  |  | 2,6194 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,377 |  |  |  | 1,1235 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0154 |  |  |  | 0,0459 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1445 |  |  |  | 0,4306 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  | 1,8178 |  |  |
| 12 |  |  | VB16A |  |  |  | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,510 |  |  |  | 4,5100 |  |  |
|  |  |  | 2710403700285 |  |  |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,2412 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  | 0,1658 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 3,6180 |  |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0150 |  |  |
|  |  |  | 2710703549409 |  |  |  |  | Otel cornier 28x28x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,400 |  |  |  | 4,4220 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0452 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  | 0,0553 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 24,1200 |  |  |
|  |  |  | 2873132004842 |  |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  | 0,3256 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5025 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,422 |  |  |  | 0,4241 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,2744 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 24,1200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 24,1200 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
| 13 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка 400х500 ВЕНТС РН sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,9800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570013 |  |  |  |  | Наружная решетка 400х500 ВЕНТС РН |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Изоляция воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минераловатные прошивные в обкладке из металлической сетки М2 с 2-х сторон б=40 мм |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,8892 |  |  |
|  |  |  | 268216261130582** |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные в обкладке из металлической сетки М2 с 2-х сторон б=40 мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 1,9342 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,0171 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,0779 |  |  |
| 15 |  |  | IzI07D1 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,380 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  | 0,5593 |  |  |
|  |  |  | 2710403601300z |  |  |  |  | Tabla zincata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,553 |  |  |  | 10,8361 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,1166 |  |  |
| 16 |  |  | IzI07D2 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,380 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,589 |  |  |  | 1,4018 |  |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 19,0400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Изоляция воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | IB02C |  |  |  | Convectoradiator tip panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,2300 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,8700 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,3518 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1508 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0502 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 21,6800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1575 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2625 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,3000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1260 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,3000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,8500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | VC35C |  |  |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  | 5,9400 |  |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 1,8054 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6018 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1204 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO Viking NFK 4S 15 N=1500 Вт sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  |  | Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO Viking NFK 4S 15 N=1500 Вт |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Приточная установка L=351 m3/h Nдв=0.193 кВт Nкал=3,9 кВт 3~400B Itotal=7.8A in complect: -воздушный клапан EFD200 с эл. приводом Belimo; - фильтр F5; -глушитель LDC 200-600; tip ВПА-200-5,1-3 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  |  | Приточная установка L=351 m3/h Nдв=0.193 кВт Nкал=3,9 кВт 3~400B Itotal=7.8A in complect: -воздушный клапан EFD200 с эл. приводом Belimo; - фильтр F5; -глушитель LDC 200-600; tip ВПА-200-5,1-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный вентилятор L=351 m3/h P=300 Pa n=0,48 Вт in complect: -WSD Weather roof KIT for PRF 125-250 (1 buc); - Ass-P Flexible connection for PRE 125-250 (2 buc); - SD Vibration damper (1 buc); - VKS-P Gravity shutter for PRE 125-250 (1 buc) tip PRF160D2 IE3 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  |  | Взрывозащищенный вентилятор L=351 m3/h P=300 Pa n=0,48 Вт in complect: -WSD Weather roof KIT for PRF 125-250 (1 buc); - Ass-P Flexible connection for PRE 125-250 (2 buc); - SD Vibration damper (1 buc); - VKS-P Gravity shutter for PRE 125-250 (1 buc) tip PRF160D2 IE3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Узел прохода УП2-11 с кольцом для сбора конденсата) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70019 |  |  |  |  | Узел прохода УП2-11 с кольцом для сбора конденсата) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |