Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Varnita r-ul.Anenii Noi N01/2018-CO, BP	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Retele de iluminat

Valoarea de deviz  369 022,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m	2,71	5 592,45
	15 155,54
	
2	Material	Cablu SIP 2A 1x35+1x50mm2
	м	2 710,00	22,10
	59 891,00
	
3	Pretul	Suport AL CA 2000
	buc	56,00	38,00
	2 128,00
	
4	Pretul	Clemе  de ancora  PA-1500
	buc	56,00	56,00
	3 136,00
	
5	Pretul firmei	Clema ES-1500
	buc	74,00	72,30
	5 350,20
	
6	Pretul firmei	Clema de perforare EP 95-13
	buc	124,00	27,30
	3 385,20
	
7	Pretul firmei	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	85,00	39,65
	3 370,25
	
8	Pretul firmei	Clema de stringere PS 1-1
	buc	85,00	19,50
	1 657,50
	
9	Material	Banda F2007
	м	200,00	11,30
	2 260,00
	
10	Material	Clama p/u banda A 200
	buc	200,00	3,00
	600,00
	
11	Pretul firmei	Curea CSB
	buc	270,00	1,50
	405,00
	
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED-37W
	buc	62,00	192,04
	11 906,57
	
13	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	39,00	77,17
	3 009,50

		Total	 lei			 112 254,76
	
		Asigurare med. si soc.	22,50 %			 4 545,53
	
		Total	100,00 +			 116 800,29
	
		Cheltuieli de transport	10,00 %			 8 218,32
	
		Total	100,00 +			 125 018,61
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			 18 127,70
	
		Total	100,00 +			 143 146,31
	
		Beneficiul de deviz	6,00 %			 8 588,78
	
		Total	100,00 +			 151 735,09
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				151 735,09
20 202,34	
		2. Lucrari de electromontaj
					
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	62,00	408,36
	25 318,51
	
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,52	1 075,03
	2 709,08
	
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc	62,00	14,99
	929,48
	
17	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500
	buc	2,00	186,06
	372,11
	
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
	buc	2,00	181,03
	362,07
	
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	2,00	484,61
	969,21
	
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 
	buc	2,00	92,83
	185,65
	
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 
	buc	2,00	149,79
	299,59
	
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV 
	set	2,00	188,12
	376,25
	
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,16	6 372,69
	1 019,63
	
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	0,16	3 643,56
	582,97
	
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	2,00	177,53
	355,06
	
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,00	92,83
	185,65
	
27	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 
	buc	2,00	65,16
	130,31
	
28	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc	2,00	230,97
	461,95
	
29	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc	0,48	1 706,23
	818,99
	
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm
	100 m	0,15	9 572,60
	1 435,89
	
31	Pretul	Sveler 5П
	kg	20,00	25,00
	500,00
	
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,24	2 181,21
	523,49
	
33	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice 
	buc	2,00	864,90
	1 729,80

		Total	 lei			 39 265,69
	
		Asigurare med. si soc.	22,50 %			 4 752,45
	
		Total	100,00 +			 44 018,14
	
		Cheltuieli de transport	10,00 %			 1 115,01
	
		Total	100,00 +			 45 133,15
	
		Cheltuieli de regie	60,00 %			 12 673,21
	
		Total	100,00 +			 57 806,36
	
		Beneficiul de deviz	6,00 %			 3 468,38
	
		Total	100,00 +			 61 274,74
	
		Total Lucrari de electromontaj
Inclusiv salariu				61 274,74
21 122,02	
		3. Utilaje
					
34	Pretul	Dulap BZUM TF-01-09
	buc	2,00	1 900,00
	3 800,00
	
35	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 63A 1P
	buc	2,00	35,00
	70,00
	
36	Pretul	Automat  BA47-29, 1P B25A
	buc	2,00	25,80
	51,60
	
37	Pretul	Automat  BA47-29, 1P B32A
	buc	2,00	26,30
	52,60
	
38	Pretul	Descarcator ОПC-1-B 1P
	buc	2,00	298,00
	596,00
	
39	Pretul	Panou metalic 400*300*200,  IP54
	buc	2,00	520,00
	1 040,00
	
40	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 32A 1P
	buc	2,00	32,40
	64,80
	
41	Pretul	Contactor KMI 34012 40A, 220V
	buc	2,00	489,00
	978,00
	
42	Pretul	Automat VA47-29 1P B16A
	buc	2,00	25,80
	51,60
	
43	Pretul	Taimer ТЭ-15
	buc	2,00	562,00
	1 124,00
	
44	Material	Corp de iluminat stradal  LED  37W 3700 Lm  PHILIPS
	buc	62,00	1 380,00
	85 560,00

		Total	 lei			 93 388,60
	
		Cheltuieli achizitie depozitare	1,20 %			 1 120,66
	
		Total Utilaje
Inclusiv salariu				94 509,26

							
		Total	 lei			307 519,09
	
		TVA	20,00 %			61 503,82

Total deviz:
Inclisiv salariu				369 022,91

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Varnita r-ul.Anenii Noi N01/2018-CO, BP	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Retele de iluminat

Valoarea de deviz  369 022,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	686,69	57,66	39 594,56	
 2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,00	57,66	1 729,80	
		Total manopera				41 324,36	
			Materiale:
 1.	1011614	Otel rotund  diametru 10 mm	м	24,00	7,00	168,00	
 2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,02	32,40	33,05	
 3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	6,13	39,85	244,29	
 4.	1235213	Clema de stringere PS1-1	buc	85,00	19,50	1 657,50	
 5.	12892150	Curea CSB	buc	270,00	1,50	405,00	
 6.	14568214	Suport AL CA-2000	buc	56,00	38,00	2 128,00	
 7.	154621	Clema ES-1500	buc	74,00	72,30	5 350,20	
 8.	1708866	Clipsa	buc	40,00	2,50	100,00	
 9.	2246897	Cablu AVVG 2*35mm2	м	16,00	29,30	468,80	
 10.	2246898	Cablu AVVG 3*2,5 mm	м	252,00	3,60	907,20	
 11.	2246899	Clemе  de ancora  PA-1500	buc	56,00	56,00	3 136,00	
 12.	2246991	Cablu SIP 2A- 1х35+1x50mm2	м	2 710,00	22,10	59 891,00	
 13.	2356219	Banda F2007	м	200,00	11,30	2 260,00	
 14.	2356220	Clama p/u banda A-200	buc	200,00	3,00	600,00	
 15.	325602	Dulap BZUM TF-1F	buc	2,00	1 900,00	3 800,00	
 16.	3256410	Papuc d25mm	buc	48,00	7,20	345,60	
 17.	3567411	Sveler 5П	kg	20,00	25,00	500,00	
 18.	3646992	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	85,00	39,65	3 370,25	
 19.	3646993	Clema de prforare EP95-13	buc	124,00	27,30	3 385,20	
 20.	365803	Consola p/u felinar KC-2	buc	62,00	110,00	6 820,00	
 21.	36754	Furtun metalic d=50mm 	м	16,00	36,50	584,00	
 22.	4456001	Descarcator ОПC-1-B 1P	buc	2,00	298,00	596,00	
 23.	44577807	Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A	buc	2,00	465,00	930,00	
 24.	459601	Panou metalic 400*300*200, IP54	buc	2,00	520,00	1 040,00	
 25.	5009031	Scoabe	10 buc	0,82	60,00	49,20	
 26.	55000123	Corp de iluminat stradal  LED 37W 3700 Lm PHILIPS	buc	62,00	1 380,00	85 560,00	
 27.	558790	Automat VA47-29 1P, B16A	buc	2,00	25,80	51,60	
 28.	558791	Automat  BA47-29, 1P B32A	buc	2,00	26,30	52,60	
 29.	558792	Automat VA47-29 1P, B25A	buc	2,00	25,80	51,60	
 30.	558793	Separator de sarcina BH-32 63A 1P	buc	2,00	35,00	70,00	
 31.	558794	Separator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	2,00	32,40	64,80	
 32.	658706	Contactor KMI 34012 40A, 220V	buc	2,00	489,00	978,00	
 33.	889705	Taimer ТЭ-15	buc	2,00	562,00	1 124,00	
		Total materiale de construcţii				186 721,89	
			Utilaje de construcţii:
 1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	7,50	75,00	562,50	
 2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	49,60	75,00	3 720,00	
 3.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	66,15	75,00	4 961,25	
 4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	82,46	75,00	6 184,50	
 5.	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut.	7,41	42,50	314,93	
 6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,87	39,65	193,09	
 7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	1,02	25,00	25,50	
 8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,56	22,00	12,32	
 9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,71	22,00	15,62	
 10.	331481	Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint 	h-ut.	23,79	36,70	873,09	
		Total utilaje de construcţii				16 862,80	

	Total	 lei			307 519,09	
	TVA	20,00 %			61 503,82	
	Total deviz:				369 022,91	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Varnita r-ul.Anenii Noi N01/2018-CO, BP	Investitor Primaria s. Varnita	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m			5 592,45
—————
3 761,73	
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,73	
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	75,00	1 830,72	
2	Material
	Cablu SIP 2A 1x35+1x50mm2
	м			22,10
—————
0,00	
	2246991	Cablu SIP 2A- 1х35+1x50mm2	м	1,0000	22,10	22,10	
3	Pretul
	Suport AL CA 2000
	buc			38,00
—————
0,00	
	14568214	Suport AL CA-2000	buc	1,0000	38,00	38,00	
4	Pretul
	Clemе  de ancora  PA-1500
	buc			56,00
—————
0,00	
	2246899	Clemе  de ancora  PA-1500	buc	1,0000	56,00	56,00	
5	Pretul firmei
	Clema ES-1500
	buc			72,30
—————
0,00	
	154621	Clema ES-1500	buc	1,0000	72,30	72,30	
6	Pretul firmei
	Clema de perforare EP 95-13
	buc			27,30
—————
0,00	
	3646993	Clema de prforare EP95-13	buc	1,0000	27,30	27,30	
7	Pretul firmei
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc			39,65
—————
0,00	
	3646992	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	39,65	39,65	
8	Pretul firmei
	Clema de stringere PS 1-1
	buc			19,50
—————
0,00	
	1235213	Clema de stringere PS1-1	buc	1,0000	19,50	19,50	
9	Material
	Banda F2007
	м			11,30
—————
0,00	
	2356219	Banda F2007	м	1,0000	11,30	11,30	
10	Material
	Clama p/u banda A 200
	buc			3,00
—————
0,00	
	2356220	Clama p/u banda A-200	buc	1,0000	3,00	3,00	
11	Pretul firmei
	Curea CSB
	buc			1,50
—————
0,00	
	12892150	Curea CSB	buc	1,0000	1,50	1,50	
12	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: LED-37W
	buc			192,04
—————
132,04	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	75,00	60,00	
13	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc			77,17
—————
46,70	
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	42,50	8,08	
	331481	Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint 	h-ut.	0,6100	36,70	22,39	
		2. Lucrari de electromontaj
					
14	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc			408,36
—————
196,62	
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62	
	365803	Consola p/u felinar KC-2	buc	1,0000	110,00	110,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0500	39,85	1,99	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	75,00	99,75	
15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			1 075,03
—————
715,03	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,03	
	2246898	Cablu AVVG 3*2,5 mm	м	100,0000	3,60	360,00	
16	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc			14,99
—————
14,99	
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99	
17	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500
	buc			186,06
—————
136,66	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500	32,40	4,86	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	39,85	3,98	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,8400	39,65	33,30	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,2900	25,00	7,25	
18	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
	buc			181,03
—————
162,03	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4550	39,85	18,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,00	0,88	
19	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc			484,61
—————
19,61	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,61	
	44577807	Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A	buc	1,0000	465,00	465,00	
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 
	buc			92,83
—————
89,95	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	39,85	2,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,00	0,88	
21	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 
	buc			149,79
—————
133,77	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	39,85	15,14	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,00	0,88	
22	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV 
	set			188,12
—————
172,98	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	39,85	15,14	
23	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m			6 372,69
—————
2 000,06	
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,06	
	1708866	Clipsa	buc	250,0000	2,50	625,00	
	36754	Furtun metalic d=50mm 	м	100,0000	36,50	3 650,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	22,00	97,63	
24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m			3 643,56
—————
713,56	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	713,56	
	2246897	Cablu AVVG 2*35mm2	м	100,0000	29,30	2 930,00	
25	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc			177,53
—————
136,66	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	32,40	3,24	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	39,85	3,98	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	39,65	28,15	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,2200	25,00	5,50	
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc			92,83
—————
89,95	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	39,85	2,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,00	0,88	
27	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 
	buc			65,16
—————
65,16	
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16	
28	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc			230,97
—————
228,34	
	1	Muncitor	h-om	3,9600	57,66	228,34	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	22,00	2,64	
29	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc			1 706,23
—————
986,23	
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,23	
	3256410	Papuc d25mm	buc	100,0000	7,20	720,00	
30	08-02-407-5
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm
	100 m			9 572,60
—————
5 320,07	
	1	Muncitor	h-om	92,3000	57,66	5 320,07	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,0000	32,40	64,80	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	60,00	184,00	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	50,0000	75,00	3 750,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	39,65	253,73	
31	Pretul
	Sveler 5П
	kg			25,00
—————
0,00	
	3567411	Sveler 5П	kg	1,0000	25,00	25,00	
32	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m			2 181,21
—————
1 227,67	
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 227,67	
	1011614	Otel rotund  diametru 10 mm	м	100,0000	7,00	700,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000	32,40	29,71	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	60,00	90,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	39,65	133,83	
33	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice 
	buc			864,90
—————
864,90	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90	
		3. Utilaje
					
34	Pretul
	Dulap BZUM TF-01-09
	buc			1 900,00
—————
0,00	
	325602	Dulap BZUM TF-1F	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00	
35	Pretul firmei
	Separator de sarcina BH-32 63A 1P
	buc			35,00
—————
0,00	
	558793	Separator de sarcina BH-32 63A 1P	buc	1,0000	35,00	35,00	
36	Pretul
	Automat  BA47-29, 1P B25A
	buc			25,80
—————
0,00	
	558792	Automat VA47-29 1P, B25A	buc	1,0000	25,80	25,80	
37	Pretul
	Automat  BA47-29, 1P B32A
	buc			26,30
—————
0,00	
	558791	Automat  BA47-29, 1P B32A	buc	1,0000	26,30	26,30	
38	Pretul
	Descarcator ОПC-1-B 1P
	buc			298,00
—————
0,00	
	4456001	Descarcator ОПC-1-B 1P	buc	1,0000	298,00	298,00	
39	Pretul
	Panou metalic 400*300*200,  IP54
	buc			520,00
—————
0,00	
	459601	Panou metalic 400*300*200, IP54	buc	1,0000	520,00	520,00	
40	Pretul firmei
	Separator de sarcina BH-32 32A 1P
	buc			32,40
—————
0,00	
	558794	Separator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	1,0000	32,40	32,40	
41	Pretul
	Contactor KMI 34012 40A, 220V
	buc			489,00
—————
0,00	
	658706	Contactor KMI 34012 40A, 220V	buc	1,0000	489,00	489,00	
42	Pretul
	Automat VA47-29 1P B16A
	buc			25,80
—————
0,00	
	558790	Automat VA47-29 1P, B16A	buc	1,0000	25,80	25,80	
43	Pretul
	Taimer ТЭ-15
	buc			562,00
—————
0,00	
	889705	Taimer ТЭ-15	buc	1,0000	562,00	562,00	
44	Material
	Corp de iluminat stradal  LED  37W 3700 Lm  PHILIPS
	buc			1 380,00
—————
0,00	
	55000123	Corp de iluminat stradal  LED 37W 3700 Lm PHILIPS	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.