Formularul F1

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC

3. Obiectul: M100/18 - Y178 (Centrul Național de Management al Crizelor al RM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 0,4800 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2300 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0200 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,0100 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,0300 |
| 3 | 10-06-048-07 | Retrasarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat K-retrasare la salariu=0,5000 | 100 m | 7,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,0000 |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,0010 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 3,2700 |
| 4 | Material | Cablu FO-8 | m | 150,0000 |
|  | 100604807-8 | Cablu FO-8 | m | 1,0000 |
| 5 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,0000 |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,0010 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,0100 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 2,4100 |
| 6 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 0,9000 |
|  | 2875117324000 | Capac sau gratar cu rama din fonta | buc | 1,0000 |
| 7 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,2400 |
|  | 5001000100100 | Jeton | buc | 1,0000 |
|  | 01020102 | Curelusa pentru cablu | buc | 3,5000 |
| 8 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 28,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1130380 | Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l) | buc | 0,0200 |
| 9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,5000 |
| 10 | Material | Tub Gofrat d.20mm | m | 50,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 11 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 12 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,0000 |
|  | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0073 |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 30,0000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,1610 |
|  | 5100041 | Manson optic "МОГ" | set | 1,0000 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,0130 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 52,6900 |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare | h-ut | 45,4200 |