Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dua” - LOT 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipament Hioki pentru măsurarea rezistenței | Buc. | 2 | Echipament pentru măsurarea rezistenței cu: Resistance measurement: 0.000 00mΩ (10mΩ range) to 1200.0MΩ (1000MΩ range), 12 ranges Low power resistance measurement: 0.00mΩ (1000mΩ range) to 1200.00Ω (1000Ω range), 4 ranges Temperature measurement (thermistor): -10.0 to 99.9°C Temperature measurement (analog input): -99.9 to 999.9°C Temperature correction, Temperature conversion, Self-calibra tion, offset voltage compensation (OVC), comparator (ABS/REF%), BIN, key-lock (OFF, menu lock, all lock), display digit count selection function (7 digits/6 digits/5 digits), automatic power supply frequency settings (AUTO/50Hz/60Hz), scaling, judgment sound setting, auto hold, statistical calculations, clock, self-test, L2105 LED Comparater Attachment output GP-IB interface |  |