|  | # ANUNȚ DE PARTICIPARE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea Serviciilor de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2020 - Cod CPV: 33190000-8 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2020 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 01 ianuarie 2020- 31 decembrie 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după prestare și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a serviciilor de curățenie privind prestarea/ următoarelor servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 33190000-8 | Clinac DHX Accelerator liniar 3997 2009 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. |  |
| 2 |  |  | TERABALT – K01 Co-60 12 2001/ 2010 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 2 vizite anual de deservire programate( sfirsitul lunilor aprilie , octombrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul),in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. |  |
| 3 |  |  | TERABALT – K01 Co-60 45 2006 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 2 vizite anual de deservire programate( sfirsitul lunilor aprilie , octombrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul),in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. |  |
| 4 |  |  | GammaMed Plus Ir-192 261 2006 | unitate | 1 | Livrarea , instalarea a 2 surse de iradiere Ir-192 si scoaterea din tara a surselor vechi/utilizate , efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului. Livrarea si instalarea kiturilor de piese necesare in procesul de mentenantapreventiva /corectiva. Graficul inlocuirii surselor de Ir-192 se coordoneaza preventiv cu beneficiarul. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. |  |
| 5 |  |  | Shimadzu Opesope Acteno 2014 R/D Raze X Grafia MPD8248004 2014 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 6 |  |  | Baccara DRF 43 R/D Raze X Graf/ Scop C0980333 2009 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 7 |  |  | Acteno Mobil Art evolution R/D Raze X Grafia M1BDE2447004 2015 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 8 |  |  | Acteno Mobil Art evolution R/D Raze X Grafia M1BDE2447005 2015 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 9 |  |  | Amulet F R/D Raze X Mammog 46540175 2015 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 10 |  |  | Amulet F R/D Raze X Mammog. 46540176 2015 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 11 |  |  | SonialVision G4 R/D Raze X Graf/Scop. Tomosint. MP0000C47003 2016 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 12 |  |  | FCR CAPSULA XLII, Fujifilm Cititor de casete radiologice 2015 | unitate | 1 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului |  |
| 13 |  |  | FCR CAPSULA XLII, Fujifilm Cititor de casete radiologice 2015 | unitate | 1 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului |  |
| 14 |  |  | BV Libra 9 R/D Raze X Grafia 2006 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 15 |  |  | MAMMOSCAN R/D Raze X Mamografie mobila 2018 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului , deplasarea la locul de aflare a instalatiei mamografice si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 16 |  |  | MAMMOSCAN R/D Raze X Mamografie mobila 2018 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului , deplasarea la locul de aflare a instalatiei mamografice si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 17 |  |  | MAMMOSCAN R/D Raze X Mamografie mobila 2018 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului , deplasarea la locul de aflare a instalatiei mamografice si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Asigurarea efectuarii controlului calitatii de catre o structura autorizata pentru acest gen de activitate, conform H.G. 451 din 24.07.2015 pct. 12 alin. 3, la solicitarea beneficiarului. |  |
| 18 |  |  | AnyScan S Gamma Camera AS-004023-S 2010 | unitate | 1 | Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate ( sfirsitul lunilor martie , iunie , septembrie , decembrie; zilele exacte sa fie coordonate preventiv cu beneficiarul) in scopul efectuarii lucrarilor de mentenanta preventiva planificata conform cerintelor manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului si instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. |  |
| 19 |  |  | Mașină de spălat endoscoape , Prod. Olympus ETD4 2014 | unitate | 10 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producătorul dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . |  |
| 20 |  |  | Mașină de spălat endoscoape ,Model Prod. Olympus ETD2 mini 2015 | unitate | 2 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producătorul dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . |  |
| 21 |  |  | Autoclav,Prod. Matachana S1008-E2 2014 | unitate | 5 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producătorul dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . |  |
| 22 |  |  | Mașină de spălare și dezinfecție, Prod. Matachana MAT LD521XLS 2014 | unitate | 3 | Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producătorul dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului prestări servicii;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): Conform  SIA RSAP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul prestării serviciilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională (certificat de instruire) a personalului care va efectua deservirea pentru modelul solicitat. 2. Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru dispozitivele de imagistică. 3. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului, in timp maxim de 24 ore și soluționare problemei nu mai mult de 72 ore. 4. Orice activitate sau intervenție, asupra dispozitivului se va efectua doar în prezența Bioinginerului local. 5. Instalarea sau schimbarea pieselor, accesoriilor și consumabilelor în prezența și cu acordul Bioinginerului local. 6. Orice lucrare efectuată asupra dispozitivului trebuie să evite defecțiunile tehnice, în caz contrar toate cheltuielite vor fi suportate de prestatorul de servicii. 7. Prezentarea “Graficului lucrărilor planificate” pentru Mentenanță Preventivă, Calibrare și Verificare a parametrilor conform manualului de utilizare și tehnic a dispozitivului cu indicare Prețului (lei) pentru fiecare lucrare din graficul planificat. 8. În urma efectuării serviciilor de mentenanţă preventivă, în cazul în care se va depista defectul unui accesoriu/piese se va prezenta în trei exemplare un “Act de defectare”, în care va fi explicat cauza defectului şi vor fi enumerate accesoriile/piesele defectate, actul la rîndul său fiind semnat de ambele părţi. 9. După îndeplinirea lucrărilor „Actul de predare-primire a lucrărilor efectuate”, se va prezenta în trei exemplare. În el se va include toate lucrările сe sau efectuat şi preţul fiecărei lucrări. 10. În caz de repararea a dispozitivului este necesar de întocmit un “Act de instalare a pieselor/accesorilor”. 11. În caz că repararea nu poate fi efectuată în cadrul IMSP-ului și este necesar deplasarea dispozitivului/modulului/accesoriilor sau a unei componente la producător/reprezentatul oficial pentru soluționarea problemei, este necesar de întocmit act predare-primire cu semnătura Bioinginerului local. 12. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 3 luni de la data întocmirii raportului de servis. Condițiile de predare-primire a serviciilor pentru pozitiile 18-22 1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională (certificat de instruire) a personalului care va efectua deservirea pentru modelul solicitat. 2. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problemei nu mai mult de 72 ore. 3. Orice activitate sau intervenție, asupra dispozitivului se va efectua doar în prezența Bioinginerului local. 4. Instalarea sau schimbarea pieselor, accesoriilor și consumabilelor în prezența și cu acordul Bioinginerului local. 5. Orice lucrare efectuată asupra dispozitivului trebuie să evite defecțiunile tehnice, în caz contrar toate cheltuielite vot fi suportate de prestatorul de servicii. 6. Prezentarea “Graficului lucrărilor planificate” pentru Mentenanță Preventivă, Calibrare și Verificare a parametrilor conform manualului de utilizare și tehnic a dispozitivului cu indicare Prețului (lei) pentru fiecare lucrare din graficul planificat. 7. În urma efectuării serviciilor de mentenanţă preventivă, în cazul în care se va depista defectul unui accesoriu/piese se va prezenta în trei exemplare un “Act de defectare”, în care va fi explicat cauza defectului şi vor fi enumerate accesoriile/piesele defectate, actul la rîndul său fiind semnat de ambele părţi. 8. După îndeplinirea lucrărilor „Actul de predare-primire a lucrărilor efectuate”, se va prezenta în trei exemplare. În el se va include toate lucrările сe sau efectuat şi preţul fiecărei lucrări. 9. În caz de repararea a dispozitivului este necesar de întocmit un “Act de instalare a pieselor/accesoriilor”. 10. În caz că repararea nu poate fi efectuată în cadrul IMSP-ului și este necesar deplasarea dispozitivului/modulului/accesoriilor sau a unei componente la producător/reprezentatul oficial pentru soluționarea problemei, este necesar de întocmit act predare-primire cu semnătura Bioinginerului local. 11. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 3 luni de la data întocmirii raportului de servis. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; DA. 2; Actul care atestă dreptul de a presta servicii; Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului; DA. 3; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 4; Formularul informativ despre ofertant; original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului; DA. 5; Raportul financiar; Ultimul raport financiar, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; DA. 6; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 7; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 8; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 9; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor; Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);; DA. 10; Certificat de atribuire a contului bancar; Original sau Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; DA. 11; Certificat ISO sau CE; Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.