Anexe

| Nr. d/o | Denumirea produsului | Sup. m2 | Canti Tate | Sup. totală m2 | Cerințe tehnice | Schita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-1. Vitraliu din Profil de aluminiu(Econom), cu 2 usi culoarea alba, sandwich, sticla | 30,03m2 | 1 buc. | 30,03m2 | V-1. Vitraliu din Profil de aluminiu, culoarea alba, sandwich, sticla de 4-5mm A1-mata/A2- tansparenta. Sandwich grosimia – 20-22 mm. Doua uși cu închidere cu lăcat Dimensiunile vitraliu V-1, conform schiței anexate. Perioada de garanţie pentru profil nu mai mic de 5 ani, în baza certificatului de garanție de la furnizor. |  |
| 2 | V-2 Vitraliu din Profil de aluminiu(Econom), cu 1 ușă culoarea alba, sandwich, Sticla | 6,76 m2 | 1 buc | 6,760 m2 | V-2. Vitraliu din Profil de aluminiu, culoarea alba, sandwich, sticla de 4-5mm A1-mata/A2- tansparenta. Sandwich grosimia – 20-22 mm. O ușă cu închidere cu lăcat Dimensiunile vitraliu V-2, conform schiței anexate. Perioada de garanţie pentru profil nu mai mic de 5 ani, în baza certificatului de garanție de la furnizor. |  |
| 3 | V-3. Vitraliu din Profil de aluminiu(Econom), culoarea alba, sandwich, Sticla | 6,76m2 | 2 b. | 13,52 m2 | V-3. Vitraliu din Profil de aluminiu, culoarea alba, sandwich, sticla de 4-5mm A1-mata/A2- tansparenta. Sandwich grosimia – 20-22 mm. Dimensiunile vitraliu V-3, conform schiței anexate. Perioada de garanţie pentru profil nu mai mic de 5 ani, în baza certificatului de garanție de la furnizor. |  |
| Lucrări - lucrări de demontare, montare; - reparații de tencuieli interoare,și exterioare în jurul tocurilor, la uși și ferestre - drișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, - vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet axistent, executate manual. - transportarea deseurilor. |  |  |  |  |  |  |

Pînzari Marin                                       șef gospodărie