| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Cellpack DCL |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Cellpack DCL Ambalaj 20L. Compatibil cu XN-330. |  |  |
|  | Sulfolyser |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Sulfolyser Ambalaj 3x 500 ml Compatibil cu XN -330. |  |  |
|  | Lysercell WDF |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Lysercell WDF Ambalaj 2L. Compatibil XN -330. |  |  |
|  | Fluorocell WDF |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Fluorocell WDF Ambalaj 2x22 ml. Compatibil cu XN-330 |  |  |
|  | Cellclean |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Cellclean 50 ml. |  |  |
|  | XN-L Check L1 |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Cellclean XN-L Check L1 3 ml |  |  |
|  | XN-L Check L2 |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 XN-L Check L2 3 ml |  |  |
|  | XN-L Check L3 |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 XN-L Check L3 3ml |  |  |
|  | XN CAL |  |  | Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 XN CAL 3 ml |  |  |
| Lot 2 Reagenti pentru Analizator biochimie urinara Atelica 1500 | CLINITEK Novus Urinalysis Cassette |  |  | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
|  | CLINITEK Novus Calibrators |  |  | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
|  | CLINITEK Novus Rinse Additive |  |  | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
|  | CLINITEK Atlas Negative Controls |  |  | Control p/u verificarea valorilor normale . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
|  | CLINITEK Atlas Positive Controls |  |  | Control p/u verificarea valorilor patologice . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
| Lot 3Analizatorul bacteriologic Vitec-2 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) 1 fl =500ml |  |  |
| Lot 4Consumabile p/u investigații de rutină | Hirtie de filtru |  |  | Hirtie de filtru |  |  |
|  | Lame de sticlă p/u frotiuri citologice |  |  | Lame p/u microscop 25x75x1,2 mm cu banda de marcaj,cu colturi in unghi de 45 grade. |  |  |
|  | Lamele p/u acoperire |  |  | 24/50 grosime 13-17 mm |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lot 1. Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Cellpack DCL Bucata 35 Sulfolyser Bucata (set) 7 Lysercell WDF Bucata 21 Fluorocell WDF Bucata (set) 9 Cellclean Bucata 10 XN-L Check L1 Bucata 4 XN-L Check L2 Bucata 4 XN-L Check L3 Bucata 4 XN CAL Bucata 1 Lot 2 Reagenti pentru Analizator biochimie urinara Atelica 1500 CLINITEK Novus Urinalysis Cassette Bucata set 88 CLINITEK Novus Calibrators Bucat 2 CLINITEK Novus Rinse Additive Bucata 2 CLINITEK Atlas Negative Controls Bucata 10 CLINITEK Atlas Positive Controls Bucata 10 Lot 3Analizatorul bacteriologic Vitec-2 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) Bucata 20 Lot 4Consumabile p/u investigații de rutină Hirtie de filtru kg 7 Lame de sticlă p/u frotiuri citologice bucata 10000 Lamele p/u acoperire bucata 20000 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |