Componente sistemului de încălzire, aerisire si alimentare cu apă»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, tip, echivalent | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dezaerator automat | DN 1/2" evacuare directă (fără supapă de închidere) | buc. | 3,00 |
| 2 | Banda adezivă din aluminiu | rezistent la caldura, 48mm*50m | buc. | 56,00 |
| 3 | Racord Olandez PPR | DN 1/2" FME-FMI metal | buc. | 15,00 |
| 4 | Racord Olandez PPR | DN 3/4" FME-FMI metal | buc. | 25,00 |
| 5 | Racord Olandez PPR | FME 20х1/2" | buc. | 15,00 |
| 6 | Racord Olandez PPR | FME 25х3/4" | buc. | 35,00 |
| 7 | Racord Olandez PPR | FME 32х1" | buc. | 10,00 |
| 8 | Racord Olandez PPR | FME 40 х 40 | buc. | 8,00 |
| 9 | Racord Olandez PPR | FMI 20х1/2" | buc. | 15,00 |
| 10 | Racord Olandez PPR | FMI 25х3/4" | buc. | 12,00 |
| 11 | Racord Olandez PPR | FMI 32х1" | buc. | 12,00 |
| 12 | Racord Olandez PPR | FMI 32х3/4" | buc. | 10,00 |
| 13 | Racord Olandez PPR | FMI 40 х 40 | buc. | 8,00 |
| 14 | Vas de expansiune | pentru sistemul de încălzire, de podea 50 l | buc. | 3,00 |
| 15 | Vas de expansiune | plat 12 L | buc. | 3,00 |
| 16 | Boiler electric | Ariston 80 V 1.8K | buc. | 2,00 |
| 17 | Niplu bronz | Dn 15 | buc. | 12,00 |
| 18 | Niplu bronz | Dn 20 | buc. | 10,00 |
| 19 | Niplu bronz | Dn 25 | buc. | 13,00 |
| 20 | Ventilator | axial cu comutator de tractiune VENTS | buc. | 5,00 |
| 21 | Ventilator | D 100, 220W | buc. | 6,00 |
| 22 | Ventilator | de podea | buc. | 10,00 |
| 23 | Contor apă | apă rece DN50 DS TRP R100/C | buc. | 2,00 |
| 24 | Racord extensibil | pentru WC | buc. | 7,00 |
| 25 | Dop din polietilen | de compresie PN16 Ø20 для труб RTP | buc. | 2,00 |
| 26 | Cartuș filtre de tip-curgere | p/u filtru Ecozon 200 | buc. | 10,00 |
| 27 | Clapeta de închidere | МР16.RM | buc. | 2,00 |
| 28 | Clipsă | PPR Ø20 mm | buc. | 400,00 |
| 29 | Clipsă | PPR Ø25 mm | buc. | 420,00 |
| 30 | Clipsă | PPR Ø32 mm | buc. | 20,00 |
| 31 | Clipsă | PPR Ø40 mm | buc. | 10,00 |
| 32 | Set de montare termocablu | TKT/3M pentru cuplarea cablurilor cu împletitură | set | 32,00 |
| 33 | Cazan de încălzire | ECA Gelios 24kw | buc. | 1,00 |
| 34 | Cazan de încălzire | gaz 24 kW | buc. | 5,00 |
| 35 | Robinet calorifer | TUR Dn 15 | buc. | 51,00 |
| 36 | Robinet calorifer | RETUR Dn 15 | buc. | 36,00 |
| 37 | Robinet calorifer | pentru evacuarea aerului din baterii (robinet Mayevsky) | buc. | 10,00 |
| 38 | Robinet calorifer | set (tur+ retur + cap termic) Giacomini 1/2 " | buc. | 30,00 |
| 39 | Robinet cu bilă PPR | DN 20 | buc. | 29,00 |
| 40 | Robinet cu bilă PPR | DN 25 | buc. | 24,00 |
| 41 | Robinet cu bilă PPR | DN 32 | buc. | 15,00 |
| 42 | Robinet cu bilă PPR | DN 40 | buc. | 10,00 |
| 43 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 1 1/4" Ру 16 MF | buc. | 12,00 |
| 44 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 1" Ру 16 MF | buc. | 10,00 |
| 45 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 1" Ру 16 FF | buc. | 6,00 |
| 46 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 1/2" Ру 16 FF | buc. | 27,00 |
| 47 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 1/2" Ру 16 MF | buc. | 42,00 |
| 48 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 3/4" Ру 16 FF | buc. | 26,00 |
| 49 | Robinet de trecere cu bilă | cu mufa DN 3/4" Ру 16 MF | buc. | 30,00 |
| 50 | Robinet gaz cu sfera | muftă GAZ DN 3/4" FF | buc. | 5,00 |
| 51 | Robinet de trecere cu bilă | cu olandez DN 1/2" MF | buc. | 2,00 |
| 52 | Robinet de trecere cu bilă | cu olandez DN 2" MF | buc. | 3,00 |
| 53 | Robinet de trecere cu bilă | coltar 1/2" x 1/2", alamă nichelata | buc. | 20,00 |
| 54 | Robinet gaz cu sfera | fluture BIANCHI 1" ВР/ВР | buc. | 5,00 |
| 55 | Robinet gaz cu sfera | fluture BIANCHI cu racord olandez 1"x3/4" ВР/ВР | buc. | 5,00 |
| 56 | Robinet gaz cu sfera | fluture GIACOMINI R250 1/2" ВР/ВР | buc. | 7,00 |
| 57 | Set pentru montarea closetului | 10х80 | buc. | 2,00 |
| 58 | Mecanism de scurgere p/WC | in ansamblu cu alimentare laterala | buc. | 6,00 |
| 59 | Mecanism de scurgere p/WC | in ansamblu cu alimentare de jos | buc. | 18,00 |
| 60 | Mufta PVC sistem de canalizare | 160, SN4 | buc. | 8,00 |
| 61 | Mufta PVC sistem de canalizare | 110, SN4 | buc. | 5,00 |
| 62 | Mufta PVC sistem de canalizare | 50 | buc. | 2,00 |
| 63 | Racord PPR | Dn 20 х 1/2" F | buc. | 44,00 |
| 64 | Racord PPR | Dn 20 х 1/2" M | buc. | 109,00 |
| 65 | Racord PPR | Dn 20 х 3/4" M | buc. | 2,00 |
| 66 | Racord PPR | Dn 25 х 3/4" F | buc. | 34,00 |
| 67 | Racord PPR | Dn 25 х 3/4" M | buc. | 8,00 |
| 68 | Racord PPR | Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” F (cu elemente de fixare) | buc. | 10,00 |
| 69 | Racord PPR | Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” M (cu elemente de fixare) | buc. | 74,00 |
| 70 | Racord PPR | redusa 25х20 | buc. | 25,00 |
| 71 | Racord PPR | redusa 32х20 | buc. | 5,00 |
| 72 | Racord PPR | pentru conexiune Dn 20mm | buc. | 94,00 |
| 73 | Racord PPR | pentru conexiune Dn 25mm | buc. | 96,00 |
| 74 | Racord PPR | pentru conexiune Dn 32mm | buc. | 15,00 |
| 75 | Racord PPR | pentru conexiune Dn 40mm | buc. | 2,00 |
| 76 | Cuplaj din oțel | Dn 32 | buc. | 10,00 |
| 77 | Pompa | Pedrollo TOP MULTI-2 | buc. | 1,00 |
| 78 | Pompa | de circulatie 25/6 | buc. | 2,00 |
| 79 | Pompa | K65-50-160 25 m3/h 5.5 kW 380 V | buc. | 2,00 |
| 80 | Pompa | de apă KM 50-32-125 12 m3/ora 2.2 kW 380 V PowMr | buc. | 1,00 |
| 81 | Pompa | manuală pentru sertizare НР-25 | buc. | 17,00 |
| 82 | Pompa | submersibila de drenaj Ливгидромаш Gnom 16-16 | buc. | 1,00 |
| 83 | Pompa | manual pneumatic WIKA CPP30 | buc. | 2,00 |
| 84 | Pompa | de circulatie Mayer GPD 32-8 | buc. | 2,00 |
| 85 | Cot PVC sistem de canalizare | 110 45°, SN4 | buc. | 5,00 |
| 86 | Cot PVC sistem de canalizare | 160 45°, SN4 | buc. | 10,00 |
| 87 | Cot PPR 45° | Dn 20 mm | buc. | 110,00 |
| 88 | Cot PPR 45° | Dn 25 mm | buc. | 50,00 |
| 89 | Cot PPR 45° | Dn 32 mm | buc. | 10,00 |
| 90 | Cot PPR 90° | Dn 20 mm | buc. | 330,00 |
| 91 | Cot PPR 90° | Dn 25 mm | buc. | 314,00 |
| 92 | Cot PPR 90° | Dn 32 mm | buc. | 15,00 |
| 93 | Cot PPR 90° | Dn 40 mm | buc. | 4,00 |
| 94 | Cot din polietilen 45° | Dn 20 mm | buc. | 5,00 |
| 95 | Cot din polietilen 90° | de compresie cu filet interior PN16 Ø20*1/2" | buc. | 5,00 |
| 96 | Cot din polietilen 90° | de compresie cu filet exterior PN16 Ø20*1/2" | buc. | 5,00 |
| 97 | Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001 | Dn 25х4 | buc. | 38,00 |
| 98 | Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001 | Dn 32 sudură | buc. | 10,00 |
| 99 | Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001 | DN 40х5 | buc. | 10,00 |
| 100 | Tranziția polipropilenei | Dn 25x20 mm | buc. | 32,00 |
| 101 | Tranziția polipropilenei | Dn 32x25 mm | buc. | 20,00 |
| 102 | Tranziția polipropilenei | Dn 40x32 mm | buc. | 40,00 |
| 103 | Aspersor din plastic | с F.E., HYDRO-S LM 9702 - 1/2" | buc. | 10,00 |
| 104 | Radiator de panouri din oțel | 500x1200 tip 22 PKKP | buc. | 24,00 |
| 105 | Radiator de panouri din oțel | 500х1000 tip 22 E.C.A. | buc. | 4,00 |
| 106 | Radiator de panouri din oțel | 500х1400 tip 22 E.C.A. | buc. | 10,00 |
| 107 | Radiator de panouri din oțel | 500х1400 tip 22 PKKP | buc. | 2,00 |
| 108 | Radiator de panouri din oțel | 500х500 tip 22 E.C.A. | buc. | 9,00 |
| 109 | Radiator de panouri din oțel | 500х500 tip 22 PKKP | buc. | 4,00 |
| 110 | Grilă de ventilare | 150х150 | buc. | 31,00 |
| 111 | Sifon | pentru lavoar | buc. | 7,00 |
| 112 | Sifon | pentru lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40 negru (cu trecere la 50) | buc. | 8,00 |
| 113 | Baterii sanitare | pentru dus | buc. | 10,00 |
| 114 | Baterii sanitare | pentru lavoar BSM2A | buc. | 5,00 |
| 115 | Baterii sanitare | pentru lavoar cu cartus ceramic 35mm, L scurgere 150mm, monocomanda | buc. | 5,00 |
| 116 | Baterii sanitare | pentru chiuvetă pentru montare pe masă (cu scurgere de 150 mm) | buc. | 8,00 |
| 117 | Baterii sanitare | pentru bucatarie | buc. | 4,00 |
| 118 | Panouri solare | 100W, 18,4 V, 5,4 A, Dimensiuni (1000 x 670 x 30) mm | buc. | 6,00 |
| 119 | Conducta termica | K-Flex ST 6х12 mm | m | 114,00 |
| 120 | Conducta termica | K-Flex ST 6х15 mm | m | 114,00 |
| 121 | Cablu termo | SRL 40-2CR 40 W cu protecție UF | m | 160,00 |
| 122 | Rigola dus | rigola 150x150mm, 50mm, vert. Aquant | buc. | 3,00 |
| 123 | Teu egal alama | Dn 15х15х15 | buc. | 3,00 |
| 124 | Ramificatie PVC sistem de canalizare | 110х110х110 90°, SN4 | buc. | 2,00 |
| 125 | Ramificatie PVC sistem de canalizare | 160x110x160 90°, SN4 | buc. | 8,00 |
| 126 | Teu PPR | Dn 20х20х20 | buc. | 80,00 |
| 127 | Teu PPR | Dn 25х20х25 | buc. | 78,00 |
| 128 | Teu PPR | Dn 25х25х25 | buc. | 98,00 |
| 129 | Teu PPR | Dn 32х32х32 | buc. | 5,00 |
| 130 | Teu PPR | Dn 40х40х40 | buc. | 2,00 |
| 131 | Teu din polietilen | de compresie filet interior (PE) PN16 Ø20*1/2", RTP | buc. | 10,00 |
| 132 | Dispozitiv de desfundat scurgere | 10 m x 9 mm | buc. | 1,00 |
| 133 | Conductă fără sudură de impuls | D 14х2mm | m | 0,32 |
| 134 | Tub canalizare PVC | 110, 2000mm | buc. | 2,00 |
| 135 | Tub canalizare PVC | 50, 2000mm | buc. | 3,00 |
| 136 | Tub canalizare PVC | 110, 1000mm, SN4 | buc. | 8,00 |
| 137 | Tub canalizare PVC | 110, 3000mm, SN4 | buc. | 4,00 |
| 138 | Tub canalizare PVC | 160, 3000mm, SN4 | buc. | 25,00 |
| 139 | Tub PPR | DN 50 mm | m | 24,00 |
| 140 | Tub PPR | Încălzire, alimentare cu apă DN 20 mm | m | 290,00 |
| 141 | Tub PPR | Încălzire, alimentare cu apă DN 25 mm | m | 316,00 |
| 142 | Tub PPR | Încălzire, alimentare cu apă DN 32 mm | m | 28,00 |
| 143 | Tub PPR | Încălzire, alimentare cu apă DN 40 mm | m | 8,00 |
| 144 | Teava din polietilen | DN 110 | m | 150,00 |
| 145 | Teava din polietilen | DN 50 (colac) | m | 15,00 |
| 146 | Teava din polietilen | HDPE 100 PN16 Ø20мм, Yilbor | m | 100,00 |
| 147 | Chiuvetă | set pentru fixare, 12x100 | buc. | 2,00 |
| 148 | Chiuvetă | cu piedestal | buc. | 1,00 |
| 149 | Closet | ceramic, cu rezervor inclus | buc. | 2,00 |
| 150 | Filtru | Dn 1" alama, 2 manometre, robinet de scurgere, pentru curățare grosieră 100 microni | buc. | 1,00 |
| 151 | Filtru | DN 1/2" alamă | buc. | 2,00 |
| 152 | Filtru | DN 3/4" alama | buc. | 10,00 |
| 153 | Filtru de apă | DP 20 BB mono Big | buc. | 3,00 |
| 154 | Filtru din polipropilen | curățare grosieră DN 50 | buc. | 1,00 |
| 155 | Colier metalic canalizare | pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm - 3/4" (26-30 mm) M8 K | buc. | 30,00 |
| 156 | Colier metalic canalizare | pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 25 mm - 1" (31-38 mm) M8 HY | buc. | 30,00 |
| 157 | Colier metalic canalizare | pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm - 1.1/4" (40-43 mm) M8 K | buc. | 30,00 |
| 158 | Furtun (buc.) | PrimoFlex 1/2" 20m 2.645-138.0 | buc. | 8,00 |
| 159 | Furtun (buc.) | armat pentru toalete si chiuvete 1/2"x1/2" F, L=0,6m | buc. | 10,00 |
| 160 | Furtun (buc.) | presiune mare M20x1,5 (la cheie 24), L=2,1 P=160kg/cm2 | buc. | 6,00 |
| 161 | Furtun (buc.) | racord flexibil gaz Dn15 ,1000mm | buc. | 7,00 |
| 162 | Furtun (buc.) | racord flexibil gaz Dn20 ,1000mm | buc. | 3,00 |
| 163 | Furtun (buc.) | pentru dus | buc. | 4,00 |
| 164 | Furtun (buc.) | racord flexibil pentru apă 1/2x10 50cm | buc. | 16,00 |
| 165 | Furtun (buc.) | pentru baterii sanitare | buc. | 30,00 |
| 166 | Furtun (buc.) | pentru WC | buc. | 10,00 |
| 167 | Furtun (m) | grădină 1/2" 50m | m | 50,00 |
| 168 | Furtun (m) | grădină 3/4" | m | 30,00 |

Notă:  Coloana nr. 3 «Marcă, tip, echivalent (scurtă descriere) - indică caracteristicile propuse ale produsului, producătorul recomandat, marca comercială.