## 10.03.26 VESELA TOTAL
Comanda vesela de sticla a. 2026
Nr. d/o | Denumire solicitare | unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Suma estimativă, lei
1 | Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | 1 | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 | 150
2 | Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | 1 | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 | 150
3 | Alcoolmetru diapazon 0-40 | Bucată | 1 | diapazon 0-40 | 110
4 | Alcoolmetru diapazon 40-70 | Bucată | 1 | diapazon 40-70 | 110
5 | Alcoolmetru diapazon 70-100 | Bucată | 1 | diapazon 70-100 | 110
6 | Alonjă pentru Refrigerent ascendent (алонж для прямого холодильника) | bucata | 5 | şlif 14/23 | 1000
7 | Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate | Bucată | 7 | volum 5 ml clasa A | 4200
8 | Biurete volum 10 ml clasa A-etalonate | Bucată | 9 | volum 10 ml clasa A | 2700
9 | Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | 8 | volum 25 ml clasa A | 2400
10 | Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | 3 | volum 50 ml clasa A-etalonate | 900
11 | Bisturiu chirurgical multiuzual din hotel inox lungime 160 mm | Bucată | 7 | inox , lungime 160 mm | 700
12 | Baghete oftalmologice | Bucată | 120 | sticla | 300
13 | Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A | Bucată | 84 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 5040
14 | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | 45 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3105
15 | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | 60 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 4200
16 | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | 75 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 6000
17 | Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 2500
18 | Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A | Bucată | 32 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3296
19 | Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 4125
20 | Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A | Bucată | 25 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 6250
21 | Balon cotat cu dop şi şlif, 2000 ml, Clasa A | Bucată | 8 | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.) | 3600
22 | Balon cu dop rodat, 5000 ml, | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate, pentru păstrarea apei distilate | 400
23 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 10 ml | Bucată | 10 | Balon cotat, 10 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36170 sau analog | 700
24 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 25 ml | Bucată | 10 | Balon cotat, 25 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 10/19; Cod: 36172 sau analog | 850
25 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 50 ml | Bucată | 15 | Balon cotat, 50 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 12/21; Cod: 36174 sau analog | 1350
26 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 100 ml | Bucată | 15 | Balon cotat, 100 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 14/23; Cod: 36176 sau analog | 1440
27 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 250 ml | Bucată | 12 | Balon cotat, 250 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36178 sau analog | 1680
28 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 500 ml | Bucată | 12 | Balon cotat, 500 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 19/26; Cod: 36180 sau analog | 1800
29 | Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 1000 ml | Bucată | 5 | Balon cotat, 1000 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C; Dop din PP, NS 24/29; Cod: 36182 sau analog | 1000
30 | Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | 2 | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm | 380
31 | Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 250,0 ml | Bucată | 1 | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 250 ml Isolab cod catalog 030.02.252, sau analog | 115
32 | Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 500,0 ml | Bucată | 1 | Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 500 ml Isolab cod catalog 030.02.501, sau analog | 195
33 | Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 500 ml | bucată | 2 | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 | 400
34 | Balon cu fund rotund cu 2 gâturi, cu șlif , 250 ml | bucată | 1 | Volum 250 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23 | 450
35 | Balon cu fund rotund și trei gături din sticlă borosilicată 3,3, conform DIN 12394, Volum 500 ml | Bucată | 4 | Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și două gâturi laterale la un unghi de 20° cu NS 14/23, (Колба круглодонная с 3 горловинами со шлифом КГУ-3-1- 500-29/32-14/23-14/23), conform DIN 12394, nr. catalog ISOLAB 030.39.500 sau analog | 2000
36 | Căni de farfor, volum1000 ml |  | 11 | Volum1000 ml | 3630
37 | Capse de farfor pentru evaporare, 15 ml | Bucată | 5 | Volum 15 ml | 115
38 | Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | 45 | Volum 25 ml | 1035
39 | Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | 50 | Volum 50 ml | 1500
40 | Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | 30 | Volum 100 ml | 1710
41 | Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | 18 | Volum 250 ml | 1800
42 | Capsule de farfor,Nr.2, volum 8ml(тигель высокий) | Bucată | 30 | Volum 8ml (тигель высокий) | 900
43 | Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l | Bucată | 5 | capac şlefuit, volum 1,5-2,0 l | 4250
44 | Capace din sticlă NS 14/23, cod 051.03.003 | set | 10 | NS 14/23, cod 051.03.003, 10 piese. | 500
45 | Capace din sticlă NS 19/26, cod 051.03.004 | set | 10 | NS 19/26, cod 051.03.004, 10 piese. | 500
46 | Capace din sticlă NS 24/29, cod 051.05.003 | set | 10 | NS 24/29, cod 051.05.003, 10 piese. | 500
47 | Captator de picături (Каплеуловитель для прямого холодильника) | bucata | 2 | Şlif întrare 29/32, șlif ieșire 14/23 | 4000
48 | Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport | Bucată | 8 | Volum 25 ml, marcaj albastru | 200
49 | Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport | Bucată | 8 | Volum 50 ml, marcaj albastru | 400
50 | Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport | Bucată | 12 | Volum 100 ml, marcaj albastru | 480
51 | Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport | Bucată | 6 | Volum 250 ml, marcaj albastru | 540
52 | Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport | Bucată | 3 | Volum 500 ml, marcaj albastru | 300
53 | Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport | Bucată | 4 | Volum 1000 ml, marcaj albastru | 600
54 | Ceas cu nisip, 2 min | Bucată | 1 | 2 min | 45
55 | Ceas cu nisip, 3 min | Bucată | 2 | 3 min | 100
56 | Ceas cu nisip, 5 min | Bucată | 2 | 5 min | 120
57 | Ceas cu nisip, 10 min | Bucată | 2 | 10 min | 130
58 | Clemă din otel pentru biurete drepte cu Ø tijei 10-12 mm | Bucată | 1 | cod catalog ISOLAB 018.05.001 sau analog | 150
59 | Clemă cu doua brate cu mufa îmbrăcate in PVC. Material : aliaj aluminiu anti-coroziune | Bucată | 1 | Diametru : 15-65 mm Lungime : 200 mm | 100
60 | Cleştare din otel cromat pentru creuzete, 100-180mm | Bucată | 17 | lungimea - 100-180mm | 3060
61 | Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | 15 | Volum 50 ml | 805.5
62 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | 15 | Volum 100 ml | 943.5
63 | Colba conică gradată 100 ml, fără șlif | Bucată | 25 | Volum 100 ml | 1000
64 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 50,0 ml | Bucată | 20 | Volum 50 ml, slif 29/32, cu dop | 680
65 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | 35 | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop | 2415
66 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | 22 | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop | 2640
67 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | 7 | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop | 931
68 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | 9 | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop | 1350
69 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | 8 | Volum 250-300cm | 1440
70 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | 14 | Volum 200-250cm | 2520
71 | Colba Kieldali volum 100 ml | Bucată | 5 | Volum 100 ml | 750
72 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 50 ml | Bucată | 5 | Volum 50 ml, slif 29 | 500
73 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29, 100 ml | Bucată | 5 | Volum 100 ml, slif 29 | 500
74 | Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 | Bucată | 1 | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 sau analog | 620
75 | Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore | Bucată | 8 | minute, secunde, ore | 800
76 | Cuve 20mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 | Lungimea optica 20 mm compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus | 1500
77 | Cuve 50mm de cuarț pentru specord 200Plus | set | 1 | Lungimea optica 50 mm, compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus | 1500
78 | Dopuri din cauciuc natural | set | 1 | Set =10 bucăţi, Ø fund 29 mm, Ø cap 35 mm, inaltime 30,0 mm, cod catalog ISOLAB 051.20.012 sau analog | 150
79 | Dopuri din cauciuc natural | set 10 bucati | 1 | Set =10 bucăţi, Ø fund 17 mm, Ø cap 22 mm, inaltime 25,0 mmcod catalog ISOLAB 051.20.006 sau analog | 150
80 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | 25 | gradate, volum 10 ml | 750
81 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | 25 | gradate, volum 15 ml | 825
82 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | 70 | gradate, volum 25 ml | 2590
83 | Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) | Bucată | 2000 | dimensiune -16mm x 150 mm (П-2) | 4000
84 | Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 1200 | dimensiune 20 mm x 200 mm | 2400
85 | Exicator 3,0 L | Bucată | 3 | Volum-3 L | 3900
86 | Exicator 6,0 L | Bucată | 1 | Volum-6 L | 1400
87 | Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | 104 | Bucată= 1 pcs | 852.8
88 | Filtru din fibră de sticlă borosilicată fără liant pentru determinarea materiilor în suspensie | Set | 3 | SKU 683529; 1.6 µm, 25 mm (pachet de 100). Construcție fără liant pentru rezistență chimică îmbunătățită, dimensiunea porilor de 1.6μm, diametru convenabil de 25 mm pentru aplicații versatile, 100 pk sau analog | 906
89 | Filtru-separator (capcană de apă) pentru protecția pompei Vacusart (Фильтр-влагоотделитель ФВГ-022) | Bucată | 2 | Membrana din politetrafluoretilenă (PTFE) de 0,22 µm, carcasă din polipropilenă (PP), diametru 65 mm, suprafață de filtrare 20 cm2 | 1800
90 | Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | 2 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 19000
91 | Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | Bucată | 1 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 800
92 | Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | Bucată | 1 | Bucată= set a câte 100pcs (unitați) | 1350
93 | Filtre AFA VP-10 | Set | 4 | Set=100 unitati | 1520
94 | Filtre AFA HP-20 | Set | 4 | Set=100 unitati | 1520
95 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 50,0 ml | Bucată | 5 | Volum 50 ml | 240
96 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 100,0 ml | Bucată | 50 | Volum 100 ml | 2600
97 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 250,0 ml | Bucată | 45 | Volum 250 ml | 3150
98 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 500,0 ml | Bucată | 40 | Volum 500 ml | 3400
99 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 34 | Volum 1000 ml | 3740
100 | Flacoane gradate din sticlă borosilicată, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 500,0 ml | Bucată | 10 | Volum 500 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.500 sau analog | 900
101 | Flacoane gradate din sticlă borosilicata, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 1000,0 ml | Bucată | 10 | Volum 1000 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.901 sau analog | 1170
102 | Furtun de cauciuc (diam. 10 mm) | m | 13 | diametrul 10 mm | 520
103 | Furtun de silicon (diam.intern15mm; extern 25mm) | m | 14 | diam.intern15;extern 25 | 4200
104 | Furtun de silicon(diam. 10 mm) | m | 22 | diametrul 10 mm | 1078
105 | Furtun de silicon(diam. 8 mm) | m | 28 | diametrul 8 mm | 980
106 | Furtun de silicon(diam. 6 mm) | m | 38 | diametrul 6 mm | 1444
107 | Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | 16 | diametrul 5 mm | 448
108 | Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | 14 | diametrul 12 mm | 1820
109 | Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | 8 | diametrul 14 mm | 1880
110 | Forceps-”general use” | Bucată | 8 | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 160 mm, Isolab cod catalog 048.01.160, sau analog | 520
111 | Forceps-”general use” | Bucată | 6 | Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 300 mm, autoclavabil la (120-160)℃ Isolab cod catalog 048.01.300, sau analog | 420
112 | FORCEPS - “dissecting use” | Bucată | 10 | Forceps-“dissecting use”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.07.115 sau analog, | 700
113 | Forceps-”dissecting use” | Bucată | 7 | Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, cu lungime totalăde 160mm. Isolab cod catalog 048.07.160 sau analog | 525
114 | Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 4 | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 105 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.08.105 sau analog | 340
115 | Forceps - dissecting use - curved | Bucată | 6 | Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.08.115 sau analog | 510
116 | SCISSORS - “general use” | Bucată | 10 | SCISSORS - “general use” - “blunt / sharp tip”din oțel inoxidabil cu lungime totală de 160 mm, autoclavabil la (120-160)℃. Isolab cod catalog 048.24.160 sau analog | 2100
117 | Foarfece medical, inox | Bucată | 4 | Foarfece inox cu vîrfuri bonte, drepte 165cm Н-236 Н-6 (J-22-006) | 600
118 | Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588-84 | set | 1 | Set = 10 unități | 16000
119 | Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | 10 | cod 980-05340 | 19000
120 | Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | 10 | cod 206-50588 | 20000
121 | Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 | Diametru : 70 mm Lungime : 130 mm | 100
122 | Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy | Bucată | 1 | Diametru : 85 mm Lungime : 140 mm | 100
123 | Lampă cu spirt de sticlă cu cadru metalic (SL-2), cu fitil din fibra de bumbac | Bucată | 18 | volum - 100 ml Temperatura maximă a flăcării până la 900°C, fitil din fibră de bumbac, Fabricat din sticlă XC1 sau anologic | 2790
124 | Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi | Bucată | 16 | Termorezistenta | 640
125 | Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) | Bucată | 9 | lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121C și aer uscat la -160C. | 990
126 | Lingura dubla din otel inoxidabil pentru medii nutritive | Bucată | 6 | Material - Otel inoxidabil, Dimensiuni (L*l)- 25*20 și 45*35mm, autoclavabilă - 120-160℃ | 1080
127 | Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml | Bucată | 2 | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml, cod 5190-1530, sau analog | 3000
128 | Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml | Bucată | 1 | Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml, cod 5190-1539, sau analog | 1500
129 | Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | Bucată | 7 | Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | 6300
130 | Pară de cauciuc nr 1 (35 ml) | bucată | 22 | volumul 30 ml | 550
131 | Para de cauciuc nr.3 (90ml) | bucată | 25 | volumul 90ml | 850
132 | Pahare gradate termorezistente,50ml | Bucată | 70 | Volum 50 ml, marcaj albastru | 1120
133 | Pahare gradate termorezistente,100ml | Bucată | 100 | Volum 100 ml, marcaj albastru | 1700
134 | Pahare gradate termorezistente,150ml | Bucată | 52 | Volum 150 ml, marcaj albastru | 1092
135 | Pahare gradate termorezistente,250ml | Bucată | 70 | Volum 250 ml, marcaj albastru | 3990
136 | Pahare gradate termorezistente,600 ml | Bucată | 50 | Volum 600 ml, marcaj albastru | 2600
137 | Pahare gradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 40 | Volum 1000 ml, marcaj albastru | 2800
138 | Pahare gradate termorezistente, 2000 ml | Bucată | 5 | Volum 2000 ml, marcaj albastru | 500
139 | Pahare negradate termorezistente,100 ml | Bucată | 10 | Volum 100 ml | 160
140 | Pahare negradate termorezistente,500 ml | Bucată | 13 | Volum 500 ml | 598
141 | Pahare negradate termorezistente,1000 ml | Bucată | 13 | Volum 1000 ml | 780
142 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 25 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03.025 sau analog. Volum 25 ml | 200
143 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 50 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03.050 sau analog. Volum 50 ml | 220
144 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 100 ml | Bucată | 15 | ISOLAB, Cod 026.03.100 sau analog. Volum 100 ml | 375
145 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 250 ml | Bucată | 12 | ISOLAB, Cod 026.03.250 sau analog. Volum 250 ml | 300
146 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 500 ml | Bucată | 13 | ISOLAB,Cod 026.03.500 sau analog. Volum 500 ml | 715
147 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 1000 ml | Bucată | 10 | ISOLAB, Cod 026.03. sau analog. Volum 1000 ml | 700
148 | Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 2000 ml | Bucată | 5 | ISOLAB, Cod 026.03.902 sau analog. Volum 2000 ml | 345
149 | Pahar din aluminiu (бюкс), cu capac | unit | 30 | Volum 30 ml | 1500
150 | Pipetă golire totală, volum 0,1 ml clasa A | Bucată | 5 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 0,1 ml | 190
151 | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | 38 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml | 1444
152 | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | 45 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 2 ml | 1710
153 | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | 38 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 5 ml | 1216
154 | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | 51 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 10 ml | 1632
155 | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | 17 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 25 ml | 952
156 | Pipete MORA de 15 ml | Bucată | 5 | Volum 15 ml | 250
157 | Micropipete de plastic de unică folosință cu volum reglabil, dotate cu con de prelevare | Bucată | 5 | Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml | 210
158 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, formă conică | Bucată | 6 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 50 ml | 1110
159 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 100,0 ml, formă conică | Bucată | 5 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 19/26, volum 100 ml | 1000
160 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică | Bucată | 8 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 250 ml | 1640
161 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică | Bucată | 5 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 500 ml | 1500
162 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml formă conică | Bucată | 9 | Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32, volum 1000 ml | 5130
163 | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | 70 | diametrul-50-80 mm | 2030
164 | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | 83 | diametrul =75-80 mm | 3320
165 | Pîlnii sticla, d =100-110 mm | Bucată | 20 | diametrul =100-110 mm | 900
166 | Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă, cu diametru de 10-15 mm | Bucată | 10 | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 28cm, Diametru perie: 2cm, Lungime perie: 13 cm | 400
167 | Perie EPRUBETA pentru spălarea flacoanelor din sticlă | Bucată | 5 | Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 33cm, Diametru perie: 3cm, Lungime perie 16 cm | 275
168 | Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă cu diametru 18-20 mm | Bucată | 35 | Bucată=1 unitate | 770
169 | Perie pentru spălarea flacoanelor din sticlă cu diametru 50-70 mm | Bucată | 28 | Bucată=1 unitate | 784
170 | Pencetă anatomică de uz general |  | 18 | Lungime - 200-220 mm. Grosimea maximă 1,5 mm Lungime piesei de lucru 15 mm. Fabricat din oțel inoxidabil rezistent la coroziune | 1440
171 | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) | Bucată | 12 | Bucată=1 unitate | 528
172 | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 250 ml (tip Kartell) | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate | 90
173 | Plasa de asbest | Bucată | 9 | Bucată=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm | 585
174 | Pompă din sticlă pentru vacum | unit | 2 | Bucată=1 unitate | 350
175 | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | 2 | Bucată=1 unitate | 1200
176 | Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 500 ml. 061.47.500 ISOLAB | Bucată | 10 | Cod: 061.47.500 ISOLAB sau analog Capacitate: 500 ml. Capac GL 60 Diametrul x Înaltime: 82 x 172 mm | 1000
177 | Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 250 ml. 061.47.250 ISOLAB | Bucată | 10 | Cod: 061.47.250 ISOLAB sau analog Capacitate: 250 ml. Capac GL 60 Diametru x inaltime: 69 x 130 mm | 850
178 | Recipiente de plastic cu dop, pentru prelevare 100ml | buc | 6 | Volum 100 ml | 120
179 | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 4 | şlif 29/32 | 1240
180 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 3 | şlif 29/32 | 960
181 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 | Bucată | 3 | şlif 14/23 | 900
182 | Refrigerent ХШ-3-300-ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 | Bucată | 3 | Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm | 900
183 | Spatulă cu linguriță, din polipropilenă pentru medii de cultură | Bucată | 4 | Fabricată din polipropilenă. Lungime totală - 200 mm, Lățime spatulă - 22mm, Capacitate linguriță - 1,5ml. Autoclavabilă la 121 °C. | 228
184 | Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9 mm | Set | 6 | Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap), Set =100 unități, cod 5182-0731 Agilent, sau analog | 3300
185 | Septa red PTFE/White Silicon, 12 mm. | Set | 5 | Septa, red PTFE/white silicone, for 4 mL vials. Septum size: 12 mm (for 13-425 cap), Set =100 unități, cod 5183-4460 Agilent, sau analog | 3500
186 | Soxhlet Extractors 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 | Bucată | 1 | Volum 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32 | 800
187 | Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa | Set | 3 | Cap, crimp, headspace, 20 mm, silver aluminum cap, no septa. Cap size: 20 mm. Set =100 unități, cod 9301-0721Agilent, sau analog | 840
188 | Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone, 20 mm, (for 20 mm cap) | Set | 2 | Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone. Septum size: 20 mm (for 20 mm cap). Set=10000 unități. Cod 5067-0234 Agilent sau analog | 5000
189 | Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | 500 | Bucată=1 unitate 225-11078-02 sau analog | 4500
190 | Head Space Septa Hight temp Septe cod 225-11078-01 | Bucată | 200 | Bucată=1 unitate 225-11078-01 sau analog | 8600
191 | Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate AOC-20i, volum- 10 µL, P/N 221-34618 | 2500
192 | Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum- 10µl G4513-80203 sau analog | 1968
193 | Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum 10µl PN 5190-1483 sau analog | 1024
194 | Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate, volum 25µl Bevel Tip pentru CSS | 1298
195 | Syringe Agilent Manual HPLC, 25 µl PN 5190-1494 | Bucată | 1 | Bucată=1 unitate PN 5190-1494 sau analog | 1200
196 | Seringa din sticla volum 5 ml | Bucată | 2 | Volum 5 ml | 400
197 | Set pentru distilare la determinare acidului benzoic | set | 1 | Bucată=1 unitate | 1000
198 | Sistem multiplu de filtrare cu vid | Set | 2 | MVF0106G sau analog. Colector din oțel inoxidabil, Șase unități de filtrare din sticlă de 300 ml, O sticlă din sticlă, Două bucăți de furtun | 2000
199 | Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare | Bucată | 15 | Bucată=1 unitate | 10875
200 | Sistema p/u determinarea arseniului în apă | Bucată | 15 | Bucată=1 unitate Colbă conică cu șlif, NZ 19/26, vol.150ml | 13125
201 | Sistemă pentru determinare a azotului, Parnas-Wagner | Bucată | 2 | UNGEN LABORATORY sau analog Cod produs: 227841579087 AMRE306.0001 sau analog | 2000
202 | Sistemă pentru determinarea cianurilor | Bucată | 1 | NITECH sau analog unitatea de baza TURBOTHERM; suport tuburi; consola cu controler ptr. admisia de gaz si distributia apei de racire; furtun; tava scurgere; set sticlarie format din: tub digestie, refrigerent de reflux, pilnie absorbtie si pilnie de picurare. | 2000
203 | Sistem pentru determinarea cianurilor totale in probe de sol și apă CN 6-B | Bucată | 1 | Behr Labor-Technik sau analog Nr.art. B00218257, 6 posturi, set de sticlarie cu vas de absorbtie de 40 ml si cu vase de distilare cu volum de 500 ml; include agitator magnetic cu incalzire CN 6-B | 2000
204 | Sisteme de filtrare în vid 500ML |  | 2 | Cod produs: 850947200726 sau analog, Capac superior: ABS, Temperatură ridicată: 45 grade C DiametruL poros: 0,45 microlitri, 500 ml, Volumul pâlniei: 400 ml, gradat până la 300 ml Diametrul membranei: 40 mm | 4000
205 | Sample Cup For ASC-7000 (1000 Pcs)/cod 200-93036SA | Set | 1 | Set a câte 1000 de unități , cod 200-93036 SA sau analog | 2000
206 | Sample Cup For ASC-7000 (100 Pcs)/cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 | Set | 1 | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 sau analog | 5000
207 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | 3 | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 | 285
208 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | 3 | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 | 360
209 | Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: patru mufe / doi clesti și trei inele cu Ø 7 cm | Bucată | 5 | Dimensiuni: baza 200×125, h – 630 mm | 6775
210 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | 8 | pentru 5 – 7 pipete | 2400
211 | Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” | Bucată | 8 | Spatulă din inox”st.steel„-”micro spoon”, analog 047.06.150 | 384
212 | Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” | Bucată | 6 | Spatulă din inox”st.steel„-”macro spoon”, analog 047.01.180 | 360
213 | Tavă din oţel inoxidabil pentru instrumentar de laborator | Bucată | 2 | Material:Otel inox 18/10, Forma: inalta, Inaltime: 50 mm, Latime: 140 mm, Lungime: 225 mm Cod produs: BCH- 8700, catalog MultiLab sau analog | 1000
214 | Tavă de laborator din polipropilenă | Bucată | 6 | Fabricată din polipropilenă, rezistentă la substanțe chimice și la temperaturi ridicate. Autoclavabilă la 121 °C. Dimensiuni: 45 x 35 x 7.5 cm. | 3000
215 | Test Tubes For ASC-7000 (1000 Pcs)for AA-7000 Shimadzu/cod 046-00147-04SA | Set | 1 | cod 046-00147-04SA sau analog set=1000 unitati | 5300
216 | Vas de absorbție a cianurilor | Bucată | 2 | ASH/CY cu robinet și adaptor NS 10. Duză de furtun, DIN 38405 D14, B00217963 sau analog | 8400
217 | Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | 6 | Bucată=1 unitate | 840
218 | Vase de Evaporare și mineralizare din Cuarț cu fund plat de 50 ml | Bucată | 15 | Volumul 50ml | 3750
219 | Vîrfuri pipetă Microlit 1-5ml (RBO Series) | Set | 1 | Microlit high precision set=1000 unitati | 2000
220 | Vials Kit amber, 2 ml | Set | 4 | Vial kit. Includes 2 mL amber screw top vials with write-on spot, blue screw caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2280 Agilent, sau analog | 2600
221 | Vials Kit clear, 2 ml | Set | 1 | Vial kit. Includes 2 mL clear screw top vials with write-on spots, blue caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5190-2278 Agilent, sau analog | 650
222 | Vial, screw top, clear certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | Set | 3 | Vial, screw top, clear, write-on spot, certified, 2 mL.Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5182-0715 Agilent, sau analog | 1950
223 | Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa | set | 3 | Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa, Cap size: 12 mm. Set =1000 unități, cod 5190-1599 Agilent, sau analog | 4500
224 | Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top | set | 1 | Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top. Cap size: 12 mm.Set =100 unități. cod 5183-2075 Agilent, sau analog | 1800
225 | Vial screw top, with fixed insert volume, amber | Set | 1 | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități, cod 5188-6592 Agilent, sau analog | 2400
226 | Storage Vials kit, 4 mL | Set | 1 | Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4311 Agilent, sau analog | 2200
227 | Cap, for 4 ml storage vials, 13-425 | Set | 2 | Cap, for storage vials, 13-425, white, closed, PTFE/silicone septa, Cap size: 13-425 Set =100 unități, analog cod- 5183-4301 Agilent sau analog | 2000
228 | Storage Vials kit, 12 mL | Set | 2 | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 19 x 65 mm (15-425 cap). Set =100 unități, cod- 5183-4322 Agilent, sau analog | 3600
229 | Cap, for 12 ml storage vials, 15-425 | Set | 1 | Cap, for storage vials, 15-425, white, closed top, PTFE/silicone septa. Cap size: 15-425. Set =100 unități, cod- 5183-4302 Agilent, sau analog | 1100
230 | Storage vial kit, 40 mL | Set | 1 | Storage vial kit, 40 mL, 28 x 95 clear vial, 24-414 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk. Agilent 5183-4314 sau analog | 2000
231 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4500
232 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4500
233 | Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk | Set | 1 | cod 5190-5111, regenerated cellulose(RC),membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog | 4500
234 | Anza sterilă din polisterol în forma de "L" | Bucată | 3700 | Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterila | 5920
235 | Anză sterilă din polistirol, 1 mkl | Bucată | 23000 | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila | 6900
236 | Anză sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 33250 | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila | 13300
237 | Anză calibrată sterilă din polistirol, 10 mkl | Bucată | 200 | Bucata= 1 ansă, ambalaj individual, sterila | 500
238 | Ace sterile pentru inoculare/subculturi în flacoane de hemocultură, REF 233766 | Bucată | 5 | Bucată = o cutie cu 100 bucăți. Ace de ventilare/subcultură, de unică folosință, sterile, împachetate individual. Prezinta doua capete de contact. Recomandate pentru eliminarea gazului produs de unele bacterii (enterobacterii, bacterii anaerobe) fără a contamina mediul înconjurător si pentru subcultivarea pe medii de cultura solide a flacoanelor de hemocultură detectate ca pozitive, compatibile cu BacT/ALERT. | 2500
239 | AnaeroJar/Anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l pentru Campylobacter | Bucată | 1 | Camera anaeroba cu volum 2,5L, dimensiuni maximale 200x120 mm, închiderea și deschiderea jarului cu ajutorul a patru clipsuri; capacul sa fie prevazut cu un miner; | 1900
240 | AnaeroBox 3.5L pentru Campylobacter (plăcile Sensititre) | Bucată | 1 | Recipient dreptunghiular de 90x200x250 mm, de 3,5 L, prevăzut cu un capac din policarbonat și cu 2-4 clipsuri pentru închiderea și deschidere, utilizat cu gazpachete de 3,5L pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile; | 4300
241 | Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, cu etichetă | Bucată | 4150 | Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30-35 ml | 4565
242 | Container steril din polipropilen cu capac, 100-120 ml | Bucată | 5600 | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100-120 ml, steril | 7280
243 | Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat unic (single vented) | Bucată | 65500 | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile | 91700
244 | Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec |  | 28000 | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89±0,5mm, external înălțime 14,5±1mm Acoperi: external diametr 92,5±1mm, external înălțime 8,2±1mm Înălțime bază+acoperi 15,9±2mm | 39200
245 | Cutie de depozitare criogenică Corning din policarbonat pentru criotuburi de 1–2 mL, REF - 431119 | Bucată | 8 | Bucată = o cutie cu 81 de godeuri, aranjate într-o matrice de 9 x 9, dimensiuni: 13,3 x 13,3 x 5,1 cm. Material: Policarbonat reutilizabil, portocaliu. Formă - pătrată cu capac cu imprimare serigrafică. Rezistentă la temperaturi între -196 °C și +121 °C și poate fi sterilizată prin autoclavare. | 3200
246 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (galben) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9450
247 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (verde) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9450
248 | Criotuburi cu mărgele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (albastru) | Bucată | 3 | Bucata=cutie cu 100 criotuburi | 9450
249 | Criotuburi sterile din polipropilena cu filet exterior 1,8-2 ml | Bucată | 2500 | Bucata= criotub, volum 2 ml, steril, gradat cu fundul rotund cu bază de sustinere, zona pt marcare, autoclavabile la +1210C. Dop cu filet exterior; Rezistente la centrifugarea pana la 17.000 g, Rezistente la temperaturi de la -190°C pana la 121°C. | 5250
250 | Eprubete PP criogene 2 ml, capac extern | Bucată | 150 | Bucata= o eprubetă, volum 2 ml, pre-sterilizata, gradată, zona pt marcare, temp: -196 până la +1210C | 255
251 | Gazpachete pentru Campylobacter pentru borcan (CampyGen) de 2,5 l | Bucată | 1 | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu borcanul de 2,5 L | 3050
252 | Gazpachete pentru Campylobacter pentru anaerobox de 3,5 l | Bucată | 1 | Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele microaerofile, utilizat cu anarobox de 3,5 L | 3400
253 | Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml | Bucată | 1200 | Bucata= 1 eprubetă în ambalaj individual | 2880
254 | Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 4,5 ml | Bucată | 1020 | Bucata= 1 eprubetă | 1224
255 | Eprubetă PP, 5 ml, capac filetat | Bucată | 3000 | Bucata= o eprubetă, volum 5 ml, gradate, sterile, zona pt marcare | 3600
256 | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, 1.5-2.0 ml | Bucată | 7000 | Bucata=Eppendorf steril. Material: polipropilenă (PP) transparentă de calitate medicală, certificate fără ADN, fără Dnază, fără Rnază, fără inhibitori PCR; Capac: tip „snap-cap” (capace atașate), etanșare sigură, rezistentă la scurgeri și evaporare; Formă fund: conic, pentru recuperarea eficientă a probei; Gradare: volumetrică, clar vizibilă; Zonă de inscripționare: bandă mată pentru etichetare și identificare probe; Performanță și rezistență: Rezistență chimică: compatibile cu alcooli, acizi diluați și solvenți organici blânzi; Rezistență la centrifugare: până la ≥ 20.000 × g; Interval de temperatură: de la −80 °C până la +121 °C; Autoclavabile la 121 °C. Aplicații compatibile: preparare și stocare ADN/ARN. | 2100
257 | Eprubetă PP, 15 ml, capac filetat, bază conică | Bucată | 2950 | Bucata= o eprubetă, volum 15 ml, gradate, sterile, zona pt marcare, 17x120 mm | 3835
258 | Eprubetă pentru centrifugare, sterilă, cu capac filetat etanșat, 50 ml | Bucată | 3100 | Bucata= o eprubetă, volum 50 ml, gradată, sterilă, zona pt marcare | 6510
259 | Genbag anaerobi (pungi/plicuri cu amestec reducător și dispozitive de închidere) | Bucată | 11 | Bucata=Set cu 20pungi/20plicuri/20 clame | 29700
260 | Lamele (glass coverslips) pentru microscopie | Bucată | 15 | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 24 x 24 mm., grosimea 0,15-0,18 мм. | 97.5
261 | Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO) | Bucată | 55 | Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl; | 440
262 | Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO) | Bucată | 45 | Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl; | 360
263 | Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO) | Bucată | 15 | Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl; | 120
264 | Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare | Bucată | 600 | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star-Blender Digital | 3780
265 | Pungi sterile tip Stomacher făra filtru pentru omogenizare | Bucată | 700 | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star-Blender Digital | 910
266 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml | Bucată | 12250 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 | 13475
267 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml | Bucată | 6000 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml | 7800
268 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml | Bucată | 2400 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml | 3840
269 | Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: | Bucată | 3950 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml | 7110
270 | Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml | Bucată | 13400 | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml | 4020
271 | Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 1 ml | Bucată | 3310 | Bucata = o pipetă, număr de picături 25-30/1 ml | 993
272 | Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene | bucată | 4 |  | 720
273 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 2ml | Bucată | 1060 | Bucata= o seringă | 424
274 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 5ml | Bucată | 210 | Bucata= o seringă | 84
275 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 10ml | Bucată | 60 | Bucata= o seringă | 42
276 | Seringi medicale sterile de unica folosinta 20 ml | Bucată | 60 | Bucata= o seringă | 60
277 | Seringă pentru insulină 1ml (3componente) | Bucată | 500 | Bucata= o seringă | 1000
278 | Spatule sterile, din lemn,în ambalaj individual | Bucată | 450 | Bucata= o spatula | 180
279 | Stativ pentru eprubete de centrifugare din plastic 50 ml | Bucată | 12 | Bucata= un stativ | 420
280 | sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 ml |  | 60 | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril caracteristică: gradații de etanșare a capacului (sistem ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticla: 500 ml cu capac de închidere etanș 2. Capacitate filtru: 500 ml pentru procesul de filtrare Dimensiunea porilor membranei: 0,22 µm. În set 12 bucăți. | 12000
281 | sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 ml | bucată | 60 | Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloza capac din polietilenă de înaltă densitate (etanșare dop) carcasă din polistiren sterilitate: steril caracteristică: gradații de etanșare a capacului (sistem ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticla: 1000 ml cu capac de închidere etanș 2. Capacitate filtru: 1000 ml pentru procesul de filtrare Dimensiunea porilor membranei: 0,22 µm. În set 12 bucăți. | 12000
282 | Suport pentru tuburi PCR, cu 96 de godeuri, 2 părți, 0,5 ml/1,5 ml/2 ml. | Bucată | 10 | Bucata= Suport/rak, dimensiuni: 246 x 121 x 50 mm. Material: Fabricat din material PP de calitate medicală, Rezistent chimic la alcooli și solvenți organici blânzi, autoclavabil. Interval de temperatură: stabil de la -196 ℃ la 121℃. Capacul detașabil include o zonă de scriere a listei de inventar. Suportul/ Rak are 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 0,5 ml pe o parte și 96 de godeuri pentru tuburi de microcentrifugă de 1,5 până la 2,0 ml pe cealaltă parte. Godeurile sunt aranjate într-o matrice standard de 8 x 12. Capacul transparent se fixează în poziție cu ajutorul unor clapete de la fiecare capăt al suportului. Godeurile de 0,5 ml sunt separate prin linii de grilă turnate, iar inelele în relief din jurul godeurilor de 1,5 până la 2,0 ml facilitează scoaterea tuburilor. | 4000
283 | Tampon de lemn steril în ambalaj individual | Bucată | 56500 | Bucata= un tampon | 16950
284 | Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual | Bucată | 3700 | Bucata= un tampon | 1110
285 | Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with Tube, Individual Packing) | Bucată | 110 | Bucata= un ambalaj cîte 100 unități de tampon de masă plastică în eprubeta,12x140-150 mm | 8800
286 | Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK | Bucata | 5 | bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1" | 3000
287 | Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice | Bucată | 672 | Bucătă = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a căte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 125x8 tuburi PCR în stripuri, cu capace optice; Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase; Viteza de reacție: Standard; Stare de expediere: temperatura camerei; Culoare: transparent/optical. Pentru utilizare cu echipament: CFX Opus 96 Real-Time PCR System; | 15456
288 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, volum: 0,1 - 10 µl | Bucată | 300 | Bucata=cutie cu 96 virfuri. Volum de 0,1-10 ul M, lungime de 40 mm. Asigură reținerea a 100% aerosoli și biomolecule, pentru a evita contaminarea; filtrele au o permeabilitate foarte scăzută a particulelor, de max. 0,13% și o permeabilitate la ADN de max. 0,02%; sunt echipate cu două filtre - unul alb și unul albastru (sau culoare echivalentă) care îndeplinesc următoarele funcții: Filtrul alb - primul filtru cu pori mici, cu rolul de a reține picăturile și aerosolii; Filtrul albastru, poziționat al 2-lea, care formează o barieră dublă, cu eficiență ridicată, ce oprește trecerea chiar și a biomoleculelor. Vârfurile au integrat un filtru dublu din polietilenă hidrofobă; nu conține aditivi, care sunt inhibitori PCR; au retenție minimă de apă; rezistență ridicată la agenți chimici; rezistență termică ridicată; nu conțin aditivi inhibitori PCR; sunt sterile, pentru PCR și fără pirogeni. Compatibil cu dozatoare automateVWR Ergonomic High-Performance, Thermo Scientific, DISCOVERY Comfort,, GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURAc | 14400
289 | Vîrf transparent universal cu filtru pentru pipeta automat, steril , 2 -20 mkl | Bucată | 150 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase, ADN uman, inhibitori PCR, pirogeni. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, Discovery, EPPENDORF, THERMO, Lenpipet, Optipette, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA volume 2 – 20 μl; Înveliș: Rack 96, steril; Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației | 10500
290 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 0-200 mkl | Bucată | 350 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Culoare: culoare naturală transparentă pentru o vizualizare ușoară a nivelului fluidului; Compatibilitate: Steril iradiat cu raft gamma, potrivit pentru tehnologia PCR – certificat fără ARNază/ADNază. Perioadă de valabilitate: nu mai puțin de 5 ani de la data fabricației. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, DISCOVERY Comfort, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA, BIOMERIEUX V1221. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. | 17850
291 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 1-100 mkl | Bucată | 105 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA | 4935
292 | Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 100-1000 mkl | Bucată | 191 | Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Produsul să fie certificat fără RNază, DNază, ADN și pirogeni, adecvat pentru aplicații sensibile de biologie moleculară. Compatibil cu dozatoare automate BIOMERIEUX V1222, GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX. Designul include vârf fin (fine point) pentru livrare de precizie, precum și guler soft-fit, care asigură etanșare optimă pe pipetă și evacuare ușoară, reducând efortul operatorului și riscul de aerosoli. | 10505
| TOTAL, FARA TVA, LEI |  |  |  | 918798.3