| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lotul 1 Materiale nețesute sterile pentru operații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Set din articole neţesute sterile UN2A1S02 |  |  |  | *cearşaf mater.neţes. SMS 29/35 g/m.p. 200*160 cm - 2 buc *cearşaf mater.absorb. 50/60 g/m.p. 75*70 cm- 7 buc |  |  |  |  |  |
| 1.2 Set din articole neţesute sterile UN4A2I12 |  |  |  | *cearşaf mater.neţes. SMS 29/35 g/m.p. 100*80 cm - 1buc *cearşaf mater.neţes.SMS 29/35g/m.p 250*160cm cu cîmp adeziv si abs. 30*15 cm-1 buc *şerveţel mater.absorb. 50/60 g/m.p. 30*25 cm – 3 buc *halat mater.neţes. SMS 29/35 g/m.p., L 140 cm - 3 buc |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Materiale nețesute sterile pentru naștere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set din articole neţesute sterile ON5A1HN01 |  |  |  | *cearşaf mater.neţes. 29/35 g/m.100*80 cm - 1 buc *şerveţel mater.absorb.50/60 g/m.60*50 cm - 2 buc *şerveţel mater.absorb.50/60 g/m.50*40 cm - 2 buc *şerveţel abs/lamin. 150 g/m.p.(protector) 60*50 cm -1 buc *clamă ombilicală - 1 buc |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |