| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Reagenți, calibratori, material de control, piese de schimb pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x20ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| alpha-AMYLASE - DIRECT |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 8fl.x20ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| CALCIUM-ARSENAZO |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| CREATININE |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| GLUCOSE |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| IRON-FERROZINE |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| TRIGLYCERIDES |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| UREA/BUN - UV |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| URIC ACID |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 10fl.x50ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL LDL DIRECT |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 4fl.x20ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 4fl.x20ml Flacoane compatibile cu A-15 |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml. Ser uman cu 40 de parametri, include: Alfa-Amilaza (alfaAmilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine…… |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 set 5fl.x5ml |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 Flacoane compatibile A-15 |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDARD |  |  |  | Ambalaj standard pentru A15 |  |  |  |  |
| CONCENTRATED SYSTEM LIQUID |  |  |  | Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml compatibilă cu A15 |  |  |  |  |
| CONCENTRATED WASHING SOLUTION |  |  |  | Solutie anorganică în ambalaj de 1x100ml, compatibilă cu A15 |  |  |  |  |
| WASHING SOLUTION |  |  |  | Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml, compatibilă cu A15 |  |  |  |  |
| WASHING SOLUTION CONTAINER |  |  |  | Pentru reziduuri și soluții de sistem |  |  |  |  |
| A15 ARM BEARING SET (set de rulmenti) |  |  |  | Set de rulmenți compatibil cu A15 |  |  |  |  |
| OPERATING ARM HOSE |  |  |  | Cablu cu tub PTFE pentru reactivi |  |  |  |  |
| Lampă pentru A15 |  |  |  | Compatibil cu A15 |  |  |  |  |
| Ac pentru Byosistem A15 |  |  |  | Compatibil cu A15 |  |  |  |  |
| REACTION ROTOR |  |  |  | Rotor de metacrilat 120 celule, în seturi a cîte 10 buc, compatibil cu A15 |  |  |  |  |
| SAMPLE WELLS |  |  |  | Cupă de polistirol pentru probe 24,9x13,5mm, cu volum de 2ml, compatibilă cu A15 |  |  |  |  |
| Lotul 2. Reagenți şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 11 (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) |  |  |  | Pentru determinarea a 11 parametri (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes). În ambalaj de 100 teste. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Control urina Normal |  |  |  | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Control urina Patologic |  |  |  | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Lotul 3. Reagenți şi consumabile pentru Analizatorul hematologic automat BC-3600, Mindray (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de lizare (Lyzer) |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) În ambalaj solicitat de 500 ml. Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600. Nu va conține cianuri. |  |  |  |  |
| Soluție de diluare (Diluent) |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 20 l Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Soluție de spălare (Rince) |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 5,5 l. Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Cleanser |  |  |  | Volum ambalaj solicitat 50 ml. Va fi constituit pe bază de NaClO, concentrație > 12%, compatibil cu analizatorul BC-3600. |  |  |  |  |
| Set de control |  |  |  | În ambalaj solicitat de 3ml x 3buc. (1L , 1N, 1H) Compatibil cu analizatorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Eprubetă pentru VSH cu valvă |  |  |  | Compatibilă cu analizatorul BC-3600. În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Lot 4. Reagenți şi consumabile pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) |  |  |  | Leofilizat numai mult 1,1 ISI ambalaj 10fl x 4ml (800 teste) |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea fibrinogenului |  |  |  | Ambalaj 10fl x 2 ml (800 teste) |  |  |  |  |
| IBS Buffer pentru fibrinogen |  |  |  | 1fl 125ml (1000 teste) |  |  |  |  |
| Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD |  |  |  | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |  |  |  |
| Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD. |  |  |  | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |  |  |  |
| Cuvete de reacție |  |  |  | Cu codul de bare originale de la producător |  |  |  |  |
| Lot 5. Reagenți pentru investigații citologice prin metoda Papanicolau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain) |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50) |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6) |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Soluție de spălare (nonxilene based clering agent) |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Gel pentru vopsea (DPX mounting medium) |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Eprubetă cu capilar inclus |  |  |  | Pentru colectarea sângelui din deget 100 mk, cu lungimea capilarului 3,5 mm, inclus în eprubetă |  |  |  |  |
| Lot 7. Eprubetă vacuum, fără gel |  |  |  | Volum 5,0 ml În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Lot 8. Eprubetă vacuum EDTA K2E, 10,8 mg |  |  |  | Volum 6,0 ml În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |