CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente in cadrul Caminului nr. 3 al CEMF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Camera de baie pentru fete |  |  |
| 1 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida sipiatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (adincimea de forare 400mm K=4*0,9=3,6 | buc | 1,000 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 24,400 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,400 |
| 7 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2 | m2 | 9,200 |
|  |  | 1.2. Camera de baie pentru baieti |  |  |
| 8 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida sipiatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (adincimea de forare 400mm K=4*0,9=3,6 | buc | 1,000 |
| 9 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 24,400 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,400 |
| 14 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2 | m2 | 9,200 |
|  |  | 1.3. Coridor |  |  |
| 15 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 8,750 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,750 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,750 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,750 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,750 |
|  |  | 1.4. Vestiar |  |  |
| 20 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 12,500 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,500 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,500 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,500 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 26 |  | Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5 | m | 40,000 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 28 |  | Teava gofrata PVC d.20 mm | m | 40,000 |
| 29 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 2,000 |
| 30 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
| 31 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 32 | pretdepiata | Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/150 Silent sau analog | buc | 2,000 |
| 33 | pretdepiata | Гибкая вставка ф1150 | buc | 2,000 |
| 34 | pretdepiata | Шумоглушитель ф150 | buc | 2,000 |
| 35 | pretdepiata | Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216 | buc | 2,000 |