Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 31681410-0; Priză dublă euro 16 A 220 - 240 V alb; buc; 10; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Priză cu capac 16 A 250 V Sur; buc; 10. Priză dublă 16 A 250 V alb; buc; 15. Priză 16 A 250 V Alb; buc; 5. Priză cu 4 locuri 16 A 220 - 240 V Negru; buc; 10. Priză cu 3 locuri 16 A 250 V Alb; buc; 10. Întreruptor automat 3P 32 A 415 V C; buc; 5. Întreruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P+N 240 V; buc; 10. Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm plastic; buc; 20. Cutie de distribuție 85 x 85 x 50 mm plastic; buc; 40. Cutie pentru prize 65 x 45 mm; buc; 60. Diblu montare rapidă cu bord 6*40 (600 buc); pachet; 3. Conexiune forbox 6 mm; buc; 5. Conexiune forbox 10 mm; buc; 5. Conexiune forbox 16 mm; buc; 10. Cablu AVVGng 4 x 4 mm² 4 * 4 mm² aluminiu; m; 300. Cablu АВВГ 2 * 2.5 mm² alb/Negru aluminiu; m; 300. Fir electric 2 * 1.5 mm² alb cupru; m; 100. Fir electric 3 * 2.5 mm² alb cupru; m; 100. Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm; buc; 5. Cutie pentru automate 210 x 160 x 96 mm IP40; buc; 5. Cutie pentru automate 172 x 140 x 96 mm IP40; buc; 5. Canal cablu 2000 x 30 x 20 mm PVC Alb; Buc/2m; 150. Diblu montare rapidă 8 * 80 100 buc; pachet; 3. Şurub pentru gips-carton/lemn 3.5 * 16 50 buc oțel; pachet; 4. Felinar LED 36 W 6400 K 2269 lm 220 - 240 V IP20; buc; 15. Tub LED TUBE-120 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8; buc; 70. Tub LED 9 W G13 6400 K 650 lm 600 x 30 mm 220 - 240 V T8; buc; 20. Bec led 12 W E27 6400 K 1055 lm 220 - 240 V; buc; 30. Bec led 0 6 W E27 6400 K 470 lm 220 - 240 V; buc; 10. Bec led 9 W E27 6000 K 806 lm 12 - 24 V; buc; 10. Projector LED 50 W 6400 K 4000 lm 220 - 240 V IP65; buc; 6. Centură de siguranță; buc; 2. Diblu montare rapidă 6*40 (200); pachet; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.