Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 31681410-0 Priză dublă euro 16 A 220 - 240 V alb buc 10 5 zile la comanda MD17ML000000002251308233 Priză cu capac 16 A 250 V Sur buc 10 Priză dublă 16 A 250 V alb buc 15 Priză 16 A 250 V Alb buc 5 Priză cu 4 locuri 16 A 220 - 240 V Negru buc 10 Priză cu 3 locuri 16 A 250 V Alb buc 10 Întreruptor automat 3P 32 A 415 V C buc 5 Întreruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P+N 240 V buc 10 Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm plastic buc 20 Cutie de distribuție 85 x 85 x 50 mm plastic buc 40 Cutie pentru prize 65 x 45 mm buc 60 Diblu montare rapidă cu bord 6*40 (600 buc) pachet 3 Conexiune forbox 6 mm buc 5 Conexiune forbox 10 mm buc 5 Conexiune forbox 16 mm buc 10 Cablu AVVGng 4 x 4 mm² 4 * 4 mm² aluminiu m 300 Cablu АВВГ 2 * 2.5 mm² alb/Negru aluminiu m 300 Fir electric 2 * 1.5 mm² alb cupru m 100 Fir electric 3 * 2.5 mm² alb cupru m 100 Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm buc 5 Cutie pentru automate 210 x 160 x 96 mm IP40 buc 5 Cutie pentru automate 172 x 140 x 96 mm IP40 buc 5 Canal cablu 2000 x 30 x 20 mm PVC Alb Buc/2m 150 Diblu montare rapidă 8 * 80 100 buc pachet 3 Şurub pentru gips-carton/lemn 3.5 * 16 50 buc oțel pachet 4 Felinar LED 36 W 6400 K 2269 lm 220 - 240 V IP20 buc 15 Tub LED TUBE-120 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 buc 70 Tub LED 9 W G13 6400 K 650 lm 600 x 30 mm 220 - 240 V T8 buc 20 Bec led 12 W E27 6400 K 1055 lm 220 - 240 V buc 30 Bec led 0 6 W E27 6400 K 470 lm 220 - 240 V buc 10 Bec led 9 W E27 6000 K 806 lm 12 - 24 V buc 10 Projector LED 50 W 6400 K 4000 lm 220 - 240 V IP65 buc 6 Centură de siguranță buc 2 Diblu montare rapidă 6*40 (200) pachet 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________