## Deviz general (hidden)
Deviz de cheltuieli general
Reparația capitală a blocului energetic nr.2.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cant.
1. | Reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2
1..1 | Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei. | Calculația nr.1 | 1
1..2 | Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune. | Calculația nr.2 | 1
1..3 | Returnarea babbitului lagărelor. | Calculația nr.3 | 4
1..4 | Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului | Calculația nr.4 | 1
1..5 | Centrarea rotoarelor turbinei ПТ-80/100-130/13 №2. | Calculația nr.5 | 3
1..6 | Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei. | Calculația nr.6 | 1
1..7 | Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine. | Calculația nr.7 | 1
1..8 | Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului, 2 buc. | Calculația nr.8 | 2
2. | Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ №2
2..1 | Reparația capitală a generatorului | Calculația nr.9 | 1
2..2 | Diagnostica tehnică a generatorului | Calculația nr.10 | 1
2..3 | Testările termice a generatorului | Calculația nr.11 | 1
3. | Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei
3..1 | Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei | Deviz 2. Calculația nr.12 | 1
4. | Retrasarea conductelor de răcire a generatorului | Deviz xx | 1
5. | Total fără TVA
6. | TVA
7. | Total cu TVA

## 1ЦВД Расшифровка
Descifrarea p.1.2.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.01-2022
Anexa 18 - Volumele de lucrări și materiale / bunuri necesare
Anexa 18.1.1 - Descifrarea lucrărilor: ”Reparația capitală a corpului de înaltă presiune ЦВД a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2”
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Argumentarea utilizată p/u estimare | Categoria | Timpul estimat, ora
1 | Снятие и установка обшивы турбины | цилиндр | 0108070501 | 3.5 | 39.5
2 | Вскрытие корпуса ЦВД | цилиндр | 0101011001 | 3.4 | 233.9
3 | Разборка проточной части | к-т | 0101030301 | 3.5 | 262.3
4 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб | к-т | 0102011003 | 3 | 226.6
5 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД | цилиндр | 0103010303 | 3.5 | 126.8
6 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и частичной заменой сегментов уплотнительных колец (свыше 50 до 100 %) | к-т | 0103040303 | 3.5 | 562.6
7 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений (Свыше 50 до 100) | к-т | 0104011003 | 3.5 | 1216.7
8 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров | к-т | 0105050803 | 3.5 | 1742.1
9 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора и опорных шеек ротора | ротор | 0106030602 | 3.5 | 965.1
10 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса | цилиндр | 0107200203 | 3.5 | 1356.7
11 | Ремонт внутреннего корпуса ЦВД с устранением дефектов металла | цилиндр | 0107030902 | 3.5 | 409.4
12 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра | 2 опоры | 0107140101 | 3.5 | 466.1
13 | Ремонт поперечных шпонок | к-т | 0107240101 | 4 | 94.9
14 | Ремонт передней опоры турбин, с перезаливкой вкладыша при вынутом роторе | опора | 0109011303 | 3.4 | 245.6
15 | Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы со снятием корпуса подшипника | опора | 0109020201 | 3.4 | 586.8
16 | Ремонт опоры РВД-РСД. Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах | опора | 0109030402 | 3.4 | 542
17 | Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РСД и рамы со снятием корпусов подшипников | опора | 0109040201 | 3.4 | 1332.6
18 | Контрольная сборка ЦВД | цилиндр | 0108010403 | 3.4 | 273.1
19 | Сборка и закрытие ЦВД | цилиндр | 0108040403 | 3.4 | 604.3
Итого:
Всего по капитальному ремонту ЦВД

## 1ЦВД Материалы
Descifrarea p.1.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.01-2022
Anexa 18.1.2- Materiale pentru ”Reparația capitală a corpului de înaltă presiune ЦВД a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2”
Materiale
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
1 | Сталь углеродистая тонколистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.01
2 | Сталь углеродистая толстолистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
3 | Сталь углеродистая круглая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.01
4 | Проволка. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.005
5 | Сталь шестигранная. ГОСТ 1050-74 | т | 0.005
6 | Сталь легированная тонколистовая. Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 | т | 0.01
7 | Сталь легированная толстолистовая. Сталь 25ХМР ГОСТ 5632-72 | т | 0.03
8 | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 25Х1МФ ГОСТ 5632-72 | т | 0.1
9 | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 30Х1З ГОСТ 5632-72 | т | 0.007
10 | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 35ХМ ГОСТ 5632-72 | т | 0.007
11 | Сталь легированная круглая Ø20…50. Сталь 25Х2МФЗА ГОСТ 5632-72 | т | 0.007
12 | Проволка легированная. | т | 0.001
13 | Проволка сварочная титановая. ВТ-1-0 | т | 0.002
14 | Сталь инструментальная. Сталь Р18 ГОСТ 19265-73 | т | 0.002
15 | Балки двутавровые №10…20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
16 | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.03
17 | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
18 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.04
19 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 | т | 0.04
20 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.04
21 | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 | т | 0.003
22 | Электроды сварочные. АНО-3 ГОСТ 9467-75 | т | 0.005
23 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | т | 0.003
24 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | т | 0.001
25 | Электроды сварочные. МЛ-3 ГОСТ 10052-75 | т | 0.003
26 | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 | т | 0.005
27 | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 | т | 0.005
28 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | т | 0.002
29 | Электроды сварочные. ЭА-395/9 ТУ.5.965-4040173 | т | 0.02
30 | Болты с гайками M12×40, M12×50, M12×65, M16×35, M16×50, M16×70, M16×75, M20×75, M20×80, M20×85, M20×100, M20×110, M20×120, M24×80, M24×100. ГОСТ 1759-70 | т | 0.007
31 | Болт с потайной головкой М5×18, М6×18, М6×20. ГОСТ 17475-72 | т | 0.001
32 | Гайки свободные М12, М16, М20. ГОСТ 5916-70 | т | 0.005
33 | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 | т | 0.003
34 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | т | 0.002
35 | Проволка свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 | т | 0.002
36 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | т | 0.001
37 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | т | 0.002
38 | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 | м | 10
39 | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 | м | 10
40 | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 | м3 | 0.2
41 | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 | м3 | 0.2
42 | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 | шт. | 10
43 | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 | шт. | 10

## 2ЦCHД РАсшифр.
Anexa nr.2-1
Anexa 18.2.1- Descifrarea lucrărilor: ”Reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune ЦСНД a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr. 2”
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Argumentarea utilizată p/u estimare | Categoria | Timpul estimat, ora
1 | Снятие и установка обшивы ЦСД турбин | цилиндр | 0108070502 | 3 | 47.5
2 | Снятие и установка обшивы ЦНД турбин | цилиндр | 0108070503 | 3 | 27.7
3 | Вскрытие корпуса ЦСД | цилиндр | 0101011003 | 3.4 | 144.3
4 | Вскрытие корпуса ЦНД | цилиндр | 0101020101 | 3.4 | 107.3
5 | Разборка проточной части ЦСД | цилиндр | 0101030302 | 3.5 | 210.6
6 | Разборка проточной части ЦНД | цилиндр | 0101040201 | 3.5 | 119.9
7 | Ремонт крепежа корпуса ЦСД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб | к-т | 0102040301 | 3 | 205.2
8 | Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД | к-т | 0102060203 | 3 | 121.2
9 | Ремонт каминных уплотнений ЦСД | к-т | 0103020901 | 3.5 | 110.3
10 | Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре (Свыше 50 до 100) | к-т | 0103030903 | 3.5 | 132.5
11 | Ремонт обойм уплотнений ЦСД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец (свыше 50 до 100 %) | к-т | 0103050301 | 3.5 | 391
12 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД | к-т | 0104030201 | 3.5 | 514.7
13 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД | к-т | 0104050201 | 3.5 | 419.3
14 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД с шабрением разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров | шт. | 0105070702 | 3.5 | 1201
15 | Ремонт диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | шт. | 0105091001 | 3.5 | 960.2
16 | Ремонт поворотной диафрагмы с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнителных колец | шт. | 0105130402 | 4.4 | 150.2
17 | Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора | ротор | 0106450301 | 3.5 | 932.9
18 | Ремонт РНД с очисткой от отложений | ротор | 0106630302 | 3.5 | 261.2
19 | Проточка и шлифовка упорного диска ротора | ротор | 0106760101 | 5 | 87.3
20 | Шлифовка опорных шеек ротора | ротор | 0106820102 | 5 | 23.8
21 | Ремонт наружного корпуса ЦСД с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | корпус | 0107210401 | 3.5 | 1239.2
22 | Ремонт наружного корпуса ЦНД | корпус | 0107070101 | 3.5 | 282.7
23 | Ремонт внутреннего корпуса ЦСД с устранением дефектов металла | шт. | 0107060301 | 3.5 | 211.4
24 | Ремонт внутреннего корпуса (обоймы) ЦНД с исправлением поверхностей разъема, заменой крепежа и восстановлением до 30 % пазов. | шт. | 0107090201 | 3.5 | 761.4
25 | Ремонт предохранительного клапана с заменой изношенных деталей | 2 клапана | 0310040201 | 4 | 39
26 | Ремонт валоповоротного устройства | валоповорот | 0109140102 | 4.3 | 125.2
27 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра, без работ по трубопроводам | 2 опоры | 0107140101 | 3.5 | 466.1
28 | Ремонт поперечных шпонок ЦСД | к-т | 0107240102 | 4 | 118.6
29 | Ремонт опоры РНД турбин | опора | 0109031201 | 3.4 | 412.4
30 | Ремонт скользящих поверхностей опоры РНД и рамы со снятием корпусов подшипников | опора | 0109040201 | 3.4 | 1332.6
31 | Ремонт опоры РГ | опора | 01090706 | 3.4 | 534
32 | Контрольная сборка ЦСД | цилиндр | 0108020201 | 3.4 | 250.6
33 | Контрольная сборка ЦНД | цилиндр | 0108030101 | 3.4 | 199.9
34 | Сборка и закрытие ЦСД | цилиндр | 0108050201 | 3.4 | 485.6
35 | Сборка и закрытие ЦНД | цилиндр | 0108060101 | 3.4 | 292.6
Всего по капитальному ремонту ЦСНД

## 2ЦСНД Материалы
|  | Anexa nr.2-2 | Anexa nr.2-2
Descifrarea p.1.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.01-2022
Anexa 18.2.2- Materiale pentru ”Reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune ЦСНД a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr. 2”
Materiale
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
1 | Проволка легированная. | т | 0.002
2 | Проволка сварочная титановая. ВТ-1-0 | т | 0.002
3 | Сталь инструментальная. Сталь Р18 ГОСТ 19265-73 | т | 0.002
4 | Балки двутавровые №10…20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.03
5 | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.05
6 | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
7 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.04
8 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 | т | 0.02
9 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.07
10 | Трубы бесшовные водогазопроводные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.06
11 | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 | т | 0.003
12 | Электроды сварочные. АНО-3 ГОСТ 9467-75 | т | 0.005
13 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | т | 0.01
14 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | т | 0.003
15 | Электроды сварочные. ТМЛ-3 ГОСТ 10052-75 | т | 0.003
16 | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 | т | 0.005
17 | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 | т | 0.005
18 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | т | 0.002
19 | Электроды сварочные. ЭА-395/2 ТУ.5.965-4040ПЗ | т | 0.005
20 | Шплинты 7х8. ГОСТ 397-66 | т | 0.002
21 | Болты с гайками M12×40, M12×50, M12×65, M16×35, M16×50, M16×70, M16×75, M20×75, M20×80, M20×85, M20×100, M20×110, M20×120, M24×80, M24×100. ГОСТ 1759-70 | т | 0.007
22 | Винт с потайной головкой М5×18, М16×18, М6×20. ГОСТ 17475-72 | т | 0.001
23 | Винт М6×18,М6×20. ГОСТ 17475-72 | т | 0.001
24 | Гайки свободные. ГОСТ 5916-70 | т | 0.005
25 | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 | т | 0.003
26 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | т | 0.002
27 | Проволка свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 | т | 0.002
28 | Цинк. ГОСТ 3640-75 | т | 0.0002
29 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | т | 0.001
30 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | т | 0.002
31 | Олово. ГОСТ 860-60 | т | 0.002
32 | Резина листовая техническая. ГОСТ 12855-67 | т | 0.005
33 | Рукав резиновый для газовой сварки ГОСТ 9356-60 | м | 12
34 | Лента конвеерная резиновая. ГОСТ 20-62 | м | 40
35 | Картон прокладочьный 1,0…3,0 ГОСТ 9347-74 | т | 0.003
36 | Войлок технический грубошерстный. ГОСТ 6418-67 | кг | 2
37 | Войлок технический тонкошерстный. ГОСТ 288-72 | кг | 2
38 | Канат пеньковый. ГОСТ 483-75 | кг | 5
39 | Ткани хлапчатобумажные технические. ГОСТ 9858-61 | м | 20
40 | Ветошь обтирочная. ГОСТ 5354-75 | кг | 40
41 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 3
42 | Сурик свинцовый. ГОСТ 19151-73 | т | 0.01
43 | Ультрамарин синий сухой. ГОСТ 13483-68 | т | 0.002
44 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | т | 0.001
45 | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76 | т | 0.012
46 | Олифа оксоль. ГОСТ 190-68 | т | 0.003
47 | Эмаль. МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | т | 0.003
48 | Глицерин. ГОСТ6823-54 | кг | 0.2
49 | Керосин осветительный. ГОСТ 4753-68 | кг | 20
50 | Солидол. ГОСТ 4366-76 | кг | 5
51 | Бензин авиационный. ГОСТ1012-72 | кг | 2
52 | Ацетон. ГОСТ 2603-71 | кг | 3
53 | Кислота соляная. ГОСТ 1382-69 | кг | 3
54 | Спирт ректифицированный. ГОСТ 18300-72 | кг | 5
55 | Аргон. ГОСТ 10157-73 | м3 | 0.5
56 | Кислород. ГОСТ 5583-68 | м3 | 60
57 | Ацетилен. ГОСТ 5457-75 | м3 | 2
58 | Вазелин технический. ГОСТ 5774-51 | кг | 0.2
59 | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 | м | 10
60 | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 | м | 10
61 | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 | м3 | 0.4
62 | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 | м3 | 0.2
63 | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 | шт. | 12
64 | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 | м3 | 0.3
65 | Пресошпан 0,1…0,3;0,8. | т | 0.006
66 | Ткань азбестовая. ГОСТ 6102-67 | м | 1
67 | Картон азбестовый. ГОСТ 2850-58 | шт. | 3
68 | Паронит вальцовочьный 0,5;0,8;1,0…2,5. ГОСТ481-71 | т | 0.005
69 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 0,2,3,5. ГОСТ 5009-75 | м | 30
70 | Бура техническая. ГОСТ 8429-69 | кг | 0.2
71 | Смазка дисульфидмолибденовая | кг | 3
72 | Графит кристалический литейный. ГОСТ 5279-74 | т | 0.005
73 | Мел природный комовый и молотый. ГОСТ 12085-73 | кг | 7
74 | Клей силикатный. ТУ-6-15-439-75 | кг | 0.3
75 | Смазка гексогональная | кг | 5
76 | Нитрид бора | кг | 3
77 | Смазка графито-медистая | кг | 5
78 | Ртутная мазь | кг | 0.1

## 3 Babit Расшифровка
Anexa nr.3-1
Descifrarea p.1.2.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.03-2022
Anexa 18.3.1- Descifrarea lucrărilor „Returnarea babbitului unui lagăr a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Обоснование: фактические трудозатраты
nr. | Denumirea lucrărilor | Cate-goria | Numărul de persoane | Norma de timp, ora/1pers.
1. | Подготовительные работы.
1..1 | Ознакомление с документацией. Визуальный осмотр турбины, вскрытие подшипников. | VI | 3 | 8 | 24
1..2 | Определение размеров и конструкции баббитовой заливки | VI | 3 | 8 | 24
1..3 | Определение характера и степени износа баббитовой заливки, плотности прилегания вкладышей к посадочным гнездам подшипников | VI | 3 | 8 | 24
1..4 | Проверка радиальных и боковых зазоров между баббитовой заливкой вкладыша и шейкой ротора турбины | VI | 3 | 8 | 24
1..5 | Разработка и изготовление чертежей, рабочих эскизов с указанием геометрических размеров приспособления для заливки | VI | 3 | 24 | 72
2. | Изготовление приспособления ( рабочей формы) для перезаливки подшипников | VI | 5 | 48 | 240
3. | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  | 0
3..1 | Выплавка старого баббита | VI | 4 | 24 | 96
3..2 | Механическая очистка внутренней поверхности вкладыша после нагрева шлиф машинкой, металлическими стальными щетками, наждачной шкуркой, шабером | VI | 4 | 24 | 96
3..3 | Обезжиривание, обеспыливание, удаление следов масла и керосина перезаливаемого вкладыша | VI | 4 | 24 | 96
3..4 | Травление, промывка горячей проточной водой и сушка вкладыша | VI | 3 | 5.6 | 16.8
3..5 | Изоляция поверхностей | VI | 3 | 16 | 48
3..6 | Флюсование рабочей поверхности вкладыша | VI | 3 | 8 | 24
3..7 | Лужение (нагрев вкладыша,покрытие сухим нашатырем и оловом) | VI | 3 | 8 | 24
3..8 | Вторичное травление поверхности вкладыша хлористым цинком с добавлением хлористого аммония | VI | 3 | 8 | 24
3..9 | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  | 0
3..9..1 | Подготовка комплекта приспособлений и инструментов и их подогрев до температуры 250-300 °С | VI | 3 | 5 | 15
3..9..2 | Опускание и выдержка вкладыша в подготовленный сосуд с полудой | VI | 3 | 2 | 6
3..9..3 | Охлаждение по наружному корпусу залитого подшипника до 180-200 °С. | VI | 3 | 8 | 24
3..9..5 | Контроль качества заливки путем внешнего осмотра и пробы на звук | VI | 3 | 2 | 6
4. | Расточка и шабровка подшипника после перезаливки |  |  |  | 0
4..1 | Расточка наружной и торцевой поверхности половинок вкладыша на токарном станке с помощью индикаторов по контрольным пояскам | VI | 3 | 36 | 108
4..2 | Поведение шабровки для получения гладкой поверхности | VI | 4 | 36 | 144
4..3 | Промыка вкладыша и укладка ротора на подшипники | VI | 3 | 16 | 48
4..4 | Смазка плоскости раъема корпуса подшипника , установка крышки подшипника, затяжка болтов и шпилей. | VI | 4 | 16 | 64
5. | Заключительная сдача работы | VI | 4 | 8 | 32
Total

## 3 Babit Mater.
Descifrarea p.1.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.03-2022
Anexa 18.3.2- Materiale pentru „Returnarea babbitului unui lagăr a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
I | Материалы на 1 подшипник | подшипник
1 | Каустическая сода | кг | 15
2 | Соляная кислота | кг | 2
3 | Асбест | кг | 32.5
4 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 25
5 | Мел молотый | кг | 2.1
6 | Жидкое стекло | кг | 5.2
7 | Сжатый воздух | баллон | 1
8 | Аммоний хлористый | кг | 2
9 | Листовая сталь (для изготовления сосуда) | лист | 0.5
10 | Порошок сухого нашатыря | кг | 1.5
11 | Металлический кругляк диаметром 325 мм | кг | 321
12 | Металлический кругляк диаметром 360 мм | кг | 394
13 | Электроды сварочные ФНО-6 ГОСТ 9467-75 | кг | 2.5
Материалы, всего на 1 подшипник
II | Энергия для технологических целей на 1 подшипник - в соответствии с действующими тарифами | квт.ч | 1400

## 4 Парораспред.Расшифр.
Anexa 18.4.1- Descifrarea lucrărilor: ”Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Cantitate | Timpul estimat, ore
1 | Ремонт клапана автоматического затвора с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | клапан | 0111010401 | 1 | 442.7 | #REF!
2 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | уст-во | 0111020401 | 5 | 292.6 | #REF!
3 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | клапан | 0111020402 | 4 | 314 | #REF!
4 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов | клапан | 0111030101 | 2 | 375.3 | #REF!
Всего по капитальному ремонту системы парораспределения

## 4 Пар.Материалы
Anexa nr.4-2
Reparația capitală a blocului energetic nr.3.
Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului
Anexa 18.4.2- Materiale pentru: ”Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
1 | Сталь углеродистая тонколистовая. Листы ГОСТ 19903-74, δ=0,05…0,20 через 0,05 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 2
2 | Сталь легированная тонколистовая. Листы ГОСТ 19904-74, δ=1,0…3,0 через 0,05 Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 | кг | 1
3 | Сталь углеродистая шестигранная. Шистигранник ГОСТ 2879-69 Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | кг | 2
4 | Сталь углеродистая круглая. Круг ГОСТ 2590-71, ⌀=4…20 через 2, ⌀ 30 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 2
5 | Проволка стальная нискоуглеродистая. Круг ГОСТ 3282-71 ⌀=2…7 через 1 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-74 | кг | 3
6 | Проволка стальная легированная. Круг ГОСТ 18143-72 | кг | 1
7 | Балки двутавровые №10…20. ГОСТ 8239-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 10
8 | Швеллеры №10, 16, 20. ГОСТ 8240-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 20
9 | Сталь угловая равнополочная. Уголок 50х50 ГОСТ 8509-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 20
10 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 | кг | 20
11 | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 | кг | 3
12 | Электроды сварочные. АНО-3 АНО-4 ГОСТ 9467-75 | кг | 5
13 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | кг | 1
14 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | кг | 3
15 | Электроды сварочные. ТМЛ-3У ГОСТ 10052-75 | кг | 3
16 | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 | кг | 5
17 | Электроды сварочные. ЭА-395/9 ТУ.5.965-4040173 | кг | 20
18 | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 | кг | 5
19 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | кг | 2
20 | Шплинты 2...8/ 40….100. ГОСТ 397-67 | кг | 1
21 | Лента медная 1,0…1,5. ГОСТ 20707-75 | кг | 1
22 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | кг | 2
23 | Проволка свинцовая Ø1,0...Ø4,0. ГОСТ 5655-67 | кг | 1
24 | Цинк. ГОСТ 3640-75 | кг | 1
25 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | кг | 0.5
26 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 2
27 | Олово. ГОСТ 860-60 | кг | 0.5
28 | Резина листовая техническая. ГОСТ 12855-67 | кг | 2
29 | Рукав резиновый для газовой сварки ГОСТ 9356-60 | м | 12
30 | Картон прокладочьный 1,0…3,0 ГОСТ 9347-74 | кг | 2
32 | Войлок технический грубошерстный. ГОСТ 6418-67 | кг | 1
33 | Войлок технический тонкошерстный. ГОСТ 288-72 | кг | 1
34 | Канат пеньковый. ГОСТ 483-75 | кг | 6
35 | Ткани хлапчатобумажные технические. ГОСТ 9858-61 | м | 20
36 | Ветошь обтирочная. ГОСТ 5354-75 | кг | 20
37 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 3
38 | Сурик свинцовый. ГОСТ 19151-73 | кг | 2
39 | Ультрамарин синий сухой. ГОСТ 13483-68 | кг | 1
40 | Эмаль. МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг | 3
41 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | кг | 2
42 | Олифа оксоль. ГОСТ 190-68 | кг | 2
43 | Глицерин. ГОСТ6823-54 | кг | 2
44 | Керосин осветительный. ГОСТ 4753-68 | кг | 20
45 | Солидол. ГОСТ 4366-76 | кг | 2
46 | Вазелин технический. ГОСТ 5774-51 | кг | 1
48 | Бензин авиационный. ГОСТ1012-72 | кг | 2
49 | Ацетон. ГОСТ 2603-71 | кг | 2
50 | Кислота соляная. ГОСТ 1382-69 | кг | 2
51 | Спирт ректифицированный. ГОСТ 18300-72 | кг | 2
52 | Аргон. ГОСТ 10157-73 | м3 | 0.5
53 | Кислород. ГОСТ 5583-68 | м3 | 60
54 | Ацетилен. ГОСТ 5457-75 | м3 | 2
55 | Нитрид бора гексагональный ОТУ-71-341-65 | кг | 2
56 | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 | м | 10
57 | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 | м | 10
58 | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 | м3 | 0.2
59 | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 | м3 | 0.2
60 | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 | шт | 10
61 | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 | м3 | 0.5
62 | Пресошпан ГОСТ 6983-54 | кг | 2
63 | Ткань азбестовая. ГОСТ 6102-67 | кг | 2
64 | Картон азбестовый. ГОСТ 2850-58 | кг | 2
65 | Паронит вальцовочьный 0,5;0,8;1,0…2,5. ГОСТ481-71 | кг | 5
66 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 0;2;...5. ГОСТ 5009-75 | м | 20
67 | Бура техническая. ГОСТ 8429-69 | кг | 0.2
68 | Смазка дисульфидмолибденовая | кг | 5
69 | Графит кристалический литейный. ГОСТ 5279-74 | кг | 2
70 | Мел природный комовый и молотый. ГОСТ 12085-73 | кг | 2
71 | Клей силикатный. ТУ-6-15-439-75 | кг | 0.3

## 5 Центровка. Расшифр.
Descifrarea p.1.2.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.05-2022
Anexa 18.5- Descifrarea lucrărilor: „Centrarea rotoarelor turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Argumentare utilizată p/u estimare | Denumirea lucrărilor | Cantitate / seturi | Timpul estimat, ore
1 | 01071002 | Перецентровка корпуса цилиндра ЦВД | 1 | 319.7 | #REF!
2 | 01071004 | Перецентровка корпуса цилиндра ЦСД | 1 | 319.7 | #REF!
3 | 01071104 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 273 | #REF!
4 | 01071108 | Центровка проточной части ЦСД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 251.6 | #REF!
5 | 01071206 | Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 241.7 | #REF!
6 | 01071301 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦВД | 1 | 741 | #REF!
7 | 01071302 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦСД | 1 | 614.3 | #REF!
8 | 01071303 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦНД | 1 | 365.7 | #REF!
9 | 01071401 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра | 1 | 466.1 | #REF!
9 | 01100101 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата | 1 | 268.1 | #REF!
10 | 01100201 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | 2 | 228.2 | #REF!
11 | 01100402 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования | 1 | 49.6 | #REF!

## 6МС Расшифровка
Descifrarea p.1.2.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.06-2022
Anexa 18.6.1- Descifrarea lucrărilor: „Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Обоснование трудозатрат: Технологический процесс . ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Argumentare utilizată p/u estimare | Denumirea lucrărilor | Cantitate / seturi | Timpul estimat, ore
1 | Технологическая карта | Проверка плотности и работы маслосистемы перед ремонтом | 1 | 306
2 | 01130101 | Ремонт маслосистемы смазки. | 1 | 358.9
3 | 01130102 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) | 1 | 162.2
4 | 01130103 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора | 1 | 252.1
5 | Технологическая карта | Ремонт масляного и водородоотделтельного баков | 1 | 248
6 | 01130201 | Ремонт маслобака. Промывка, очистка, осмотр, устранение дефектов с заваркой швов до 10% | 1 | 198
7 | Технологическая карта | Сборка промывочной схемы | 1 | 482
8 | Технологическая карта | I этап очистки маслосистемы прокачкой масла (до опорожнения системы и ремонта ее узловой) | 1 | 334
9 | Технологическая карта | Осмотр и ремонт сливного клапана | 1 | 40
10 | Технологическая карта | Очистка водяного тракта маслоохладителей | 1 | 88
11 | Технологическая карта | 2 этап очистки маслосистемы прокачкой масла (после ремонта её узлов) | 1 | 126
12 | Технологическая карта | Очистка маслопроводов не подвергающихся прокачки маслом | 1 | 72
13 | Технологическая карта | Сборка маслосистемы в рабочее положение | 1 | 590
14 | Технологическая карта | Очистка масляной и водяной полостей маслоохладителя без его разборки | 1 | 116
Всего по ремонту маслянной системы

## 6 МС Материалы
Anexa nr.6 -2
Anexa 18.6.2- Materiale pentru: „Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”.
Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei.
Materiale
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
1 | Проволка латунная. ГОСТ 1066-75 | кг | 1
2 | Труба Ду 40 ГОСТ 3262-75 | т | 0.04
3 | Труба Ду 50 ГОСТ 3262-75 | т | 0.03
4 | Труба Ду 70 ГОСТ 3262-75 | т | 0.03
5 | Труба Ду 80 ГОСТ 3262-75 | т | 0.04
6 | Бензин ГОСТ1012-72 | кг | 1
7 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 1.5
8 | Керосин . ГОСТ 4753-63 | кг | 1
9 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | кг | 2
11 | Марля бытовая хлопчатобумажная ГОСТ 11109-74 | м2 | 3
12 | Салфетки хлопчатобумажные | шт | 100
13 | Паронит ГОСТ 431-71 | кг | 6

## 7САР Расш.
Descifrarea p.1.2.1 la Calculația valorii lucrărilor nr.07-2022
Centrarea rotoarelor turbinei ПТ-80/100-130/13 №3.
Anexa 18.7.1- Descifrarea lucrărilor: „Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Timpul estimat, ore
1 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования. Устранение дефектов, наладка, сборка, промывка рабочей жыдкостью, настройка (с двумя регулируемыми отборами). Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации (В том числе: - Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния. - Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. -Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета.) | система | 0112010302 | 2842.4
2 | Перецентровка главного масляного насоса. | шт. | 0110040201 | 49.6
3 | Ремонт блока золотников регулятора скорости. | узел | 0112020401 | 179.7
4 | Ремонт блока золотников автомата безопасности | узел | 0112020601 | 137.1
5 | Ремонт сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | шт. | 0112021801 | 129.3
6 | Ремонт сервомоторов регулирующих клапанов (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | узел | 0112022001 | 367.5
7 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | система | 0112011802 | 493.6
Всего по ремонту системы автоматического регулирования турбины

## 7 CAP Материалы
Anexa nr.7 -2
Reparația capitală a blocului energetic nr.3.
Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine.
Anexa 18.7.2- Materiale pentru: „Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ-80/100-130/13 №2”
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea
1 | Проволка легированная. | т | 0.004
2 | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
3 | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
4 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.02
5 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | т | 0.001
6 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | т | 0.001
7 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | т | 0.001
8 | Электроды сварочные. ЭА-395/2 ТУ.5.965-4040ПЗ | т | 0.001
9 | Электроды вольфрамовые. СВИ-1 ТУ.48-19-221-76 | шт. | 5
10 | Шплинты 7х8. ГОСТ 397-66 | т | 0.002
11 | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 | т | 0.002
12 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | т | 0.002
13 | Проволка свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 | т | 0.0015
14 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | т | 0.001
15 | Олово. ГОСТ 860-60 | т | 0.001
16 | Сталь легированная тонколистовая. Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 | т | 0.01
17 | Сталь углеродистая круглая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.004
18 | Сталь углеродистая тонколистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0.004
19 | Сталь шестигранная. ГОСТ 1050-74 | т | 0.004

## 8 Водор.Расшифр.
Anexa nr.8-1
Descifrarea p.1.1.1 la Calculația nr.08-2022
Anexa 18.8.1- Descifrarea lucrărilor: „Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului”
Обоснование трудозатрат: Фактические т рудозатраты.
на 2 уплотнения
nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Canti-tate | Numărul de persoane | Norma de timp, ora/1pers.
1 | Разборка уплотнений, проверка состояния, геометрические замеры, замена вышедших из строя креплений и уплотнителей. Сборка, заполнение формуляров. | упл. | 2 | 2 | 49 | #REF!
2 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением рабочих поверхностей. | упл. | 2 | 2 | 36 | #REF!
3 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнений. | упл. | 4 | 2 | 13 | #REF!
4 | Разборка и сборка маслоуловителей с подгонкой радиальных зазоров. | маслоуло-витель | 2 | 2 | 15 | #REF!
5 | Ремонт маслоуловителей с шабрением разьема, изготовлением и заменой уплотнительных колец с последующей проточкой. | маслоуло-витель | 2 | 2 | 10 | #REF!
6 | Ремонт вкладыша радиального уплотнения с устранением дефектов бабитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой. | шт. | 2 | 2 | 10 | #REF!
7 | Шлифовка/проточка гребней уплотнений ротора генератора для устранения конусности и рисок до шероховатости, указанной в чертежах завода изготовителя. |  |  |  |  | #REF!
7.1. | Демонтаж и монтаж щитов и замена шнуров на щите. | шт. | 4 | 2 | 39 | #REF!
7.2 | Демонтаж и монтаж маслоуловителя, восстановление изоляции относительно корпуса, центровка. | шт. | 2 | 2 | 60 | #REF!
7.3 | Проверка изоляции диффузора вентиляторов на роторе. | шт. | 2 | 2 | 32 | #REF!
7.4 | Монтаж приспособление для проточки и шлифовки гребней уплотнений ротора, демонтаж приспособления. | шт. | 2 | 2 | 24 | #REF!
7.5 | Снятие верхней половины наружного щита статора турбины с последущей установкой. | шт. | 2 | 2 | 18 | #REF!
7.6 | Проверка на утечку водорода | упл. | 2 | 2 | 72 | #REF!
7.7 | Шлифовка гребня ротора | шт. | 2 | 2 | 24 | #REF!
7.8 | Восстановление изоляции диффузора на щите. | шт. | 2 | 2 | 36 | #REF!
8 | Предпусковая наладка уплотнений. | наладка | 1 | 2 | 5 | #REF!
9 | Проверка подвижность вкладышев после сборки уплотнений без масла. | шт. | 2 | 2 | 5 | #REF!
10 | Проверка работы уплотнений после подачи масла в уплотнения и воздуха в корпус генератора. | шт. | 2 | 2 | 8 | #REF!
11 | Ремонт шпоночного узла. | шт. | 2 | 2 | 10 | #REF!
Всего трудозатрат для ремонта 2 водородных уплотнений

## 8 Водор.уплMater.
Anexa nr.8 -2
Reparația capitală a blocului energetic nr.3.
Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului.
Anexa 18.8.2- Materiale pentru: „Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului”
Обоснование цен: Калькуляция и материалы в текущих ценах
Nr. | Denumirea materialelor | Unitate de măsură | Cantitatea
Материалы на 2 уплотнения
1 | Acetonă | l | 12
2 | Adeziv de ermetizare Tmax=450 °С | buc | 2
3 | Hirtie de slefuit | m2 | 12
4 | Servetele de sters | buc | 100
5 | Oxigen | butelie | 4
6 | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) | kg | 4
7 | Propan | l | 45
8 | Disc de diamant | buc | 4
9 | placi din metal g 25 mm | kg | 200
10 | Alamă | kg | 2
Материалы на 2 уплотнения, всего

## 9 Контроль
Anexa 18.9.1- Descifrarea lucrărilor și materialelor: „Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2”
Обоснование цен : Прескурант № 4. "Работы по контролю металла энергетического оборудования", вып. 1995г., г. Кишинев. Прейскурант 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования". Прейскурант ОРГРЭС , том 4
Nr. | Denumirea lucrărilor | UM, cantitate | Argumentare utilizată p/u estimare | Cantitatea
I | Подготовительные работы по контролю металла с примене-нием отжига от окалины на поверхности и последуюшей зачистки механическим способом. Трудозатраты на 1дм2 = 0,044 час. | 1 дм² | калькуляция | 505.8
Всего по разделу I
II | ”Контроль металла корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки ЦВД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия входа пара в коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 63.1
2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия нижней части коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 54.1
3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия верхней части коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 81.7
4 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия штуцеров перепускных труб коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 59.8
5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия регулируюших клапанов (4 шт.) ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 71.2
6 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 81.6
7 | УЗК гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 10 дм² | 0103030101 | 8.16
8 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия фланцевых соединений паровпускных коробок ЦВД (4 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 94.3
9 | Иследование микросруктуры металла корпусов стопорных регулирующих, предохранительных клапанов, паровпускных патрубков ЦВД | образец | 0304010201 | 27
10 | Подготовительные работы для взятия реплик металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0.04
Всего по разделу II
III | ”Контроль металла гибов подвода пара к ЦВД (перепускные трубы турбины)”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов подвода пара (16 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 927
2 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие продольных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92.7
3 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие поперечных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92.7
4 | Контроль твердости гибов и сварных стыков труб подвода пара | анализ | 0202010201 | 140
5 | Измерение овальности гибов подвода пара в 3-х сечениях | измерение | 0102020301 | 96
6 | УЗТ гибов и прямых участков трубопроводов подвода пара | 100 точек | 0102010102 | 1.2
7 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø219мм) | м.п. | 0101020101 | 6.87
8 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø273мм) | м.п. | 0101020101 | 8.57
9 | УЗК сварных стыков (Ø219мм и 273мм) гибов подвода пара | 10 дм² | 0103030101 | 30.9
10 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 12.36
Всего по разделу III
IV | ”Контроль металла корпусов цилиндров, сопловые коробки”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1028.5
2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1371.2
3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1371.2
4 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 954.1
5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 654
6 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 654
7 | Контроль твердости корпусов цилиндров | анализ | 0202010201 | 48
8 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 60.33
Всего по разделу IV
V | ”Контроль металла ремонтных заварок ЦВД и ЦНД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 300
2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок внутреней части крышки ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 300
3 | УЗК ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 30
4 | УЗК ремонтных заварок внутреней части крышки ЦВД | 10 дм² | 0103030101 | 30
5 | Контроль твердости заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | анализ | 0202010201 | 20
6 | Контроль твердости заварок внутреней части крышки ЦВД | анализ | 0202010201 | 20
7 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 420
8 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок внутреней части крышки ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 420
9 | УЗК ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦНД | 10 дм² | 0103030101 | 35
10 | УЗК ремонтных заварок внутреней части крышки ЦНД | 10 дм² | 0103030101 | 35
11 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 14.4
Всего по разделу V
VI | ”Контроль металла цельнокованого ротора ВД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия цельнокованого ротора ВД | 1 дм² | 0106020101 | 680.4
2 | Контроль твердости цельнокованого ротора ВД | анализ | 0202010201 | 16
3 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 6.8
Всего по разделу VI
VII | ”Контроль металла осевого канала цельнокованого ротора ВД (Ø - 95мм)”
1 | Перескопический осмотр канала ротора турбины | 1 дм² | 0101040101 | 89.5
2 | Контроль твердости торцевых частей цельнокованого ротора ВД | анализ | 0202010201 | 16
3 | Контроль остаточной деформации осевого канала | измерение | 0102030101 | 8
4 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0.09
Всего по разделу VII
VIII | ”Контроль металла рабочих лопаток, бандажей, демпферных связей”
1 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 6100
2 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 4088
3 | УЗК сбегаюших краёв рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 327.4
4 | ВО и ЦД насадных дисков 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 6105
5 | ЦД разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 108
6 | УЗК разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 10.8
7 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 101.88
Всего по разделу VIII
IX | ”Контроль металла диафрагм ЦВД и ЦНД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия металла диафрагм ЦВД-26 шт. и ЦНД-43 шт. | 1 дм² | 0106020101 | 13560
2 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 135.6
Всего по разделу IX
X | ”Контроль металла вкладышей (заливки баббита) подшипников роторов турбины”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия вкладышей (верхнее и нижние части) | 1 дм² | 0106020101 | 120
2 | УЗК вкладышей подшипников (верхнее и нижние части) | 10 дм² | 0103030101 | 12
Всего по разделу X
XI | ”Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦВД”
1 | Визуальный контроль резьбовой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 2142
2 | Цветная дефектоскопия гладкой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 4183.2
3 | Определение твердости металла шпилек М140 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 28
4 | Определение твердости металла шпилек М100 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 32
5 | Определение твердости металла шпилек М76 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 24
6 | Определение твердости металла шпилек М56 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 168
7 | Определение твердости металла призонных болтов М60 | анализ | 0202010201 | 8
8 | Определение твердости металла призонных болтов М42 | анализ | 0202010201 | 8
9 | Определение твердости металла гаек М140 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 14
10 | Определение твердости металла гаек М100 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 16
11 | Определение твердости металла гаек М76 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 12
12 | Определение твердости металла гаек М56 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 168
13 | УЗК шпилек М140 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4.31
14 | УЗК шпилек М100 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 2.53
15 | УЗК шпилек М76 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 1.08
16 | УЗК шпилек М56 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4.75
17 | УЗК призонных болтов М60 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 2.26
18 | УЗК призонных болтов М42 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 1.1
19 | Подготовительные работы по контролю металла крепежа (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 1.35
Всего по разделу XI
XII | ”Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦНД”
1 | Визуальный контроль резьбовой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 28.8
2 | Цветная дефектоскопия гладкой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 57.6
3 | Определение твердости металла шпилек М60 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 64
4 | Определение твердости металла шпилек М42 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 128
5 | Подготовительные работы по контролю металла крепежа (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0.912
Всего по разделу XII
Итого по работам по прейскурантам 1/98 и №4
С учетом коэффициента К=4,07 к оптовым ценам
С учетом коэффициента К=1,032 к оптовым ценам
Всег работам по прейскурантам 1/98 и №4, лей
XIII | Технический отчет
1 | Составление технического отчета | отчет | том4, р.12, п.12.5.13.08 | 1
С учетом коэффициента К=1,38 к оптовым ценам прейскуранту ОРГРЭС
2 | Составление технического отчета по продлению срока эксплуатации турбины | отчет | калькуляция | 1
Всего по разделу XIII
Всего работы ”c I-го по XIII-го разделу”
Материалы для контроля металла
1 | Bumbac de șters | kg |  | 150
2 | Dizolvant 646 | kg |  | 140
3 | Disc abraziv 230x6x22,2 | buc. |  | 450
4 | Disc abraziv 125x6x22,2 | buc. |  | 200
5 | Disc abraziv cu petale 125x22,2 (P120) | buc. |  | 250
6 | Penetrant | l. |  | 114
7 | Developant | l. |  | 106
8 | Purificator | l. |  | 86
9 | Gel pentru UT | kg |  | 252
Материалы, всего
Anexa 18.9.2- Descifrarea p.I
Temei: Timp lucrat efectiv
nr. | Denumirea lucrărilor | Numărul de persoane | Norma de timp, ora/1pers. | Cantitatea, dм²
1. | Отжиг поверхности гибов, стыков труб, тройников от окалины | 2 | 0.044 | 505.8

## 10Кальк.5 Расшифр.
Anexa nr.10-1
Descifrarea p.1.1.1 la Calculația nr. 10-2022
Anexa 18.10- Descifrarea lucrărilor: „Diagnostica tehnică a generatorului ТВФ 120-2 Nr. 2”
Обоснование трудозатрат : фактические трудозатраты
№ | Denumirea lucrărilor | Funcția | Categoria | Numărul de persoane | Norma de timp, ora/1pers.
1. | Изучение технической документации, анализ опыта эксплуатации объекта контроля, результаты предыдущиего диагностирования, сведения об имевших место дефектах конструктивных узлов, ознакомление с прочей информацией по генератору, в том числе его визуально- измерительный контроль | электро-cлесарь | 5р.-2; 6р.-2 | 4 | 12 | 48
2. | Техническая диагностика статора турбогенератора №2 |  |  |  |  | 0
2..1 | Электромагнитный контроль состояния межлистовой изоляции активной стали статора с целью выявления замыканий и участков активной стали статора с повышенными потерями | электро-cлесарь | 2р.-1; 3р.-1; 4 р.-1; 6р.-1 | 4 | 11.8 | 47.2
2..2 | Оценка плотности пресовки пакетов сердечника статора с помощью щуп-ножа и выявление ослабленных зубцов активной стали ультразвуковым методом | электро-cлесарь | 2р.-1; 3р.-1; 4р.-1 6р.-1 | 4 | 19.241 | 76.964
2..3 | Обследование доступных участков спинки сердечника статора и крепления сердечника к корпусу статора с помощью видеоэндоскопа | электро-cлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 5 | 10
2..4 | Обследование зубцовой зоны статора в доступных для осмотра местах с целью выявления распушений, трещин, обламываний листов активной стали зубцов сердечника и механических повреждений | электро-cлесарь | 2р.-1; 4р.-1; 6р.-1 | 3 | 4 | 12
2..5 | Обследование вентиляционных каналов сердечника статора с целью обнаружения нарушений системы вентиляции и наличия посторонних предметов | электро-cлесарь | 3р.-1; 4р.-1 | 2 | 9 | 18
2..6 | Обследование в доступных для осмотра зонах пазовой и лобовой частей обмотки статора с целью выявления дефектов корпусной изоляции, оценка плотности заклиновки стержней обмотки в пазах, а также состояния узлов крепления корзин лобовых частей и кольцевых соединительных шин, признаков повышенного нагрева, повышенной вибрации | электро-cлесарь | 4р.-2; 6р.-1 | 3 | 5 | 15
2..7 | Инструментальный контроль отсутствия посторонних предметов в лобовых частях обмотки статора с помощью видеоэндоскопа и магнитного щупа | электро-cлесарь | 4р.-1; 6р.-1 | 2 | 10 | 20
3 | Контроль технического состояния металла ротора турбогенератора №2 | электро-cлесарь |  |  |  | 0
3..1 | Обследование поверхности бочки и хвостовых частей вала с помощью видеоскопа | электро-cлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 7 | 14
3..2 | Контроль твердости вала ротора в зоне бочки и хвостовых частей и использованием твердометра для выявления зон с подкалыванием металла | электро-cлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 28 | 56
3..3 | Обследование бандажных колец, центрирующих колец и поверхностей контактных колец | электро-cлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 30 | 60
3..4 | Обследование обмотки ротора и элементов ее крепления в пазовой и лобовых частях с целью выявления признаков перегрева, механических повреждений меди и изоляции, нарушения системы вентиляции и наличия посторонних предметов | электро-cлесарь | 3р.-1; 5р.-1 | 2 | 20 | 40
4 | Обработка полученных данных, анализ результатов, предоставление протоколов исследований с полным перечнем выявленных дефектов, с предоставлением фотографий, оценкой степени опасности дефектов, корректировкой исполнительных схем, составлением технического отчета о состоянии турбогенератора №2 в целом и его отдельных узлов. | электро-cлесарь | 6р.-2 | 3 | 36.2 | 108.6
5. | Выдача рекомендаций по повышению надежности и сохранению остаточного ресурса основных узлов агрегата.Разработка предложений по оптимизации ремонтных циклов, технологии ремонтов с определением объемов и видов ремонтов. Согласование разработанных мероприятий с заказчиком. | электро-cлесарь | 6р.-3 | 3 | 40.8 | 122.4
Всего по диагностике турбогенератора №2

## 11 Генератор Расшифр.
Anexa nr.9-1
Descifrarea p.1.1.1 la Calculația nr.09-2022
Anexa 18.11.1- Descifrarea lucrărilor: „Reparația capitală a Turbogeneratorului ТВФ 120-2 Nr. 2”
Обоснование трудозатрат : Сборник "Нормы времени на капитальный ремонт турбогенераторов и возбудителей", г.Москва,1981г.
Nr. | Nr. poziției | Denumirea lucrărilor | Unități de masurare | Numarul de măsurări, lucrări | Numarul persoanelor | Timpul estimat, ore
I. |  | I. Подготовка, разборка и ремонт генератора
1. | 1..1..1 | Подготовка ремонтных площадок | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 48 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 48 | #REF!
2. | 1..1..2 | Отсоединение выводов | т/г | 1 | 4 р – 1 чел | 6 | #REF!
3. | 1..1..3 | Испытание турбогенератора на газоплотность | испытание | 2 | 6 р – 1 чел | 22 | #REF! | В Это смете придется показать разряды. Так как часы разные
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 22 | #REF!
4. | факт. тр-ты | Расшиновка и ошиновка генератора | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 50 | #REF!
|  |  |  | 1 | 5 р – 1 чел | 24 | #REF!
5. | 1..1..4 | Снятие щеточно-контактного аппарата | аппарат | 1 | 4 р – 2 чел | 3.5 | #REF!
6. | 1..1.5 | Проточка и шлифовка контактных колец | ротор | 1 | 5 р – 1 чел | 6 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 14 | #REF!
7. | 1..1..6 | Снятие верхних половин наружных щитов | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 20 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 | #REF!
8. | 1..1..8 | Снятие нижних половин наружных щитов, внутренних щитов, диффузоров | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 24 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 24 | #REF!
9. | 1..1..9 | Снятие лопаток вентилятора | вентилятор | 2 | 5 р – 1 чел | 9 | #REF!
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 9 | #REF!
10. | 1..1..10 | Измерение воздушного зазора | испытание | 1 | 5 р – 1 чел | 1.5 | #REF!
11. | 1..1..11 | Подготовка к выводу и вывод ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 35 | #REF!
|  |  |  | 1 | 5 р – 1 чел | 35 | #REF!
12. | 1..1..12 | Выемка газоохладителей | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 34 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 34 | #REF!
13. | 1..1..13 | Опрессовка труб газоохладителей | т/г | 1 | 4 р – 2 чел | 36 | #REF!
14. | 1..2..3 | Ремонт зубцов активной стали | зубец | 10 | 4 р – 1 чел | 4 | #REF!
15. | 1..2..4 | Подпрессовка активной сталию | статор | 1 | 6 р – 1 чел | 69 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 8 | #REF!
16. | 1..2..5 | Испытание активной стали | испытание | 1 | 6 р – 1 чел | 24 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 24 | #REF!
17. | 1..2..6 | Переклиновка пазов статора | паз | 20 | 5 р – 1 чел | 4 | #REF!
|  |  |  | 20 | 4 р – 1 чел | 4 | #REF!
18. | 1..2..7 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей | бандаж | 60 | 4 р – 1 чел | 1 | #REF!
19. | 1..2..8 | Ремонт выводов | вывод | 9 | 5 р – 1 чел | 10 | #REF!
|  |  |  | 9 | 4 р – 1 чел | 10 | #REF!
20. | 1..2..9 | Перепайка головок обмотки статора | головка | 5 | 5 р – 1 чел | 7 | #REF!
|  |  |  | 5 | 4 р – 1 чел | 7 | #REF!
21. | 1..2..10 | Переизолировка головок обмотки статора | головка | 5 | 5 р – 1 чел | 5 | #REF!
22. | 1..2..12 | Покраска обмотки | статор | 1 | 4 р – 1 чел | 12 | #REF!
23. | 1..2..13 | Ремонт щитов и диффузоров | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 12 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 12 | #REF!
24. | 1..2..14 | Ремонт газоохладителей | комплект | 6 | 5 р – 1 чел | 96 | #REF!
|  |  |  | 6 | 4 р – 1 чел | 96 | #REF!
25. | 1..2..15 | Ремонт упругой подвески сердечника статора | статор | 1 | 5 р – 1 чел | 49 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 49 | #REF!
26. | 1..2..16 | Снятие коллекторов системы охлождения | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 18 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 18 | #REF!
27. | 1..2..17 | Установка коллекторов системы охлождения | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 20 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 | #REF!
28. | 1..3..1 | Проверка состояние ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 7 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 7 | #REF!
29. | 1..3..2 | Испытания ротора на газоплотность | испытание | 1 | 5 р – 1 чел | 10 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 10 | #REF!
30. | 1..3..3 | Устранение утечки в зоне токоведущих болтов | болт | 4 | 5 р – 1 чел | 24 | #REF!
|  |  |  | 4 | 4 р – 1 чел | 24 | #REF!
31. | 1..3..4 | Ремонт токоведущих болтов | болт | 4 | 4 р – 1 чел | 8 | #REF!
32. | 1..3..5 | Проверка продуваемости вентиляционных каналов | проверка | 1 | 5 р – 1 чел | 63 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 63 | #REF!
33. | 1..3..7 | Проверка состояния вентиляторов | вентилятор | 2 | 5 р – 1 чел | 21 | #REF!
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 21 | #REF!
34. | 1..3..8 | Снятие бандажных колец | 2 кольца | 2 | 5 р – 1 чел | 46 | #REF!
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 46 | #REF!
35. | 1..3..9 | Ремонт бандажных и центрирующих колец | 2 кольца | 2 | 6 р – 1 чел | 60 | #REF!
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 60 | #REF!
36. | 1..3..10 | Проверка обмоток ротора в пределах лобовых частей | ротор | 1 | 5 р – 1 чел | 20 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 | #REF!
37. | 1..3..11 | Надевание бандажных колец | 2 кольца | 2 | 5 р – 1 чел | 56 | #REF!
|  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 56 | #REF!
38. | факт. тр-ты | Ремонт концевых выводов ротора | вывод | 2 | 6 р – 1 чел | 56 | #REF!
|  |  |  | 2 | 5 р – 1 чел | 42 | #REF!
39. | 1..3..14 | Ремонт щеточного аппарата | аппарата | 1 | 4 р – 2 чел | 10 | #REF!
40. | 1..4 | Ремонт газовой системы | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 48 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 48 | #REF!
II. |  | II. Сборка турбогенератора |  |  |  |  | #REF!
41. | 1..5..1 | Установка газоохладителей | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 64 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 64 | #REF!
42. | 1..5..2 | Подготовка к вводу и ввод ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 50 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 50 | #REF!
43. | 1..5..3 | Установка лопаток вентилятора | вентилятор | 2 | 4 р – 2 чел | 12 | #REF!
44. | 1..5..4 | Установка торцовых щитов | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 46 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 46 | #REF!
45. | 1..5..5 | Установка щеточного аппарата | аппарата | 1 | 4 р – 2 чел | 12 | #REF!
46. | 1..5..6 | Испытание турбогенератора на газоплотность | испытание | 1 | 6 р – 1 чел | 34 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 34 | #REF!
47. | 1..5..7 | Подсоединение выводов | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 12 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 12 | #REF!
48. | факт. тр-ты | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора | ротор | 1 | 5 р – 1 чел | 21 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 21 | #REF!
49. | факт. тр-ты | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 21 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 21 | #REF!
50. | факт. тр-ты | Балансировка ротора на месте установки | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 36 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 36 | #REF!
III. |  | III. Заключительные работы |  |  |  |  | #REF!
51. | 1..6..1 | Уборка ремонтной площадки | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 38 | #REF!
|  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 38 | #REF!
Всег по капитальному ремонту генератора
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________

## 11 Генер. Материалы (2)
Anexa nr.9-2
Reparația capitală a blocului energetic nr.3.
Anexa 18.11.2- Materiale pentru: „Reparația capitală a Turbogeneratorului ТВФ 120-2 Nr. 2”
Materiale
Обоснование цен: Калькуляция и материалы в текущих ценах
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Эмаль КО -983 двухкомпонентная с затвердителем | кг | 3
2 | Эмаль ГФ-92-ХК, ГОСТ 9151-75 | кг | 10
3 | Шнур лавсановый, диаметр 3,4 мм | пм | 3000
4 | Стеклолента | пм | 2000
5 | Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм | лист | 2
6 | Стеклотекстолит СТЭФ, 1,0 мм | лист | 3
7 | Алюминий листовой АМ, ГОСТ 21631-76 | кг | 3
8 | Припой ПОС-40, ГОСТ 1499-70 | кг | 1.5
9 | Припой ПСр-15, ГОСТ 8190-56 | кг | 0.5
10 | Картон электроизоляционный ЭВ1, ГОСТ 2824-75 | кг | 10
11 | Стеклолакоткань эскапоновая ЛСЭ-105/130-0,20 ГОСТ 10156-78 | м2 | 5
12 | Лента киперная 0,45х30мм, ГОСТ 4514-71 | м | 125
13 | Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354-79 | кг | 15
14 | Лента стеклянная ЛЭС 0,2х25, ГОСТ 5937-68 | м | 400
15 | Салфетки технические, ГОСТ 9821-71 | м | 50
16 | Шпатлевка, ГОСТ 10277-76 | кг | 20
17 | Грунтовка, ГОСТ 4056-63 | кг | 50
18 | Шнур резиновый вакуумный диаметром 10 мм, ТУ-105.108-70 | кг | 2.6
19 | Шнур резиновый вакуумный 12х12 мм, ТУ-105.108-70 | кг | 5.5
20 | Пластина резиновая вакуумная, А марки 7889 толщиной 4-6-8-10-12 мм, ТУ МХП № у-251-54 | кг | 40
21 | Ткань асбестовая АТ-1; АТ-2, ГОСТ 6102-78 | м2 | 10
22 | Растворитель (негорючий), | кг | 30
23 | Шлифопорошок АСО 100/63, ГОСТ 9206-70 | кг | 0.2
24 | Паста ГОИ, | кг | 0.2
25 | Спирт этиловый технический, ГОСТ 17299-78 | кг | 6
26 | Клей № 88-Н, МРТУ 38-5-880-66 | кг | 2
27 | Смола эпоксидная ЭД-16, ГОСТ 10587-76 | кг | 1.5
28 | Растворитель № 646, ГОСТ 18188-72 | кг | 20
29 | Ацетон, ГОСТ 2768-79 | кг | 10
30 | Керосин осветительный, ГОСТ 4753-68 | кг | 1
31 | Бензин Б-70, ГОСТ 1012-72 | кг | 1
32 | Солидол жировой, ГОСТ 1033-79 | кг | 2
33 | Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267-74 | кг | 1.6
34 | Асбест молотый, ГОСТ 12871-67 | кг | 10
35 | Брезент, ГОСТ 9398-68 | м2 | 120
36 | Мел, ГОСТ 12085-73 | кг | 0.5
37 | Прессшпан, ГОСТ 6983-54 | кг | 10
38 | Флюс №209, МРТУ-6-09-4935-68 | кг | 0.2
39 | Шкурка шлифовальная тканевая Б, ГОСТ 5009-75 | м2 | 4
40 | Краска (берлинская лазурь, сажа газовая), | кг | 0.1
41 | Коврик резиновый, ГОСТ 4998-78 | шт. | 8
Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________

## 12-1Расшифр.
Anexa nr.11-1
Descifrarea p.1.1.1 la Calculația nr.11-2022
Anexa 18.12- Descifrarea lucrărilor: „Testare termică a generatorului ТВФ 120-2 Nr.2”
Обоснование трудозатрат: Фактические т рудозатраты. ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть 5. "Работы по ремонту электрооборудования" Москва, 1991г. Раздел 010103 "Тепловые испытания турбогенератора"
nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentarea utilizată p/u estimare | Cantitate încercări | Număr muncit. | Timpul estimat, ore
1 | Тепловые испытания генератора | генератор | .0101030105 | 1 | 2 | 260.15 | #REF!
#REF!
2 | Повторное тепловое испытание с измененными параметрами охлаждающей среды , c коэффициентом к=0,45 | генератор | .0101030105, примечание №1 к разделу 01, стр.55 | 2 | 2 | 117.0675 | #REF!
#REF!
3 | Тепловые испытания генератора с установкой на статор дополнительных датчиков, с коэффициентом к=1,3 | генератор | .0101030105, примечание №2 к разделу 01, стр.55 | 1 | 2 | 338.195 | #REF!
Всего по тепловым испытаниям генератора