ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea bunurilor

- Denumirea autorității contractante: Brigada 1 Infanterie Motorizată

- IDNO: 1006601002639

- Adresa: mun. Bălți, str. 31 august 24

- Numărul de telefon/fax: 0231-22-400; 079523290 (Alexandru)

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | CPV | Unit./măs. | Cantitatea | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Valoarea estimată (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Contor energie termică | 38551000-2 | buc | 1 | Debitul nominal – Go - minim 25m3/h; Diametru - 65mm; Interval de temperatură 2-1800C; Tip contor căldură cu ultrasunete; Clasa de protecție – IP65; Memorare stocare – pe oră, zilnic, lunar, anual, cu minut; Termen de garanție – minim 24 luni. | 25000,00 |
| Total : | 25000,00 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Original în conformitate cu Formularul F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original în conformitate cu Formularul F4.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original în conformitate cu Formularul F4.2, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | DA |
| 4 | Formularul informativ despre ofertant | Formularul 3.3 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | DA |
| 5 | Extras din registru persoanelor juridice/ Certificat de înregistrare | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | DA |
| 6 | Certificat de calitate | Copie de la producător confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Președintele Grupului de lucru

pentru achiziții al Bg. 1 I.Mo.:              Sergiu STIHARI      _________________          L.Ș.