| Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta LT "Constantin Stamati - Ciurea" din s. Caracusenii Vechi, r-nul Briceni - Etapa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Lucrari de reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 160,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 19,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 24,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 8,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,600 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) |  |  |  | m2 |  | 3,780 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 0,794 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,794 |
| 3 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 |  | 35,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 13,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 13,650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,750 |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) |  |  |  | m2 |  | 35,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 5,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,400 |
| 5 | RpSA04A |  | Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  | m |  | 31,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  | 1,860 |
| 6 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare |  |  |  | m2 |  | 4,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  | 0,640 |
| 7 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  | 0,800 |
| 8 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 1,760 |
| 9 | TrB05A1-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 87,040 |
| 10 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  |  | t |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 14,400 |
| 11 | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 32,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 5,824 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm |  |  |  | m3 |  | 3,430 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,396 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 3,944 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,343 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,720 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 1,441 |
| 13 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori |  |  |  | m2 |  | 7,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,750 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 10,150 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 1,050 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 1,750 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 0,840 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,140 |
| 14 | CC01A |  | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 75,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 3,259 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 77,695 |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  | m3 |  | 1,160 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 4,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,464 |
|  | 2663102100000-16 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  | 1,201 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,117 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 0,696 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,290 |
| 16 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6) |  |  |  | kg |  | 87,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 2,195 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,439 |
|  | 2873122004100-6 |  | Plase sudate Bp-I 150x150x6mm |  |  |  | kg |  | 88,678 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 0,439 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,878 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 26,340 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,053 |
| 17 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 23,324 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,145 |
|  | 2663102100910-16 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  |  |  | m3 |  | 3,516 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,430 |
| 18 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  |  |  | m3 |  | 2,750 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 10,588 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,788 |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton usor cu granule polistiren |  |  |  | m3 |  | 2,833 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,278 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,688 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 1,100 |
| 19 | CK18C aplicativ |  | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj |  |  |  | m |  | 26,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 6,760 |
|  | 2743123549025-1 |  | Profil maiak |  |  |  | m |  | 27,300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 0,650 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,026 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 156,000 |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 20,580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,430 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 1,132 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 445,900 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,441 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,343 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,029 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,412 |
| 21 | CG01A1 K=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 20,580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,116 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 1,132 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 442,470 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,441 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,412 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,617 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,309 |
| 22 | IzF31A aplicativ |  | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2) |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 17,150 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 13,034 |
|  | 24165373438290-1 |  | Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  |  |  | kg |  | 51,450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,857 |
| 23 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 89,523 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 9,947 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  | 35,329 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  | 138,915 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 10,290 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 686,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  | 30,870 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,543 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,412 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 159,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 4,779 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 23,895 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 7,965 |
| 25 | CK18C aplicativ |  | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj |  |  |  | m |  | 86,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 22,360 |
|  | 2743123549025-1 |  | Profil maiak |  |  |  | m |  | 90,300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 2,150 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,086 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 516,000 |
| 26 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti |  |  |  | m2 |  | 159,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 262,845 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 55,755 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 47,790 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 2,708 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,797 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 1,593 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 4,779 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 1 593,000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  | 286,740 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 5,894 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,593 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. |  |  |  | kg |  | 60,534 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  | 374,355 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  | 7,965 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,478 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,637 |
| 27 | CF17B K=6 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 |  |  |  | m2 |  | 101,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 60,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 18,216 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  | m3 |  | 3,643 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,607 |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 159,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 4,779 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 23,895 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 7,965 |
| 29 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  |  | m2 |  | 152,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 442,250 |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  | 157,106 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  | 677,710 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 66,231 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,308 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,858 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 1,677 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  | 11,132 |
| 30 | CK18C aplicativ |  | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu |  |  |  | m |  | 32,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 8,320 |
|  | 2743123549025-2 |  | Profil muchie gresie din Aluminiu |  |  |  | m |  | 33,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 0,800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,032 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 192,000 |
| 31 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 8,296 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 48,552 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,027 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,537 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,109 |
| 32 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 1,360 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 7,480 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 1,020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 3,060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,680 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 7,173 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,007 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,007 |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,204 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,020 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,340 |
| 35 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 1,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,680 |
|  | 2653102100832-1 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" |  |  |  | kg |  | 3,352 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,007 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,204 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,020 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,340 |
| 37 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 6,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 3,740 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 2,720 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,408 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 3,400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,340 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  | m2 |  | 10,020 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 8,517 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,002 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  | 10,020 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 40,080 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 5,010 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  | 1,753 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 6,012 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 10,020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,200 |
| 39 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  | m2 |  | 26,800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 33,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,144 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  | 26,800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 80,400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 5,628 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  | 1,956 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 13,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 10,720 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,536 |
| 40 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm |  |  |  | m |  | 5,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 0,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,050 |
|  | 2743123549027-1 |  | Galfuri din PVC b=450mm |  |  |  | m |  | 5,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 30,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,050 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 65,513 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  | m2 |  | 36,015 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  | 31,522 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m |  | 75,460 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  | 80,605 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  | 25,982 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  | 9,295 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  | 3,001 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  | 56,595 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  | 555,317 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,158 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 1,629 |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,029 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,145 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,715 |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 15,435 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,430 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 36,183 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,034 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,029 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,145 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,715 |
| 45 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 6,860 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,430 |
|  | 2653102100832-1 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" |  |  |  | kg |  | 16,910 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,029 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,145 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,715 |
| 47 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) |  |  |  | m2 |  | 34,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 18,865 |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate |  |  |  | kg |  | 13,720 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,058 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 17,150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,715 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,069 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Caracușenii-Vechi            semnat                                         Vladimir JELAGA