| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-TS | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-17

Bloc B, B1, V1. Telecomunicatii (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |
| 1 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (Прокладка оптовол. FO8 вол.в проект. канал-ции по свободному каналу) | 100 m | 0,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,008 |
| 2 | Pret de piata | Cablu fibrooptica FO-8 | m | 80,000 |
|  | 44441 | Cablu fibrooptica FO-8 | m | 81,600 |
| 3 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) | km | 6,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 418,200 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 184,500 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,861 |
| 4 |  | Cablu UTPcat.6e | m | 3 500,000 |
|  | 236854001 | Cablu UTP cat.6e | m | 3 500,000 |
| 5 |  | Cablu UTPcat.5e | m | 2 650,000 |
|  | 236854002 | Cablu UTP cat.5e | m | 2 650,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Priza infor. 2xRJ-45) | buc | 74,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 74,000 |
|  | 12569844 | Priza infor. 2xRj-45 | buc | 74,000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,074 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon(Рriza тел. Rj-12 Legrand) | buc | 62,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 62,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,124 |
|  | 88881 | Розетка Rj-12 Legrand | buc | 62,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,124 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,062 |
| 8 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 62,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 446,400 |
| 9 | 10-02-015-04 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини АТС Panasonic KX-TDE200) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,560 |
|  | 1011925 | Tabla alba, grosime 0,25 mm | kg | 0,007 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,030 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,590 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,500 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 2,000 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 2,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,050 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,050 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,500 |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,030 |
| 10 | 10-02-042-06 | Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Проверка) | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 54,600 |
| 11 | 10-02-043-06 | Antrenament centrale: Set linii de conexiune, de iesire sau de intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Тренировка) | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 138,000 |
| 12 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Patch panel) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,360 |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS3000) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,038 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,174 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Bloc de 8 prize Legrand) | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,010 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 74,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 74,000 |
| 16 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Organizator pentru cabluri) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panou pentru ventilator) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie диам. 50 мм) | buc | 136,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 544,000 |
|  | 513005000 | Cutie de montaj 50mm | buc | 136,000 |
| 19 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 42U 600х800мм | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,070 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 476,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 268,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 193,600 |
| 21 | Pret de piata | Tub gofrat PVC D=20mm | m | 4 000,000 |
|  | 888831 | Tub gofrat PVC D=20mm | m | 4 080,000 |
| 22 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Пластиковый кабель-канал 60х40мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 8,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 78,157 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 8,500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 2 550,000 |
|  | 110-03332 | Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель-канал 60х40мм) | m | 850,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 58,480 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 58,480 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 20х10мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 18,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 146,610 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 18,000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 3 600,000 |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica 20х10 | m | 1 800,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 109,440 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 109,440 |
| 24 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Marsrutizator) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,500 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,075 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,350 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,055 |
| 25 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Utilaj swich Microtic) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
| 26 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete:( WI-FI hotspot WAPac) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
| 27 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS1200) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,038 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,174 |
| 28 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 9U 600х600мм | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,070 |
|  |  |  | Total Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |
|  |  | 1.2. Detalii rambleu |  |  |  |
| 29 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Jgeb perforat de metal) | m | 180,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 57,600 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,189 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 5,400 |
|  | 5009730g7 | Jgheab metalic (Канал пластик. 10х22мм) | m | 180,000 |
| 30 | Pret de piata | Jgheb perforat de metal 60x200мм, l=3,0m | m | 110,000 |
|  | 8888420 | Jgheb perforat de metal 60x200мм, l=3000мм | m | 110,000 |
| 31 | Pret de piata | Jgheb perforat de metal 50x150мм, l=3,0m | m | 70,000 |
|  | 88884520 | Jgheb perforat de metal 50x150мм, l=3000мм | m | 70,000 |
| 32 | Pret de piata | Capac pentru jgheb 50x150 | m | 70,000 |
|  | 8888422 | Capac pentru jgheb 50x150мм | m | 70,000 |
| 33 | Pret de piata | Placa de legatura h=35 | buc | 600,000 |
|  | 2368545021 | Placa de legatura | buc | 600,000 |
| 34 | Pret de piata | Scoaba pentru tavan | buc | 120,000 |
|  | 2368545022 | Scoaba pentru tavan | buc | 120,000 |
| 35 | Pret de piata | Consola de inchidere osn.100 | buc | 1 100,000 |
|  | 2368545023 | Consola de inchidere osn.100 | buc | 1 100,000 |
| 36 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,002 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,534 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,030 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,310 |
| 37 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,010 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,006 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,243 |
| 38 | Pret de piata | Teava de polietelena D=20mm | m | 30,000 |
|  | 888836 | Teava de polietelena D=20mm | m | 30,600 |
| 39 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal-cablu 80х40мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 1,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,793 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 450,000 |
|  | 110-03334 | Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель-канал 80х40мм) | m | 150,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 10,320 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 10,320 |
| 40 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie in pardosea) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 |
|  | 5130050001 | Cutie in pardosea | buc | 6,000 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 4,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 53,550 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 30,150 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 21,780 |
| 42 | Pret de piata | Tub gofrat PVC d=16mm | m | 450,000 |
|  | 888832 | Tub gofrat PVC D=16mm | m | 459,000 |
|  |  |  | Total Detalii rambleu |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Aparat de telefonic | buc | 62,000 |
|  | 111555999 | Aparat de telefonic | buc | 62,000 |
| 44 | Pret de piata | Mini ATC Panasonic KX-TDE200 | buc | 1,000 |
|  | 824023654 | Mini ATC Panasonic KX-TDE200 | buc | 1,000 |
| 45 | Pret de piata | Patch panel cat.6e, UTP 48 porturi | buc | 1,000 |
|  | 824023651 | Patch panel cat.6e, UTP 48 porturi | buc | 1,000 |
| 46 | Pret de piata | Patch panel cat.6e, UTP 24 porturi | buc | 3,000 |
|  | 824023652 | Patch panel cat.6e, UTP 24 porturi | buc | 3,000 |
| 47 | Pret de piata | Patch panel de telefonie cat.5e, 50 porturi | buc | 2,000 |
|  | 82402365013 | Patch panel de telefonie, cat.5e, 50 porturi | buc | 2,000 |
| 48 | Pret de piata | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 3000 | buc | 1,000 |
|  | 1010219g10 | Sursa de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 49 | Pretul firmei | Bloc de 8 prize Legrand | buc | 5,000 |
|  | 511-53348 | Bloc de 8 prize Legrand | buc | 5,000 |
| 50 | Pret de piata | Patch-cord UTP cat.6e 1m | buc | 74,000 |
|  | 236854502153 | Patch-cord UTP cat.6e 1 m | buc | 74,000 |
| 51 | Pret de piata | Modul pentru calculator fara ecran | buc | 74,000 |
|  | 23685451 | Modul pentru calculator fara ecran | buc | 74,000 |
| 52 | Pret de piata | Organizator pentru cabluri 1U, Legrand | buc | 2,000 |
|  | 23685452 | Organizator pentru cabluri 1U, Legrand | buc | 2,000 |
| 53 | Pret de piata | Panou pentru ventilator | buc | 2,000 |
|  | 23685453 | Panou pentru ventileator | buc | 2,000 |
| 54 | Pret de piata | Dulap 19" 42U 600х800мм, iTK | buc | 1,000 |
|  | 8240236509 | Dulap 19" 42U 600х800mm, iTK | buc | 1,000 |
| 55 | Pret de piata | Marsrutizator Mikrotic CCR1016 | buc | 1,000 |
|  | 82402361 | Marsrutizator Mikrotic CCR1016 | buc | 1,000 |
| 56 | Pret de piata | Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port | buc | 1,000 |
|  | 82402362 | Utilaj swici Mikrotic CRS-144port | buc | 1,000 |
| 57 | Pret de piata | WI-FI hotsport WAPac | buc | 2,000 |
|  | 82402363 | WI-FI hotsport WAPac | buc | 2,000 |
| 58 | Pret de piata | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 1200 AV | buc | 1,000 |
|  | 1010219g11 | Sursa de alimentare UPS1200 AV | buc | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 9U 600х600мм | buc | 1,000 |
|  | 82402365011 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 9U 600х600m | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |