| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-TS | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-17

Bloc B, B1, V1. Telecomunicatii (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-048-06 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (Прокладка оптовол. FO8 вол.в проект. канал-ции по свободному каналу) |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Cablu fibrooptica FO-8 |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 44441 |  | Cablu fibrooptica FO-8 |  |  | m |  | 81,600 |  |
| 3 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) |  |  | km |  | 6,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 418,200 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 184,500 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,861 |  |
| 4 |  |  | Cablu UTPcat.6e |  |  | m |  | 3 500,000 |  |
|  | 236854001 |  | Cablu UTP cat.6e |  |  | m |  | 3 500,000 |  |
| 5 |  |  | Cablu UTPcat.5e |  |  | m |  | 2 650,000 |  |
|  | 236854002 |  | Cablu UTP cat.5e |  |  | m |  | 2 650,000 |  |
| 6 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Priza infor. 2xRJ-45) |  |  | buc |  | 74,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 74,000 |  |
|  | 12569844 |  | Priza infor. 2xRj-45 |  |  | buc |  | 74,000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,074 |  |
| 7 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon(Рriza тел. Rj-12 Legrand) |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 62,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 88881 |  | Розетка Rj-12 Legrand |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,062 |  |
| 8 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 446,400 |  |
| 9 | 10-02-015-04 |  | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини АТС Panasonic KX-TDE200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,560 |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,590 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 5500012 |  | Pasta de lipit "ПБК-26М" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
| 10 | 10-02-042-06 |  | Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Проверка) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,600 |  |
| 11 | 10-02-043-06 |  | Antrenament centrale: Set linii de conexiune, de iesire sau de intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Тренировка) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 138,000 |  |
| 12 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Patch panel) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,360 |  |
| 13 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS3000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Bloc de 8 prize Legrand) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patch-corduri |  |  | buc |  | 74,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 74,000 |  |
| 16 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Organizator pentru cabluri) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
| 17 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panou pentru ventilator) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
| 18 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie диам. 50 мм) |  |  | buc |  | 136,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 544,000 |  |
|  | 513005000 |  | Cutie de montaj 50mm |  |  | buc |  | 136,000 |  |
| 19 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 42U 600х800мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 40,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 476,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 268,000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 193,600 |  |
| 21 | Pret de piata |  | Tub gofrat PVC D=20mm |  |  | m |  | 4 000,000 |  |
|  | 888831 |  | Tub gofrat PVC D=20mm |  |  | m |  | 4 080,000 |  |
| 22 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Пластиковый кабель-канал 60х40мм, к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 8,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,157 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 8,500 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 2 550,000 |  |
|  | 110-03332 |  | Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель-канал 60х40мм) |  |  | m |  | 850,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 58,480 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 58,480 |  |
| 23 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 20х10мм, к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 146,610 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 18,000 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica 20х10 |  |  | m |  | 1 800,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 109,440 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 109,440 |  |
| 24 | 10-04-062-04 |  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Marsrutizator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,500 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,350 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,055 |  |
| 25 | 10-02-016-02 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Utilaj swich Microtic) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,650 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
| 26 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete:( WI-FI hotspot WAPac) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
| 27 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS1200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |
| 28 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 9U 600х600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  |  |  |  | Total Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Detalii rambleu |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Jgeb perforat de metal) |  |  | m |  | 180,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 57,600 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,189 |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 5,400 |  |
|  | 5009730g7 |  | Jgheab metalic (Канал пластик. 10х22мм) |  |  | m |  | 180,000 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Jgheb perforat de metal 60x200мм, l=3,0m |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 8888420 |  | Jgheb perforat de metal 60x200мм, l=3000мм |  |  | m |  | 110,000 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Jgheb perforat de metal 50x150мм, l=3,0m |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  | 88884520 |  | Jgheb perforat de metal 50x150мм, l=3000мм |  |  | m |  | 70,000 |  |
| 32 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheb 50x150 |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  | 8888422 |  | Capac pentru jgheb 50x150мм |  |  | m |  | 70,000 |  |
| 33 | Pret de piata |  | Placa de legatura h=35 |  |  | buc |  | 600,000 |  |
|  | 2368545021 |  | Placa de legatura |  |  | buc |  | 600,000 |  |
| 34 | Pret de piata |  | Scoaba pentru tavan |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2368545022 |  | Scoaba pentru tavan |  |  | buc |  | 120,000 |  |
| 35 | Pret de piata |  | Consola de inchidere osn.100 |  |  | buc |  | 1 100,000 |  |
|  | 2368545023 |  | Consola de inchidere osn.100 |  |  | buc |  | 1 100,000 |  |
| 36 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,534 |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,310 |  |
| 37 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,010 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,243 |  |
| 38 | Pret de piata |  | Teava de polietelena D=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 888836 |  | Teava de polietelena D=20mm |  |  | m |  | 30,600 |  |
| 39 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal-cablu 80х40мм, к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,793 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 450,000 |  |
|  | 110-03334 |  | Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель-канал 80х40мм) |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 10,320 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 10,320 |  |
| 40 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie in pardosea) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |
|  | 5130050001 |  | Cutie in pardosea |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 41 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 4,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 53,550 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 30,150 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 21,780 |  |
| 42 | Pret de piata |  | Tub gofrat PVC d=16mm |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  | 888832 |  | Tub gofrat PVC D=16mm |  |  | m |  | 459,000 |  |
|  |  |  |  | Total Detalii rambleu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Aparat de telefonic |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 111555999 |  | Aparat de telefonic |  |  | buc |  | 62,000 |  |
| 44 | Pret de piata |  | Mini ATC Panasonic KX-TDE200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 824023654 |  | Mini ATC Panasonic KX-TDE200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 45 | Pret de piata |  | Patch panel cat.6e, UTP 48 porturi |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 824023651 |  | Patch panel cat.6e, UTP 48 porturi |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 46 | Pret de piata |  | Patch panel cat.6e, UTP 24 porturi |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 824023652 |  | Patch panel cat.6e, UTP 24 porturi |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 47 | Pret de piata |  | Patch panel de telefonie cat.5e, 50 porturi |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 82402365013 |  | Patch panel de telefonie, cat.5e, 50 porturi |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 48 | Pret de piata |  | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 3000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1010219g10 |  | Sursa de alimentare UPS3000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Bloc de 8 prize Legrand |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 511-53348 |  | Bloc de 8 prize Legrand |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 50 | Pret de piata |  | Patch-cord UTP cat.6e 1m |  |  | buc |  | 74,000 |  |
|  | 236854502153 |  | Patch-cord UTP cat.6e 1 m |  |  | buc |  | 74,000 |  |
| 51 | Pret de piata |  | Modul pentru calculator fara ecran |  |  | buc |  | 74,000 |  |
|  | 23685451 |  | Modul pentru calculator fara ecran |  |  | buc |  | 74,000 |  |
| 52 | Pret de piata |  | Organizator pentru cabluri 1U, Legrand |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 23685452 |  | Organizator pentru cabluri 1U, Legrand |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 53 | Pret de piata |  | Panou pentru ventilator |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 23685453 |  | Panou pentru ventileator |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 54 | Pret de piata |  | Dulap 19" 42U 600х800мм, iTK |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 8240236509 |  | Dulap 19" 42U 600х800mm, iTK |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 55 | Pret de piata |  | Marsrutizator Mikrotic CCR1016 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 82402361 |  | Marsrutizator Mikrotic CCR1016 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 56 | Pret de piata |  | Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 82402362 |  | Utilaj swici Mikrotic CRS-144port |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 57 | Pret de piata |  | WI-FI hotsport WAPac |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 82402363 |  | WI-FI hotsport WAPac |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 58 | Pret de piata |  | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 1200 AV |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1010219g11 |  | Sursa de alimentare UPS1200 AV |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 59 | Pret de piata |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 9U 600х600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 82402365011 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 9U 600х600m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |