| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017- B,B1,V1-SPA | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-15

Bloc B, B1, V1. Semnalizare paza automata (marca SРА)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1864) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1832) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 3 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Модуль расширения РС5108, к=0,5) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 2,90 |  |  |
| 4 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питанияб к=0,5 к з/пл) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 2,09 |  |  |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,72 |  |  |
| 6 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,90 |  |  |
|  | 888802 |  | Трансформатор 30вт |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 7 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТS) |  |  | compl. |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 65,40 |  |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
| 8 | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
| 9 | 10-06-034-05 |  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Корпус для панелей расширения РС 4002С) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
| 10 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК LC-100PI) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 21,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 11 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК+PC LC102PI) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 60,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 12 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 310,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
| 13 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 14 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 15 | 10-06-034-05 |  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс для панелей РС) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 511000 |  | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip (Бокс для панелей РС) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
| 16 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) |  |  | km |  | 4,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 578,00 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Кабель COR-6 6х0,22мм2 |  |  | m |  | 3 800,000 |  |  |
|  | 50399t5 |  | Кабель COR6 6х0,22 |  |  | m |  | 3 876,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 88818182 |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  |  | m |  | 459,00 |  |  |
| 19 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм, к=0,5) |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 320,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 2,10 |  |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 5009730g7 |  | Jgheab metalic (Желоб пластик. 10х22мм) |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
| 20 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка коммутац.150х110х70) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 5130050001 |  | Коробка коммутационная 150х110х70 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 21 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Крепежный материал) |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 13,35 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 7,75 |  |  |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,48 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
| 24 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,50 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 4,05 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Труба полиэтиленовая Д=20мм |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 8888313 |  | Труба полиэтиленовая Д=20мм |  |  | m |  | 510,00 |  |  |
| 26 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,10 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,04 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Труба полиэтиленовая Д=40мм |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 8888314 |  | Труба полиэтиленовая Д=40мм |  |  | m |  | 102,00 |  |  |
| 28 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) |  |  | 100 m |  | 41,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 487,90 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 274,70 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 198,44 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Труба гофриров. Д=16мм |  |  | m |  | 4 100,000 |  |  |
|  | 8888315 |  | Труба гофриров. Д=16мм |  |  | m |  | 4 182,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 8 зон РС1864 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h10 |  | Контрольная панель на 8 зон РС1864 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 31 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 8 зон РС1832 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h0 |  | Контрольная панель на 8 зон РС1832 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 | Цена поставщика |  | Модуль расширения РС5108 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 101021h01 |  | Модуль расширения РС5108 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания РИП |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1010219g11 |  | Резервный источник питания РИП |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Аh |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 10108081u2 |  | Аккумулятор 12B, 7Ah |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 35 | Цена поставщика |  | Радиопередатчик АТS |  |  | compl. |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010120u31 |  | Радиопередатчик АТS |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Клавиатура для РК-5501Е 1Н |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 777992241 |  | Клавиатура РK-5501E1H1 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Корпус для панелей расширения РС4002С |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 101021h5 |  | Конрпус для панелей расширения РС4002 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 38 | Цена поставщика |  | Датчик ИК LC-100PI |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 3332115 |  | Датчик ИК LC-100PI |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
| 39 | Цена поставщика |  | Датчик ИК+PC LC-102PI |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 3332116 |  | Датчик ИК+PC LC-102PI |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
| 40 | Цена поставщика |  | Датчик магн.-конт. СМК |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 3332113 |  | Датчик магнитно-контактный СМК |  |  | buc |  | 310,00 |  |  |
| 41 | Цена поставщика |  | Акустический датчик разбития стекла LC105GB |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3332114 |  | Акустический датчик разбития стекла LC-105GB |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 42 | Цена поставщика |  | Сирена SL-100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5220076u70 |  | Cирена SL-100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |