| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017- B,B1,V1-SPA | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-15

Bloc B, B1, V1. Semnalizare paza automata (marca SРА)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1864) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,16 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1832) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,16 |
| 3 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Модуль расширения РС5108, к=0,5) | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,03 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,30 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 2,90 |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питанияб к=0,5 к з/пл) | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 48,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,05 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 4,80 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,46 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 2,09 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,72 |
| 6 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,90 |
|  | 888802 | Трансформатор 30вт | buc | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТS) | compl. | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 65,40 |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,04 |
| 8 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,00 |
| 9 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Корпус для панелей расширения РС 4002С) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,04 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,08 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,06 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,37 |
| 10 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК LC-100PI) | buc | 21,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,21 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК+PC LC102PI) | buc | 60,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 60,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,60 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,12 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) | buc | 310,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 310,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 3,10 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,03 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,06 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,62 |
| 13 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла) | buc | 15,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 15,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,15 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
| 14 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 18,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,15 |
| 15 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс для панелей РС) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,03 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,06 |
|  | 511000 | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip (Бокс для панелей РС) | buc | 3,00 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,04 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,28 |
| 16 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 4,250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 578,00 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 127,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,60 |
| 17 | Pret de piata | Кабель COR-6 6х0,22мм2 | m | 3 800,000 |
|  | 50399t5 | Кабель COR6 6х0,22 | m | 3 876,00 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | m | 450,000 |
|  | 88818182 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | m | 459,00 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм, к=0,5) | m | 2 000,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 320,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 2,10 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 60,00 |
|  | 5009730g7 | Jgheab metalic (Желоб пластик. 10х22мм) | m | 2 000,00 |
| 20 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка коммутац.150х110х70) | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40,00 |
|  | 5130050001 | Коробка коммутационная 150х110х70 | buc | 10,00 |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Крепежный материал) | t | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 13,35 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 0,05 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,76 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 7,75 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,70 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,35 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,48 |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 50,000 |
|  | 888833 | Труба ПВХ Д=40мм | m | 51,00 |
| 24 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 83,50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,11 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,05 |
| 25 | Pret de piata | Труба полиэтиленовая Д=20мм | m | 500,000 |
|  | 8888313 | Труба полиэтиленовая Д=20мм | m | 510,00 |
| 26 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,02 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,04 |
| 27 | Pret de piata | Труба полиэтиленовая Д=40мм | m | 100,000 |
|  | 8888314 | Труба полиэтиленовая Д=40мм | m | 102,00 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 41,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 487,90 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 274,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 198,44 |
| 29 | Pret de piata | Труба гофриров. Д=16мм | m | 4 100,000 |
|  | 8888315 | Труба гофриров. Д=16мм | m | 4 182,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Контрольная панель на 8 зон РС1864 | buc | 1,000 |
|  | 101021h10 | Контрольная панель на 8 зон РС1864 | buc | 1,00 |
| 31 | Цена поставщика | Контрольная панель на 8 зон РС1832 | buc | 1,000 |
|  | 101021h0 | Контрольная панель на 8 зон РС1832 | buc | 1,00 |
| 32 | Цена поставщика | Модуль расширения РС5108 | buc | 10,000 |
|  | 101021h01 | Модуль расширения РС5108 | buc | 10,00 |
| 33 | Цена поставщика | Резервный источник питания РИП | buc | 12,000 |
|  | 1010219g11 | Резервный источник питания РИП | buc | 12,00 |
| 34 | Цена поставщика | Аккумулятор 12 В, 7Аh | buc | 12,000 |
|  | 10108081u2 | Аккумулятор 12B, 7Ah | buc | 12,00 |
| 35 | Цена поставщика | Радиопередатчик АТS | compl. | 2,000 |
|  | 1010120u31 | Радиопередатчик АТS | buc | 2,00 |
| 36 | Цена поставщика | Клавиатура для РК-5501Е 1Н | buc | 5,000 |
|  | 777992241 | Клавиатура РK-5501E1H1 | buc | 5,00 |
| 37 | Цена поставщика | Корпус для панелей расширения РС4002С | buc | 4,000 |
|  | 101021h5 | Конрпус для панелей расширения РС4002 | buc | 4,00 |
| 38 | Цена поставщика | Датчик ИК LC-100PI | buc | 21,000 |
|  | 3332115 | Датчик ИК LC-100PI | buc | 21,00 |
| 39 | Цена поставщика | Датчик ИК+PC LC-102PI | buc | 60,000 |
|  | 3332116 | Датчик ИК+PC LC-102PI | buc | 60,00 |
| 40 | Цена поставщика | Датчик магн.-конт. СМК | buc | 310,000 |
|  | 3332113 | Датчик магнитно-контактный СМК | buc | 310,00 |
| 41 | Цена поставщика | Акустический датчик разбития стекла LC105GB | buc | 15,000 |
|  | 3332114 | Акустический датчик разбития стекла LC-105GB | buc | 15,00 |
| 42 | Цена поставщика | Сирена SL-100 | buc | 3,000 |
|  | 5220076u70 | Cирена SL-100 | buc | 3,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |