WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria s. Filipeni Centrala fotovoltaica a Primariei s. Filipeni, r-nul Leova |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 02-10/2023 RE 0.4kV

Retele electrice 0.4kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 |  | 72,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5500 | 255,600 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,3600 | 25,920 |
| 2 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 |  | 72,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0000 | 144,000 |
|  |  | 1.2. Sistem de fixare pe acoperis |  |  |  |
| 3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  | 0,054 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 1,890 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 0,270 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 55,080 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 0,024 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 0,351 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 0,351 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,351 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 0,004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 0,005 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 0,108 |
| 4 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (sistem fixare S-Dome V 15 pe suprafata acoperis existent) | kg |  | 13,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 1,365 |
|  | 281123630990015 | Confectii metalice (sistem fixare S-Dome V15 pe suprafata acoperis existent) | kg | 1,0400 | 13,655 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,263 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,131 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 1,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 | 0,169 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montarea utilajului |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc |  | 36,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 | 111,240 |
| 6 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - Invertor | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 14,600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | 0,770 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 | 2,040 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,020 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 | 0,005 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 | 0,612 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 | 0,016 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou de distributie TDG-nou (ETI 18 IP54) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,100 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou de distributie PD1-DC (ETI 18 IP54) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,100 |
| 9 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - Descarcator 400V | set |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 | 3,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 0,380 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 6,960 |
|  |  | 2.2. Montarea retelei electrice |  |  |  |
| 11 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 3,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 23,868 |
| 12 |  | Nisip | m3 |  | 20,000 |
|  | 230 | Nisip | m3 | 1,0000 | 20,000 |
| 13 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 3,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 23,436 |
| 14 |  | Caramida | buc |  | 2 800,000 |
|  | 231 | Caramida | buc | 1,0000 | 2 800,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,540 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 36,652 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,478 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 20,636 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 20,636 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,308 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 10,318 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 27,720 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 2,772 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 24,332 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 4,158 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 7,454 |
| 16 | pret furnizor | Teava gofrata d=20mm | m |  | 150,000 |
|  | 232 | Teava gofrata d=20mm | m | 1,0000 | 150,000 |
| 17 | pret furnizor | Teava gofrata d=25mm | m |  | 4,000 |
|  | 233 | Teava gofrata d=25mm | m | 1,0000 | 4,000 |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 6,880 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,192 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 2,680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,680 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 0,080 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,340 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 3,600 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,360 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 4,700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 0,540 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 1,392 |
| 19 | pret furnizor | Teava gofrata d=32mm | m |  | 20,000 |
|  | 234 | Teava gofrata d=32mm | m | 1,0000 | 20,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 15,128 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,012 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 0,610 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 3,660 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 3,660 |
| 21 | pret furnizor | Cablu solar fotovoltaic cu izolatie PV 3x6.0mm2 | m |  | 120,000 |
|  | 235 | Cablu solar fotovoltaic cu izolatie PV 3x6.0 mm2 | m | 1,0000 | 120,000 |
| 22 | pret furnizor | Cablu electric cu izolatie VVG 5x10mm | m |  | 2,000 |
|  | 236 | Cablu electric cu izolatie VVG 5x10mm | m | 1,0000 | 2,000 |
| 23 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 3,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 52,060 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 | 0,038 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 0,004 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 0,950 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 0,156 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,036 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 12,236 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 12,236 |
| 24 | pret furnizor | Cablu cu izolatie АПвБбЩп - 4*70мм2 | m |  | 380,000 |
|  | 237 | Cablu electric cu izolatie АПвБбЩп - 4*70мм2 | m | 1,0000 | 380,000 |
| 25 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 2,600 |
| 26 |  | Conectori standart MC4 (IP64) | buc |  | 20,000 |
|  | 238 | Conectori standart MC4 (IP64) | buc | 1,0000 | 20,000 |
| 27 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,7800 | 15,560 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 | 0,062 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,020 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 | 3,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,005 |
| 28 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 | 1,902 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 0,410 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 | 0,048 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 | 0,066 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 0,750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,024 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 0,750 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 | 0,585 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 | 0,190 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 | 0,130 |
| 29 | pret furnizor | Jgheab metalic neperf 100*100*3000 Ardic | m |  | 6,000 |
|  | 00162 | Jgheab metalic neperef 100*100*3000 Ardic | m | 1,0000 | 6,000 |
| 30 | pret furnizor | Capac pentru Jgheab 100mm Ardic A | m |  | 6,000 |
|  | 00164 | Capac pu Jgheab 100mm Ardic A | m | 1,0000 | 6,000 |
| 31 | pret furnizor | Teava corugata PE DE 75mm negru | m |  | 100,000 |
|  | 00178 | Teava corugata PE DE 75mm negru | m | 1,0000 | 100,000 |
| 32 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm, pentru PD-0.4kV | 10 buc |  | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 | 3,210 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 | 0,035 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 | 0,195 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7500 | 0,525 |
| 33 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 pentru PD-0.4kV | 100 m |  | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 1,494 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,081 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,282 |
| 34 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 | 3,210 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 | 0,035 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 | 0,195 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7500 | 0,525 |
| 35 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 pentru BZUM | 100 m |  | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 0,332 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,018 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,063 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 36 | Pret ofertant | Panou solar mono-cristalin 560W (Dimensiuni: 2279x1134x35mm) | buc |  | 36,000 |
|  | 240 | Panou solar mono-cristalin 560W (Dimensiuni: 2279x1134x35mm) | buc | 1,0000 | 36,000 |
| 37 | Pret ofertant | Invertor de curent 20kW (MID 20 TL3-X) 380V | buc |  | 1,000 |
|  | 241 | Invertor de curent 20kW (MID 20 TL3-X) 380V | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 38 | Pret ofertant | Panou de distributie TDG-nou (ETI 18 IP54) | buc |  | 1,000 |
|  | 242 | Panou de distributie TDG-nou (ETI 18 IP54) | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 39 | Pret ofertant | Descarcator 400V OPS1-B/3P | set |  | 1,000 |
|  | 243 | Descarcator 400V OPS1-B/3P | set | 1,0000 | 1,000 |
| 40 | Pret ofertant | Intrerupator automat BA47-29/C/40A | buc |  | 1,000 |
|  | 244 | Intrerupator automat BA47-29/C/40A | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 41 | Pret ofertant | Intrerupator automat BA47-29/B/40A | buc |  | 2,000 |
|  | 245 | Intrerupator automat BA47-29/B/40A | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 42 | Pret ofertant | Panou de distributie PD1-DC (ETI 18 IP54) | buc |  | 1,000 |
|  | 246 | Panou de distributie PD1-DC (ETI 18 IP54) | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 43 | Pret ofertant | Mufe 4 КВНТп-1 70/120 | buc |  | 2,000 |
|  | 247 | 4 КВНТп - 1 70/120 | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 44 | Pret ofertant | Предохранитель-выключатель-разединитель 160А 3Р | buc |  | 1,000 |
|  | 248 | Предохранитель-выключатель-разединитель 160А 3Р | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 45 | Pret ofertant | Siguranta NHO gG 63A 500V ETI | buc |  | 3,000 |
|  | 249 | Siguranta NHO gG 63A 500V ETI | buc | 1,0000 | 3,000 |
| 46 | Pret ofertant | BZUM DDE 3 tip3 100A direct | buc |  | 1,000 |
|  | 250 | BZUM DDE 3 tip3 (100A) direct | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 47 | Pret ofertant | Intrerupator automat VA88-32 3P 40A | buc |  | 1,000 |
|  | 2551 | Intrerupator automat VA88-32 3P 40A | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  |  | Lot 2 |  |  |  |
|  |  | Pompă de căldură aer –apă | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  |  | Pompă de căldură aer – apă cu puterea de minim 16 kw, cu posibilitatea de menține un traseu cu lunfgimea min/max 5-75 m, volum boiler minm 180 l, temperature minima de funcționare -20C, cu răcire pet imp de vară. |  |  |  |