Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie capitala acoperisului la blocul ''Patologia nou-nascuti'' situat in mun.Chisinau, sect Botanica, str.Burebista nr.93 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |  |  |
| 2 | RpCI42F k-2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
| 6 | RpSB05C (apl) | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 1.2. Acoperis |  |  |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 8 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast (gr medie 7cm ) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,610 |  |  |
|  | 28731220054001 | Cimentoplast | m3 | 1,040 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,280 |  |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr1 10x10*3 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 28731220041001 | Plase sudate Vr1 10x10*3 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 10 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,021 |  |  |
| 11 | IzF18A k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,160 |  |  |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,004 |  |  |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Primer | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 24133173460001 | Suspensie de bitum-Primer | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Uniflex EPP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase-Uniflex EPP | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 14 | RCsB31J k-1.9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,549 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,236 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0118 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0518 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,380 |  |  |
| 15 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din pvc, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (doar manopera, restu resurselor se exclud) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,400 |  |  |
| 16 | pret de piata | Gura de scurgere DN110 HL62/1 | buc |  |  |  |
|  | 1-1 | Gura de scurgere DN110 HL62/1 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 19 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase-Tehnoelast EKP | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 20 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M (se exclude tabla,nit,aliaj, se include aerator din pvc) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,050 |  |  |
|  | 1-2 | Aerator Ultra M | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,025 |  |  |
|  |  | 1.3. Parapet |  |  |  |  |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betonocontact | kg | 0,270 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Primer | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 24133173460001 | Suspensie de bitum-Primer | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 24 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu -Uniflex EPP (strat inferior) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase-Uniflex EPP | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 25 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (strat superior) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase-Tehnoelast EKP | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 26 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,105 |  |  |
| 27 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu tabla de aluminiu (Рейка краевая алюминиевая) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 26821326004791 | Рейка краевая алюминиевая | m | 1,150 |  |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,030 |  |  |
| 28 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.4. Sahte de ventilare |  |  |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 30 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betonocontact | kg | 0,270 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 33 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Primer | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 24133173460001 | Suspensie de bitum-Primer | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 34 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu -Uniflex EPP (strat inferior) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase-Uniflex EPP | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 35 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (strat superior) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase-Tehnoelast EKP | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 36 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu tabla de aluminiu (Рейка краевая алюминиевая) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 26821326004791 | Рейка краевая алюминиевая | m | 1,150 |  |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,030 |  |  |
| 37 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.5. Stilpisori metalici (6 buc) |  |  |  |  |
| 39 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 40 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M12x100 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28741363133002 | Diblu din metal M12x100 | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 43 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,820 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 44 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
| 45 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |  |  |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
| 47 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,570 |  |  |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,285 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare (doar montarea, agregatului de conditionare a aerului a beneficiarului) |  |  |  |  |
| 48 | VC18B (apl) | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h (se exclude Agregat de conditionare aer spacial AMC 5) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 70,300 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 95,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 22,000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 95,000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 22,000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,600 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.