# ANUNȚ DE PARTICIPARE MODIFICAT

privind achiziționarea de Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator (inclusiv instalare) prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Nu:     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi introdusă în planul modificat de achiziții publice pentru anul 2022.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lot | Unitate de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Lot 1.1 Uși din aluminiu | m2 | 79,2 | Uși din aluminiu cu mărimile 1100x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 2 | 44221000-5 | Lot 1.2 Uși din aluminiu | m2 | 7,2 | Uși din aluminiu cu mărimile 600x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 3 | 44221000-5 | Lot 1.3 Uși din aluminiu | m2 | 9,18 | Uși din aluminiu cu mărimile 450x1700 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 4 | 44221000-5 | Lot 1.4 Uși din aluminiu | m2 | 2,47 | Uși din aluminiu cu mărimile 650x1900 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 5 | 44221000-5 | Lot 1.5 Uși din aluminiu | m2 | 5,6 | Uși din aluminiu cu mărimile 700x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 6 | 44221000-5 | Lot 1.6 Uși din aluminiu | m2 | 5,4 | Uși din aluminiu cu mărimile 900x1200 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 7 | 44221000-5 | Lot 1.7 Uși din aluminiu | m2 | 12,8 | Uși din aluminiu cu mărimile 800x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 8 | 44221000-5 | Lot 1.8 Uși din aluminiu | m2 | 22,3 | Uși din aluminiu cu mărimile 760x2100 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 9 | 44221000-5 | Lot 1.9 Uși din aluminiu | m2 | 15,84 | Uși din aluminiu cu mărimile 2200x2400 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 10 | 44221000-5 | Lot 1.10 Uși din aluminiu | m2 | 2,28 | Uși din aluminiu cu mărimile 950x2400 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 11 | 44221000-5 | Lot 1.11 Uși din aluminiu | m2 | 7,96 | Uși din aluminiu cu mărimile 900x1600 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm. |  |
| 12 | 44221000-5 | Lot 1.12 Pereți sandvici | m2 | 15 | Pereți despărțitori sandvici panou cu dimensiunile 1400x1800 |  |
| 13 | 44221000-5 | Lot 1.13 Ferestre | m2 | 6,48 | Ferestre din PVC în 5 canale cu dimensiunile 2700x2400 mm |  |
| 14 | 44221000-5 | 1.14 Servicii de instalare pentru toate pozițiile 1.1-1.13 |  |  |  |  |
| Total suma estimativă |  |  |  |  |  | 482.104,31 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitare;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. |  | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. |  | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). |  | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de conformitate/Declaratie pe propria rapsundere referitor la conformitatea produselor | Certificate de conformitate sau declarație de conformitate *Notă: pentru produsele care încă nu au fost importate în țară, se va prezenta declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că, la livrare, produsele vor fi însoțite de certificat de conformitate sau declarație de conformitate. |  | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe propria răspundere privnd garanția produselor | Declarație pe propria răspundre că termenul de garanție nu va fi mai mic decât 5 ani pentru uși/ geamuri/ perete iar pentru accesorii 3 ani conform specificației, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 11 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare |  | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile din data solicitării; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare. |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 7 zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 66 din 23.08.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanţia pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank  S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante sau prin scrisoare bancară  în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                               Dragoș PIDLEAC