Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44611600 - 2 | Rezervoare mobile pentru apă | unit | 3 | Volumul rezervorului: 6000 litri; Materialul rezervorului: oţel inoxidabil alimentar; Pereţi de dispersie - 3 Capac pentru intrare cu robinet pentru aerisire în partea superioară a rezervorului; Robinet de ieşire în spate cu diametrul 30-35 mm; Rezervor instalat pe remorcă: Şasiu 150 – 170 mm; Numărul de axe: 1 Suspensie: resoare; Numărul de straturi a resorului: 10 + 6 Anvelope cu aer comprimat; Sistem de frânare: hidraulică; Anul fabricării: 2022 - 2023; Garanţie nu mai puţin de 12 luni de la data livrării Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente transportării şi livrării rezervoarelor mobile pentru apă, la locul de depozitare indicat de beneficiar. |

Suma estimativă cu TVA: 800,00 mii lei

Suma estimativă fără TVA: 666,7 mii lei