APROBAT

Președintele raionului Anenii Noi

__________________ Ion VICOL

LISTA

materialelor de construcţii necesare pentru lucrările de finalizare a

faţadei cu compozit de aluminiu şi copertinei a Unităţii salvatori şi pompieri Anenii Noi

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cranștein alumin 75*100 mm (vert-apex) | buc | 1 300,0 |
|  | Profil alumin T - 70*50 mm | m.l. | 804,0 |
|  | Cornier alumin 60*40 | m.l. | 96,0 |
|  | Cornier alumin 20*20 | m.l. | 30,0 |
|  | Ancoră expres M10*100 ( Leader) | buc | 500,0 |
|  | Diblu de expansiune (rasporci) 12*120mm (cap 13mm) | buc | 1 000,0 |
|  | Şuruburi metal (3mm) , cap de 8mm, 4.8*19 | buc | 3 000,0 |
|  | Şuruburi metal 3.9*19 | buc | 8 000,0 |
|  | Şuruburi PVC 4*20 | buc | 15 000,0 |
|  | Șaibe 8mm | buc | 1 000,0 |
|  | Burghiu beton 10*200mm | buc | 6,0 |
|  | Burghiu beton 12*200 mm | buc | 6,0 |
|  | Burghiu metal 4.2mm | buc | 10,0 |
|  | Nituri alumin 4*16 mm | buc | 500,0 |
|  | Silicon transparent | buc | 10,0 |
|  | Bite PH2 scurte | buc | 20,0 |
|  | Bite hexagonale 8mm | buc | 5,0 |
|  | Bite hexagonale 13mm | buc | 5,0 |
|  | Prelungitor cu magnet | buc | 3,0 |
|  | Disc pt. Metal 125mm(1mm) | buc | 25,0 |
|  | Jîlcă pt. Construcții 1mm | m | 300,0 |
|  | Armatura AIII, d. 12, L = 950 mm | buc | 112,0 |
|  | Armatura AIII, d. 12, L = 835 mm | buc | 32,0 |
|  | Armatura AI, d. 6, L = 1 580,0 mm | buc | 56,0 |
|  | Armatura AIII, d. 12, L = 200 mm | buc | 32,0 |
|  | Placă metal 10*330 mm | buc | 8,0 |
|  | Stîlp metal 100x100x5 mm, L = 5,8 m | buc | 4,0 |
|  | Stîlp metal 100x100x5 mm, L = 5,2 m | buc | 4,0 |
|  | Grindă metal 100x100x5 mm, L= 6,0 m | buc | 6,0 |
|  | Grindă metal 100x100x5 mm, L= 6,6 m | buc | 4,0 |
|  | Grindă metal 40x20x3 mm, L= 18,0 m | buc | 12,0 |
|  | Grindă metal 40x20x3 mm, L= 6,6 m | buc | 8,0 |
|  | Cornier 100*6 mm, L= 150 mm | buc | 26,0 |
|  | Cornier 100*6 mm, L=110 mm | buc | 36,0 |
|  | Cornier 100*6 mm, L = 100 mm | buc | 8,0 |
|  | Cornier 100*6 mm, L = 80 mm | buc | 20,0 |
|  | Cornier 90*6 mm, L = 100 mm | buc | 80,0 |
|  | Cornier 80*6 mm, L = 100 mm | buc | 36,0 |
|  | Cornier 75*5 mm, L = 80 mm | buc | 12,0 |
|  | Profnastil h = 20 mm | m2 | 339,25 |
|  | Pavaj vibropresat h = 80 mm | m2 | 120,58 |
|  | Bordură vibropresată 1000x250x150 mm | buc | 49,0 |
|  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 5,0 |
|  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,5 |
|  | Ciment portland M400 saci | kg | 3 000,0 |
|  | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 23,0 |
|  | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 26,0 |
|  | Diluant alchidic | kg | 33,0 |
|  | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 4,0 |
|  | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 780,0 |
|  | Disc pentru taiat placi | buc | 2,0 |
|  | Compozit de aluminiu (producător Russia sau Europa) | m2 | 670,0 |