Reparatia capitala a 
coridoarelor blocului administrativ DP Chisinau, amplasat str. Aleea Garii, 38.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 2
Bloc administrativ. Retele electrice interioare (marca EEF-IEI)

Intocmit in preţuri  curente 21.07.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare
			
		1.1. Осветительное оборудование
			
1	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000
	
 2	Цена поставщика	Светильник OPL/S 4х18
	buc	40,0000
	
 3	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт
	buc	160,0000
	
		1.2. Кабельные изделия
			
4	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	3,5000
	
 5	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2
	m	50,0000
	
 6	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2
	m	150,0000
	
 7	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2
	m	150,0000

		1.3. Трубы
			
8	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм
	m	350,0000
	
 9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	3,5000

		1.4. Электроустановочные изделия
			
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc	0,1400
	
 11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc	0,0800
	
 12	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток
	buc	22,0000
	
 13	Цена поставщика	Коробка ответвительная с блоком зажимов
	buc	6,0000

		2. Utilaj
			
14	Цена поставщика	Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм
	buc	3,0000
	
 15	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)
	buc	6,0000
	
 16	Цена поставщика	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А
	buc	12,0000
	
 17	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  6...32А(С)
	buc	12,0000

					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)